德财基〔2023〕审概字第01号

关于常德经开区供排水系统提质、扩容、改造项目—管网贯通工程—德山大道至长安路（A段）、同德路至尚德路（B、C段）项目

概算的评审报告

- 常德德润产业发展有限公司：

- 根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心对组织评审小组对常德经开区供排水系统提质、扩容、改造项目—管网贯通工程—德山大道至长安路（A段）、同德路至尚德路（B、C段）项目概算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况

- 常德经开区供排水系统提质、扩容、改造项目—管网贯通工程—德山大道至长安路（A段）、同德路至尚德路（B、C段）项目经产管项〔2023〕1号文批准立项，批准总投资3066.3741万元，项目资金来源为政府财政投资和单位自筹。

- 本项目德山大道至长安路（A段），全长约581 m，宽12m, 路幅形式为两边各 2m人行道和8m宽的车行道；同德路至尚德路（B段、C段）,其中B段全长约533 m、C段全长约540 m, 宽8m，路幅形式为两边各0.5m路缘带和7m宽的车行道。主要建设内容包括：道路工程、给水工程、排水工程、电力弱电综合工程、照明工程、道路交通及附属设施等。

二、评审依据

- 1、建设单位报送的《常德经开区供排水系统提质、扩容、改造项目—管网贯通工程—德山大道至长安路（A段）、同德路至尚德路（B、C段）项目》概算资料，包括立项文件、初步设计文本

- 概算书等；

- 2、现场踏勘情况；

- 3、湖南省省建设厅湘建价〔2001〕第72号关于颁发《湖南省建筑工程概算定额》的通知；

- 4、湖南省住房和城乡建设厅湘建价〔2020〕56号关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

- 5、湖南省建设工程造价管理总站湘建价市〔2020〕46号关于机械费调整及有关问题的通知；

- 6、常德市财政局《关于调整与规范本级政府投资项目管理有关事项的通知》（常财办发〔2021〕53号）；

- 7、湖南省住建厅湘建价市〔2022〕146号《关于发布湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）的通知》；

- 8、常德市财政局常财办发〔2017〕68号《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》；

- 9、常建价〔2022〕12号《关于发布常德市二〇二二年第七期建设工程材料预算价格的通知》、常建价〔2022〕13号《关于发布常德市二〇二二年第二期安装工程材料预算价格的通知》及市场询价；

- 10、影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

- 评审范围及程序

（一）评审范围

- 常德经开区供排水系统提质、扩容、改造项目—管网贯通工程—德山大道至长安路（A段）、同德路至尚德路（B、C段）项目概算，含工程费、工程建设其他费用及预备费。

- 评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明

（一）审减说明：

1、土方工程

（1）挖一般土方装车工程量多计，核减1.45万元；

（2）外借黄土回填方工程量多计且材料单价高计，核减122.93万元。

2、道路工程

（1）沥青混凝土工程量多计，核减4.15万元；

（2）人行道整形碾压工程量多计，核减0.3万元；

（3）C35混凝土平石、花岗岩立石和花岗岩锁边石子目高套且价格高计，核减7.43万元；

（4）20×10×6厘米透水机制道板砖和15厘米C20透水混凝土工程量多计，核减8.67万元。

3、排水工程

（1）增强缠绕结构壁管(B型)d300、增强缠绕结构壁管(B型)d500工程量多计且材料价格高计，核减7.38万元；

（2）Ⅱ级钢筋混凝土承插管DN800和污水管Ⅱ级钢筋混凝土承插管DN1000工程量多计，核减11.61万元；

（3）增强缠绕结构壁管(B型)d300、增强缠绕结构壁管(B型)d400、增强缠绕结构壁管(B型)d500污水承插管工程量多计且材料价格高计，核减10.89万元；

（4）碎石垫层工程量多计，核减6.4万元；

（5）沟槽回填碎石工程量多计，核减37.74万元；

（6）铸铁雨水双井箅材料价格高计，核减3.72万元；

（7）其他工程量审减5.84万元。

4、路灯工程

（1）一般路灯子目高套且价格高计，核减13.3万元；

（2）路灯基础子目高套，核减3.37万元；

（3）Φ10镀锌圆钢接地母线子目高套，核减4.98万元；

（4）保护管工程量多计且价格高计，核减4.33万元；

（5）电力电缆 VV-1KV-1*25工程量多计，核减12.3万元；

（6）电力电缆 VV-1KV-4*25工程量多计且价格高计，核减3.81万元；

（7）管道砼包封及钢筋工程量多计，核减1.44万元；

（8）其他零星工程量多计，核减3.66万元。

5、给水工程

（1）球墨铸铁管DN300工程量多计且材料价格高计，工程量多计，核减2.25万元；

（2）闸阀工程量多计且价格高计，核减31.26万元；

（3）消火栓井子目高套，核减7.52万元；

（4）回填砂工程量多计，核减6.01万元；

（5）其他零星工程量多计，核减1.76万元。

6、综合管网

（1）电缆保护管工程量多计、子目高套且材料价格高计，核减21.37万元；

（2）砼包封工程量多计，核减1.42万元；

（3）回填砂工程量多计，核减18.4万元。

7、下浮、工程建设其他费用及不可预见费

（1）工程费下浮5%，核减93.93万元；

（2）建设单位管理费多计，核减27.12万元；

（3）不可预见费按建安工程费5%计取，核减25.40万元；

（4）勘察勘探费、工程测绘费、工程设计费、造价咨询费、招标代理服务费和监理费等多计，核减48.28万元。

（二）审增说明：

材料价格按最新的发布价计取，核增28.05万元。

- 五、相关事项说明及评价建议

1、本次概算评审结论可做为概算批复依据。本次概算已参照常财办发〔2021〕53号《常德市财政局关于调整与规范市本级政府投资项目管理有关事项的通知》的相关规定下浮5%。

2、建设单位应组织加快施工图的编制和审查并做好项目资金管控，施工图预算不得超过中标价。

3、本项目工程测绘费、检测费、勘察勘探费暂按常财办发〔2017〕68号相关规定的90%计算。

六、评审结论

该项目概算送审金额为24907322元，审定金额为18994801元，其中工程建设费用17169894元、工程建设其他费用966412元、预备费858495元，审减金额为5912521元,审减率23.74%。

对比可研批复(不含征地费用）减少投资6469940元，其中：工程建设费用5021913元、工程建设其他费用846344元、预备费601683元。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2023年1月19日