德财基〔2023〕审预字第006号

关于国家级常德经开区精密制造产业园配套基础设施建设项目弱电线路迁改工程预算的评审报告

常德德润产业发展有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对你单位报来的国家级常德经开区精密制造产业园配套基础设施建设项目弱电线路迁改项目预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况

国家级常德经开区精密制造产业园配套基础设施建设项目弱电线路迁改项目由经开区产发局《关于国家级常德经开区精密制造产业园配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复》(产管项〔2022〕52号)文件批准立项，批准规划总用地面积155624.33㎡（约233.44亩）,总建筑面积202109.52㎡、总投资77257.82万元，项目资金来源为政府专项债券和财政预算安排及其他资金。

本次评审内容为该项目的弱电线路迁改工程，涉及单项投资金额83万元。主要内容包括：德山大道（长张高速至尚德路路段）主干光缆与国防光缆迁改入地1.6km，长安路（长张高速至三一路路段）主干光缆迁改入地1.5km，园区待建路段原有杆路光缆迁改为架空0.1km等。

二、评审依据

1、常德德润产业发展有限公司报送的《国家级常德经开区精密制造产业园配套基础设施建设项目弱电线路迁改项目》预算资料，包括施工图、预算书、送审单等；

2、经产管项〔2022〕52号立项批复文件；

3、湘建价〔2020〕56号《关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

4、市本级政府性建设项目评审标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版的通知；

5、常建价〔2022〕11号《关于发布二〇二二年第六期建设工程材料预算价格的通知》；

6、常建价〔2022〕6号《关于发布二〇二二年第一期安装工程材料市场价格的通知》及市场询价；

7、影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序

（一）评审范围

国家级常德经开区精密制造产业园配套基础设施建设项目弱电线路迁改项目预算的工程费。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明

1、国防光缆协调费工程量不计，核减2.22万元；

2、48芯光缆接续、光缆中继段测试工程量多计，核减0.83万元；

3、弱电双页井报送规格与图纸设计不符，核减0.74万元；

4、取费及其他材料单价调整，核减1.39万元。

五、评审结论

本项目建设单位送审金额为831103元，审定金额为779312元，审减金额为51791元,审减率6.23%。

六、相关事项说明及建议

1、该评审结论仅作为国家级常德经开区精密制造产业园配套基础设施建设项目弱电线路迁改项目招标上限值依据；

2、建设单位应做好本项目资金管控，变更增加投资额的应按照德管办发[2020]5号履行变更程序后实施。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2023年2月16日