德财基〔2023〕审预字第007号

关于国家级常德经开区精密制造产业园配套基础设施建设项目电力杆线迁改项目预算的评审报告

常德德润产业发展有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对你单位报来的国家级常德经开区精密制造产业园配套基础设施建设项目电力杆线迁改项目预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况

国家级常德经开区精密制造产业园配套基础设施建设项目电力杆线迁改项目由经开区产发局《关于国家级常德经开区精密制造产业园配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复》(产管项〔2022〕52号)文件批准立项，批准规划总用地面积155624.33㎡（约233.44亩）,总建筑面积202109.52㎡、总投资77257.82万元，项目资金来源为政府专项债券和财政预算安排及其他资金。

本次评审内容为该项目的电力迁改工程，涉及单项投资金额160万元。国家级常德经开区精密制造产业园配套基础设施建设项目电力杆线迁改项目主要内容包括：原皮家冲二组附近居民用电电杆拆除，新立电杆供园区使用；园区临近德山大道段、永安路段10KV配电新建四回路、六回路环网柜满足园区配电要求等。

二、评审依据

1、常德德润产业发展有限公司报送的《国家级常德经开区精密制造产业园配套基础设施建设项目电力杆线迁改项目》预算资料，包括施工图、预算书、送审单等；

2、经产管项〔2022〕52号立项批复文件；

3、湘建价〔2020〕56号关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

4、市本级政府性建设项目评审标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版的通知；

5、常建价〔2022〕12号《关于发布二〇二二年第七期建设工程材料预算价格的通知》；

6、常建价〔2022〕13号《关于发布二〇二二年第二期安装工程材料市场价格的通知》及市场询价；

7、影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序

（一）评审范围

国家级常德经开区精密制造产业园配套基础设施建设项目电力杆线迁改项目预算的工程费。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明

1、新立电杆φ350*12m、φ190*12m、φ150*8m等定额子目高套，核减1.40万元；

2、拆除导线JKLYJ-1-70、JKLYJ-10-240工程量不计，按市财评操作规范第二期35KV以下电力工程拆除采取以料补工的形式，不再计取拆除费用，核减0.47万元；

3、环网柜四回路、六回路定额子目高套，材料单价按发布价调整，核减1.61万元；

4、环网柜基础定额子目高套，核减1.62万元；

5、电力电缆YJV22-3*70、YJV22-3*300工程量多计，核减14.16万元；

6、三页井、人孔井按图纸设计要求调整规格，核减4.27万元；

7、接地扁铁-40*4工程量多计，核减0.83万元；

8、钢管φ110*6工程量多计，核减0.43万元；

9、拆除人行道及恢复、拆除绿化带及恢复工程量多计，核减0.35万元；

10、顶管2*φ110、2*φ167按市财评操作规范第二期包干计算，不参与取费，核减1.05万元；

11、其他材料价格按发布价调整，核减5.51万元；

12、取费相应调整，核减5.60万元。

五、评审结论

本项目建设单位送审金额为1971699元，审定金额为1598676元，审减金额为373023元,审减率18.92%。

六、相关事项说明及建议

1、该评审结论仅作为国家级常德经开区精密制造产业园配套基础设施建设项目电力杆线迁改项目招标上限值依据；

2、建设单位应做好本项目资金管控，变更增加投资额的应按照德管办发[2020]5号履行变更程序后实施。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2023年2月16日