德财基〔2023〕审预字第018号

关于常德经开区供排水系统提质、扩容、改造

专项债项目—截污治污工程—东区雨水排水机埠调蓄池清淤除杂工程预算的评审报告

常德经济技术开发区建设管理局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对常德经开区供排水系统提质、扩容、改造专项债项目—截污治污工程—东区雨水排水机埠调蓄池清淤除杂工程（以下简称“本工程”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况

本工程经《关于清理东区雨水机埠蓄水塘淤泥的报告》批准启动，总投资395万元，项目资金来源为政府投资。本工程位于常德经济技术开发区民建路东侧尽头，东区雨水排水机埠调蓄池面积25922.7m2，清淤厚度1.25m、清淤方量32403.375 m3；水葫芦面积25922.7 m2、方量约3888 m3以及围堰相关附属工程。

二、评审依据

1、区建设管理局报送的本工程预算资料，包括施工图、预算书、送审单等；

2、区建设管理局《关于清理东区雨水机埠蓄水塘淤泥的报告》的批示文件；

3、湖南省住房和城乡建设厅湘建价〔2020〕56号关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

4、湖南省住房和城乡建设厅湘建价〔2022〕146号关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)》的通知；

5、常建价〔2022〕11号《关于发布常德市二○二二年第六期建设工程材料预算价格的通知》及市场询价。

- 评审范围及程序

（一）评审范围

本工程预算含工程费用、前期费用及不可预见费。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明

1、清淤工程量多计，审减造价6.7万元；

2、清理水葫芦及外运价格偏高，审减造价12.3万元；

3、设计费、造价咨询费、工程监理费等共审减造价1.5万元；

4、建设单位管理费审增造价3.49万元。

五、评审结论

本工程建设单位预算送审金额为3942119元，预算审定金额为3771701元（其中：工程费3494382元，前期费用172488元，不可预见费104831元），审减金额为170418元,审减率4.32%。

六、相关事项说明及建议

1、该评审结论仅作为常德经开区供排水系统提质、扩容、改造专项债项目—截污治污工程—东区雨水排水机埠调蓄池清淤除杂工程招标上限值依据；

2、清淤及淤泥外运工程量结算时以实测工程量为准；

3、土方及淤泥外运运距暂按14km考虑，结算时应提供相应依据；

4、清理水葫芦及外运按暂列金20万元计算；

5、在项目实施过程中，建设单位应加强检验批、分部分项工程、单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，做好收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理决算；

6、建设单位应做好本项目资金管控，对于暂列金额、材料暂估价应完善相关签证、询价程序，项目额外需变更增减投资额的应按照德管办发[2020]5号履行变更程序后实施。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2023年5月12日