德财基〔2023〕审预字第042号

关于新包垸汇水片区排水管网修复工程      预算的评审报告

常德经济技术开发区建设管理局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对新包垸汇水片区排水管网修复工程（以下简称 “本工程”）预算进行了评审。你单位应对其送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况

本工程由常德经济技术开发区建设部《关于启动新包垸汇水片区排水管网修复工程等项目相关工作的报告》经管委会领导批准启动。项目资金来源为政府投资。

本工程位于常德市经济技术开发区新包垸片区，主要内容为对新包垸汇水范围内德山大道、乾明路、桃林路、常德大道、善卷路等雨污水排水主管网3级、4级结构性缺陷管道（管道错口、支管暗接脱落）进行工程改造，包括管道封堵、开挖修复及非开挖修复。开挖修复411m,其中缺陷等级3级28m，缺陷等级4级383m；非开挖整段修复（紫外光原位固化修复）105m（缺陷等级4级），非开挖单点修复（局部树脂固化修复）14处（缺陷等级2级1处，3级7处，4级6处）等。

- 评审依据

- 常德经济技术开发区建设管理局报送的《新包垸汇水片区排水管网修复工程》预算资料，包括预算书、设计图纸以及现场查勘的实际情况；

- 2023年9月27日对账记录；

3、常德经济技术开发区开发建设部《关于启动新包坑汇水片区排水管网修复工程等项目相关工作的报告》；

4、湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

5、湖南省住房和城乡建设厅《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）>的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

6、湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

7、常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二○二三年第六期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2023〕9号）及市场询价；

8、常德经济技术开发区财政局《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（德财函〔2018〕2号）；

9、影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

- 评审范围及程序

（一）评审范围

新包垸汇水片区排水管网修复工程预算，含工程费、前期费及不可预见费。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

- 评审中的主要问题及说明

（一）审减原因说明：

1、临时排水费根据对审会议上达成的一致意见按2万元暂

列，核减5.89万元；

2、环保车土方、石渣外运单价高报，核减0.89万元；

3、路面切缝工程量多计，核减0.11万元；

4、乾明路Φ1000钢筋混凝土污水检查井定额子目高套，核减0.05万元；

5、桃林路北W15-北W16钢筋混凝土管道和北W13污水井开挖修复在“常德经开区供排水系统提质、扩容、改造项目-截污治污工程-新包垸机埠汇水片区排水管网改造工程”中已计算，不应重复计算，核减12.77万元；

6、履带式挖掘机、沥青混凝土摊铺机、压路机等大型机械进出场次数多计，核减2.33万元；

7、恢复沥青路面定额子目高套，核减1.4万元；

8、堵水气囊、非开挖修复专用气囊单价高报，核减2.37万元；

9、玻璃纤维毡布单价高报，核减0.96万元；

10、De1000mm×14m聚酯纤维软管单价高报，核减10.16万

元；

11、CCTC检测费工程量少报，核增0.33万元；

12、勘察勘探费、工程测绘费在“常德经开区供排水系统提质、扩容、改造项目-截污治污工程-新包垸机埠汇水片区排水管网改造工程”中已计算，根据对审会议上达成的一致意见不予重复计算，核减1.26万元；

13、工程设计费、造价咨询费、监理费、检测费、建设单位管理费等因工程费减少而相应减少，核减1.8万元；

14、不可预见费因工程费减少而相应减少，核减1.85万元。

- 其它事项说明

- 因清理障碍物处管道修复工程量不详，根据对审会议意见按10万元计入暂列金额；

- 因排水工程量不详，根据对审会议意见临时排水费按2万元暂列;

- CCTV检测按18元/m计，两井之间整段修复按整段长度计，局部修复根据就近两座井之间的长度的50%计。

- 相关事项说明及评价建议

- 该评审结论仅作为新包垸汇水片区排水管网修复工程招标上限值的依据。

- 在项目实施过程中，建设单位应加强检验批、分部分项工程、单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理决算。

- 建设单位应做好本项目资金管控，对于暂列金额、材料暂估价应完善相关签证、询价程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发[2020]5号履行变更程序后实施。

- 评审结论

本工程建设单位预算送审金额为2780114元，审定金额为2365090元（其中：工程费2137163元，前期费121069元，不可预见费106858元），审减金额为415024元，审减率14.93%。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2023年10月10日

附件：新包垸汇水片区排水管网修复工程预算评审汇总表

附表：

新包垸汇水片区排水管网修复工程

预算评审汇总表

金额单位：元

| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费 | 2506421 | 2137163 | 369258 |  |
| 二 | 前期费 | 148372 | 121069 | 27303 |  |
| 1 | CCTV检测费 | 9207 | 12506 | -3299 |  |
| 2 | 勘察勘探费 | 11279 | 0 | 11279 |  |
| 3 | 工程测绘费 | 1313 | 0 | 1313 |  |
| 4 | 工程设计费 | 44584 | 38653 | 5931 | 德财函〔2018〕2号、常财办发〔2017〕68号 |
| 5 | 造价咨询费 | 11053 | 9425 | 1628 |  |
| 6 | 监理费 | 36849 | 31420 | 5429 |  |
| 7 | 检测费 | 9023 | 7694 | 1329 |  |
| 8 | 建设单位管理费 | 25064 | 21371 | 3693 | 工程费的1% |
| 三 | 不可预见费 | 125321 | 106858 | 18463 | 5% |
| 四 | 合 计 | 2780114 | 2365090 | 415024 | 审减率14.93% |