德财基〔2023〕审预字第043号

关于临沅水片区棚户区改造项目五期

（德政园小区改扩翻）工程预算的评审报告

常德经济技术开发区建设管理局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对你单位报来的临沅水片区棚户区改造项目五期（德政园小区改扩翻）工程（以下简称“本工程”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况

### 本工程根据《关于下达2023年保障性租赁住房、公租房建设及棚户区改造计划任务的通知》(湘建保函〔2023〕6号)及常德市人民政府《关于调整常德经开区棚户区改造项目的函》文件立项，改造建筑面积14416m2，总投资1800万元。资金来源为政府投资。

### 本工程涵盖德山街道办事处洞北社区德政园小区，涉及8栋352户。主要改造内容为小区路面硬化、电动车停车棚规整、小区及德政巷上坡路段围墙整修、楼梯栏杆重新刷漆、小区局部围墙处增设挡土墙、单体建筑公共部分消防器材、新增排水管道改造、原有管道清淤、管道缺陷改造、管道混接改造等，具体为：

### 1、基础类改造：主要包括原混凝土地面加罩沥青2557.7 m2，新增沥青地面3346.9 m2，新增混凝土地面165.4 m2，围墙真石漆823.2 m2，楼梯栏杆除锈刷漆825 m2，小区局部围墙处增设挡土墙70m，灭火器180套，排水缺陷改造雨污分流改造3509.7m，瓦屋面渗水局部维修40处等；

### 提升类改造：主要包括小区新增大型乔木树池3处等；

### 3、完善类改造：主要包括新增电动车成品膜结构停车棚211.5 m2，增加户外晾晒设施4处，新增成品垃圾集中收集站6个等。

二、评审依据

1、建设单位报送的《临沅水片区棚户区改造项目五期（德政园小区改扩翻）工程》预算书、送审单、设计图等项目资料；

2、湖南省住房和城乡建设厅<关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知>（湘建价〔2020〕56号）；

3、湖南省建设工程造价总站《关于机械费调整及有关问题的通知》(湘建价市〔2020〕46号)；

4、湖南省建设厅湘建价〔2022〕146号《关于颁发<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编>（2022年度第一期)的通知》；

5、常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二三年第六期建设工程材料预算价格的通知》(常建价〔2023〕9号) 及市场询价；

6、常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二三年第一期安装工程材料市场价格的通知》 (常建价〔2023〕5号) 及市场询价；

7、影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序

（一）评审范围

临沅水片区棚户区改造项目五期（德政园小区改扩翻）工程预算，含工程费、不可预见费及前期费。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、组织现场踏勘，测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明

（一）审减原因说明：

1、土方及石渣环保车外运价格高计，审减0.85万元；

2、清缝、灌油膏、抗裂贴工程量多计，审减6.72万元；

3、商品沥青混凝土 AC-13价格高计，审减3.42万元；

4、电动车成品膜结构停车棚单价高计，充电设施扣减，审减4.52万元；

5、围墙水泥砂浆抹灰价格高计，审减0.42万元；

6、PC砖饰面主材价格高计，审减0.35万元；

7、灭火器主材价格高计，审减1.45万元；

8、淤泥处置费扣减，审减0.4万元；

9、暂列金额中瓦屋面渗水局部维修、户外晾晒设施、垃圾分类设施、灌木挖除外运价格高计，审减11.3万元；

10、其它零星项目及取费计算调整，核减6.75万元；

11、前期费多计，核减8.62万元；

12、不可预见费按3%计取，核减1.09万元。

- 其它事项说明

1、瓦屋面渗水局部维修无详细设计及施工方案，按暂列金额1500元/处计算，共40处；

2、户外晾晒设施无详细设计按暂列金额10000元/项计算；

3、垃圾分类设施无详细设计按暂列金额2000元/处计算，共6处；

4、灌木挖除外运未确定具体施工方案，按暂列金额5000元/项计算；

5、大型乔木树池无相关设计，参考挡土墙设计按暂列金额50000元/项计算。

五、评审结论

本工程建设单位预算送审金额为3209309元，审定金额为2750498元（其中：工程费2485224元、前期费用190717元、不可预见费74557元），审减金额为458811元,审减率14.3%。

六、相关事项说明及建议

1、该评审结论仅作为临沅水片区棚户区改造项目五期（德政园小区改扩翻）工程招标上限值的依据。

2、本工程弃土运距按建设单位意见考虑八斗湾弃土场10km计算，结算时需提供相关资料。

3、在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。

4、建设单位应做好本项目资金管控，对于暂列金额、材料暂估价应完善相关签证、询价程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发[2020]5号履行变更程序后实施。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2023年10月18日