德财基〔2023〕审预字第045号

关于常德经开区供排水系统提质、扩容、改造

项目截污治污工程-新建排水沟渠工程

预算的评审报告

常德德润产业发展有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区供排水系统提质、扩容、改造项目截污治污工程-新建排水沟渠工程（以下简称“本工程”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况

本工程经公开招标，采取工程总承包模式，中标人为湖南猎豹建设集团有限公司（联合体牵头人）和中誉设计有限公司（联合体成员）。中标范围为本项目的设计、采购、施工，工程达到验收合格条件后交付业主。中标金额为568.840672万元（其中：工程费562.510252万元，设计费6.33042万元）。

本次施工图内容：土方场内转挖平衡、敷设DN2400钢筋混凝土管196m；砌筑毛石挡土墙31.46m、高度3.2 m-5.3m；浇筑钢筋混凝土检查井5座、钢筋混凝土溢流井1座、箱涵连接井1座；C30混凝土路面735m2；清除杂草26516m2（杂草70%、乔灌木30%）；满铺草皮14164m2等。

二、评审依据

1、建设单位报送的《常德经开区供排水系统提质、扩容、改造项目截污治污工程-新建排水沟渠工程》送审单、经审定的设计施工图、中标通知书、施工合同等项目资料；

2、湖南猎豹建设集团有限公司编制的预算书；

3、经开区产发局《关于常德经开区供排水系统提质、扩容、改造项目-截污治污工程-新建排水沟渠工程可行性研究报告的批复》（产管项〔2022〕61号）；

4、建设单位提供《关于新建排水沟渠绿化变更的情况说明》；

5、湖南省住房和城乡建设厅<关于《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知>（湘建价〔2020〕56号）；

6、湖南省住房和城乡建设厅<关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）>的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

7、市造价站《关于发布常德市二0二三年第三期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2023〕4号）及市场询价；

8、市造价站《关于发布常德市二0二一年园林绿化工程苗木预算价格的通知》（常建价〔2021〕16号）及市场询价；

9、国家现行标准规范及强制性标准；

10、影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

- 评审范围及程序

（一）评审范围

常德经开区供排水系统提质、扩容、改造项目截污治污工程-新建排水沟渠工程预算，含工程费及设计费。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、组织现场踏勘，测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明

1、土方开挖、回填工程量多计、转挖次数多计，核减9.91万元；

2、拆除混凝土路面子目高套，核减0.56万元；

3、钢筋混凝土承插管（II级）D2400工程量多计，核减4.96万元；

4、矩形雨水检查井子目高套，核减1.07万元；

5、植筋直径16mm工程量多计，核减0.43万元；

6、清除原有杂草、乔灌木工程量多计，核减3.09万元；

7、900*300*30mm厚烧面芝麻白花岗岩材料价格偏高，核减1.90万元；

8、增加黄刺玫、红叶小檗、火棘等灌木，核增7.19万元。

五、评审结论

本工程建设单位预算送审金额为5688393元，预算审定金额为5541023元（其中：工程费5479359元、设计费61664元），审减金额为147370元,审减率2.59%。

六、相关事项说明及建议

1、本预算评审结论仅做为建设单位在项目实施过程中拨付进度款参考；

2、钢板租赁费按30000元暂列金额计算；

3、潜水员及气囊费用按36000元暂列金额计算；

4、建设单位应做好本项目资金管控，对于暂列金额、材料暂估价应完善相关签证、询价程序，项目额外需变更增加投资额的应履行变更程序后实施；

5、在项目实施过程中，建设单位应加强检验批、分部分项工程、单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2023年10月23日