德财基〔2023〕审预字第050号

关于常德保税物流中心10/0.4KV配电工程预算的评审报告

常德市保税物流有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对你单位报来的常德保税物流中心10/0.4KV配电工程（以下简称“本工程”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、工程概况

本工程由经开区产管项〔2021〕9号文件批准立项。项目资金来源为单位自筹。工程位于经开区松林路和政德路交汇处。

主要内容：配置总容量1600KVA（800KVA*2台），高压开关柜9台（其中6台前期已计算在总包范围内，本次仅计算增补3台及相关配套的电缆沟，配电柜基础），取电为双电源，主电源由德和线政德路口环网柜受电（环网柜为原有）出线间隔312，备供线由海宇线1#环网柜受电（环网柜为原有）出线间隔306，计电方式采用采用高供高计，采用三相三线智能表。其他工程具体包括进户高压线路的顶管（一用一备）、二排顶管314.7米，四排顶管288米。高压电缆主供电缆ZA-YJV22-8.7/15kv-3*120长度763米、备供电缆ZA-YJV22-8.7/15kv-3*120长度440米，配电房内沿途电气三页井8座、配电房内高压柜至变压器电缆WDZAN-YJY-10kv-3*95长度31.53米，电缆终端头冷缩型 3*95四套，电缆终端头冷缩型 3*120四套。配电房内防雷接地系统1组、配电柜设备基础土建三套等工作内容。

二、评审依据

1、常德市保税物流有限公司提供的《常德保税物流中心10/0.4KV配电工程》预算书、送审单、设计图等工程资料；

2、经开区产管项〔2021〕9号文件；

3、中华人民共和国住房和城乡建设部第1567号文关于发布国家标准《建设工程工程量清单计价规范》的公告（编号为GB50500-2013）及配套使用的相关专业工程量计算规范的公告；

4、湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

5、湖南省常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市2023年第1期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2023〕5号）；

7、湖南省常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市2023年第6期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2023〕9号）；

8、各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围及程序

（一）评审范围

常德保税物流中心10/0.4KV配电工程预算，含工程费、不可预见费及前期费。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明

（一）审减主要原因

1、顶管为含税价，扣税后审减5.4万元；

2、园区内电缆套管已经计算在总包项目内设计工程量过大审减7.25万元；

3、电气井多计（园区两座）及电气井价格高计审减4.6万元；

4、电缆工程量多计、电缆前接头工程量多计，审减1.4万元；

5、电缆价格多计审减3.4万元；

6、高压配电柜价格高计及直流屏前期已计算2台，多计一台，审减14.8万元；

7、其他工程量审减2万元；

8、前期费因工程费减少，相应审减2.11万元。

（二）有关事项说明

1、高压电缆按A级计算；

2、增加配电柜按前期园区内高压柜审计材料价格计算；

3、本工程不可预见费按工程费的3%计取。

五、评审结论

本工程建设单位送审金额为1720318元，审定金额为1298738元（其中：工程费1199723元，前期费63023元，不可预见费35992元），审减金额为421580元，审减率24.51%。

六、相关事项说明及建议

1、该评审结论仅作为常德保税物流中心10/0.4KV配电工程招标上限值的依据。

2、建设单位应做好本项目资金管控，对于暂列金额、材料暂估价应完善相关签证、询价程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发[2020]5号履行变更程序后实施。

3、在项目实施过程中，建设单位应加强检验批、分部分项工程、单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。

4、本项目相关前期费用未提供成果文件及相关评审资料，暂按《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（德财函〔2018〕2号）文件计取。

、

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2023年11月1日