德财基〔2023〕审预字第053号

关于石门桥镇二岗桥村幸福渠清淤硬化工程

预算的评审报告

常德经济技术开发区石门桥镇人民政府：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对你单位报送的石门桥镇二岗桥村幸福渠清淤硬化工程（以下简称“本工程”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、工程概况

本工程由中共常德经济技术开发区工委实施乡村振兴战略领导小组《关于下达2023年衔接资金第一批项目实施计划的通知》(德乡振组发〔2023〕2号)批准立项，本次计划安排项目共13个，总投资1285.6万元，项目资金来源为财政资金。本次评审内容为该项目的乡村建设行动石门桥镇二岗桥幸福渠清淤硬化工程，涉及金额120万元。

### 本项目位于石门桥镇二岗桥村，主要内容为幸福渠两侧清杂1406平方米，渠道清淤4080立方米，渠道两侧新建浆砌块石挡土墙共816米、挡墙基础形式为松木桩基础，C20水工连锁砖护坡857平方米，草皮护坡1224平方米及围堰、拆除、步行踏步等附属。

二、评审依据

1、建设单位报送的《石门桥镇“二岗桥村幸福渠清淤硬化”工程》预算书、送审单、设计图、增补报告等项目资料；

2、中共常德经济技术开发区工委实施乡村振兴战略领导小组《关于下达2023年衔接资金第一批项目实施计划的通知》立项批复文件（德乡振组发〔2023〕2号）；

3、建设单位关于申请二岗桥村幸福渠清淤硬化工程增补项目的报告；

4、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；

6、湘水建管关于发布《湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等文件的通知（〔2015〕第130号）；

5、常建价《关于发布常德市二〇二三年第一期安装工程材料市场综合价的通知》（〔2023〕5号）；

6、常建价《关于公布常德市二〇二三年园林绿化工程苗木市场综合价的通知》（〔2023〕8号）；

7、常建价《关于公布常德市二〇二三年园林绿化工程苗木市场综合价的通知》（〔2023〕8号）；

8、影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

- 评审范围及程序

（一）评审范围

石门桥镇二岗桥村幸福渠道清淤硬化工程预算，含工程费、不可预见费及前期费。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、组织现场踏勘，测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明

（一）审减说明

1、清淤工程量多计、定额高套，核减金额21281元；

2、渠道土方开挖工程量多计、定额高套，核减金额7399元；

3、渠道土方回填工程量多计、定额高套，核减金额4862元；

4、C20砼垫层材料按最新发布价调整、工程量多计，核减金额1083元；

5、M7.5浆砌石挡墙工程量多计，核减金额54138元；

6、C20水工连锁砖材料按最新发布价调整、定额错套，核减金额38076元；

7、马尼拉草材料按最新发布价调整、工程量多计、定额高套，核减金额10479元；

8、伸缩缝工程量多计、单价偏高，核减金额18925元；

9、零星小型木模板工程量多计，核减金额31892元；

10、钢护栏临时单价偏高，核减金额16770元；

11、临时排水按编规取费中的临时设施费重复计算，核减金额1990元；

12、工程设计费计费基数核减，核减金额7088元；

13、监理费计费基数核减，核减金额7546元；

14、造价咨询计费基数核减，核减金额1544元；

15、工程测绘费测绘成果不完整，核减金额1719元。

（二）审增说明

1、C20砼渠道压顶工程量少报按补充资料调整，核增金额19994元；

2、步行踏步工程量少报按补充资料调整，核增金额1093元；

3、不可预见费漏报按工程费的3%调整，核增金额34228元。

五、评审结论

本项目预算送审金额为1384352元，预算审定金额为1220057元（其中：工程费1140921元、工程前期费44908元、不可预见费34228元），审减金额为164295元,审减率11.87%。

六、相关事项说明及建议

1、根据德乡振组发〔2023〕2号文，本工程资金来源为财政资金120万元，建设单位应做好本项目资金管控；

2、对于暂列金额、材料暂估价应完善相关签证、询价程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发[2020]5号履行变更程序后实施；

3、在工程实施过程中，建设单位应加强检验批、分部分项工程、单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2023年11月29日