一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 混凝土搅拌站控制室及结构件制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2506-430700-04-03-823107 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 程汨云 | 联系方式 | 18975363318 |
| 建设地点 |  | 湖南 省 常德 市 常德经济技术开发区樟木桥街道常安社区三一路266号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 111 度 42 分 42..580 秒， 28 度 54 分 40.601 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3311金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33；66结构性金属制品制造331 （报告表） |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 常德经济技术开发区 产业发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 德产备〔2025〕076号 |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 55万 |
| 环保投资占比（%） |  | 5.5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 19728.32（租赁） |
| 专项评价设置情况 |  | 表1-1 专项设置情况判定一览表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; - 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、嗯英、苯并[a]比、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放的废气污染物主要为TVOCs/非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物等，经对照《有毒有害大气污染物名录》不涉及有毒有害污染物，也无二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; - 否. 地表水; 新增工业废水直排项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生活污水预处理达标后排入市政污水管网，进入德山污水处理厂深度处理; - 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量; - 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染物建设项目; 本项目用水由市政管网供水，不涉及取水口; - 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目为工业园区内的建设项目，不涉及海洋工程; - 否. |
| 规划情况 | 规划名称：《常德经济技术开发区控制性详细规划整合》（2021-2030年）； 规划编制单位：湖南万源土地房地产评估测绘公司； 审批部门：湖南省人民政府； |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 在经开区的发展过程中，总共进行了三次规划环境影响评价。 - 1、规划环境影响评价文件名称：《湖南省常德市德山经济开发区区域开发环境影响报告书》（北京师范大学环境科学研究所，2006年）； - 审批文件：《关于湖南省常德市德山经济开发区区域开发环境影响报告书的批复》（湘环评[2007]119号，原湖南省环境保护局，2007年9月）； - 2、规划环境影响评价文件名称：《常德市经济开发区东部扩建区环境影响报告书》（湖南省环境科学保研究院，2009年）； - 审批文件：《关于常德市经济开发区东部扩建区环境影响报告书的批复》（湘环评[2010]336号，原湖南省环境保护厅，2010年12月）； - 3、《常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》（湖南省环境保护科学研究院，2023年）； 审批文件：关于《常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湖南省生态环境厅）（湘环评函〔2023〕32号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、园区规划相符性 （1）与产业布局相符性分析 本项目选址位于常德经济技术开发区德山产业园，根据《常德经济技术开发区控制性详细规划整合》等规划文件，德山产业园产业定位以智能装备制造产业、医药食品健康产业、新能源及材料产业、现代物流为主为主导产业。本项目位于常德经济技术开发区樟木桥街道常安社区三一路266号欣福智能制造产业园内，属于智能装备制造片区，该产业园以智能装备制造产业为主（见附图2），本项目为《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中“33金属结构制造”，产品主要为混凝土搅拌站控制室及结构件，本项目产品由下游企业购买后装配混凝土搅拌站智能设备，与其规划产业布局相符。 （2）与土地规划相符性分析 根据湖南省自然资源厅《关于常德经济技术开发区扩区用地审核意见的复函》，在2022年（湘发改园区[2022]601号）核定范围2507.57公顷基准上，调入650.08hm2，经扩区后规划面积共计3157.65hm2，建设用地3114.22hm2。 德山产业园规划范围内总用地2983.57公顷，其中建设用地2940.14公顷，非建设用地43.43公顷。根据德山产业园土地利用规划图（见附图1），本项目用地性质属于二类工业用地，符合土地利用规划。 2、园区规划环评相符性 （1）与园区规划环评审查意见的符合性分析 根据常德经济技术开发区调区扩区规划环评德山产业园环境准入行业清单，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类工艺和设备的项目，符合调区扩区规划环评制定的常德经开区环境准入基本条件产业导向要求。 项目选址符合常德经济技术开发区控制性详细规划整合、常德市国土空间规划，符合园区规划选址要求。 本项目建设经采取本环评防治措施，经工程分析，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，产生的污染物均得到妥善处置。符合环境保护准入条件。 本项目位于常德经济技术开发区樟木桥街道常安社区三一路266号，环评批复要求的符合性分析如下： 表1-2 本项目与《常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函要求的相符性分析表 类别; 审查意见函要求; 本项目建设情况; 相符性. 严格依规开发，优化空间功能布局; 园区在进行国土空间规划和开发建设过程中应充分吸收规划环评对不同功能用地和不同工业用地类别的设置意见，从规划层面提升环境相容性。园区拟规划的化工片区应对照《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》《化工园区综合评价导则》中生态环境保护相关要求及生态环境部门关于化工园区认定与复核相关文件的具体要求高标准规划、建设，后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求的，应严格予以执行。为减小化工片区对周边居民的影响，化工片区西侧至太阳大道的园区范围内不得新增居住用地，现有的枫树岗安置小区规模不得扩增，紧邻枫树岗安置小区东侧的三类工业用地应调整为二类工业用地，化工片区靠近园区边界的区域应避免布局以气型污染为主或环境风险大的项目。; 本项目位于常德经济技术开发区樟木桥街道常安社区三一路266号欣福智能制造产业园内，不属于化工片区; 符合. 严格环境准入，优化园区产业结构; 园区产业的布局与引进应遵循各片区的产业准入要求并着重考虑环境影响特点，避免产业布局的随意性，化工产业应聚焦医药化工、新能源及材料化工，避免引入与产业定位明显不符的产业。产业引进应严格遵守《长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南》等法律法规及相关政策的要求，落实园区生态环境分区管控要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单。沿江1公里范围内已存在的化工企业，鼓励搬迁类的常德恒通石化助剂有限公司应于2025年底完成搬迁改造任务，保留类的湖南海利常德农药化工有限公司、湖南瑞冠生物化工科技有限公司应落实《关于发布湖南省沿江1公里范围内化工生产企业搬迁改造名单的公告》相关要求，并采取严格的环境风险防控措施，后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求，或对沿江区域相关产业有污染整治、搬迁改造要求的，应严格予以执行。; 项目位于常德经济技术开发区樟木桥街道常安社区三一路266号欣福智能制造产业园内，属于智能装备制造片区，该产业园以智能装备制造产业为主，不属于化工类项目。; 符合. 落实管控措施，加强园区排污管理; 完善污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。加快德山污水处理厂已建未使用的5万吨/天生产线的提质改造工程建设，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A标准；加强对园区范围内新包垸黑臭水体的治理力度，完善区域配套管网，生活废水全部排入污水厂处理；化工片区应对照《湖南省化工园区污水收集处理规范化建设暂行规定》实现化工企业 “一企一管”、污水明管带压输送、集中污水处理设施、园区初期雨水收集池、污水可视可监测等相关要求，规划的东部片区污水处理厂一期1.5万吨/天应及时启动建设，确保化工片区废水得到稳妥处理。园区应加强大气污染防治，推进清洁能源改造，加大VOCs排放的整治力度，重点控制硫酸雾、氯化氢、二甲苯、二氯甲烷、氨等特征污染物的无组织排放，对排放长期无法达标的企业实行限期整改或关停，督促相关化工企业按要求做好挥发性有机物泄漏检测与修复（LDAR）。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促园区企业及时完成建设项目竣工环境保护验收工作，推动涉及挥发性有机物、有毒有害物质及重金属排放的企业完成清洁生产审核。园区应落实环境污染第三方治理工作相关政策要求，强化对化工片区及重点产排污企业的监管与服务。; 本项目将实行雨污分流。生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网排入德山污水处理厂进行处理。喷漆过程中会产生少量TVOCs/非甲烷总烃、二甲苯，采取负压收集+水喷淋+一次活性炭吸附+二次活性炭吸附+15m排气筒（DA001），排放浓度能够满足相应的标准要求，除此之外本项目不涉及硫酸雾、氯化氢、二氯甲烷、氨等特征污染物的排放。项目生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置，生产过程产生的一般固体废物经分类后交由专业单位回收处置，危险废物严格按照国家有关规定分类暂存并定期交由有资质单位处理。环评要求项目竣工完成后及时进行项目竣工环保验收工作。; 符合. 完善监测体系，监控环境质量变化状况; 依据园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。按要求做好生态环境自动监测站布点和建设，加强对园区周边环境空气、地表水环境的跟踪监测，加强地下水和土壤污染源头防控与监测，进一步完善园区生态环境监管平台数据对接工作，加强对园区重点排放企业，特别是主要涉重金属排放企业的监督性监测，防止偷排漏排。化工片区上下风向布设的空气自动监测站应涵盖VOCs特征污染物，化工园区内布设的VOCs因子组分自动监测站和恶臭自动监测站应涵盖VOCs、苯、甲苯、二甲苯、二氯甲烷、H2S、氨等特征污染物；重点跟踪监测与园区排放相关的东风河、沅江相关江段水环境质量变化情况，其监测时间、频次、采样点应能反映园区整体的排放影响。; 本项目建成后按照自行监测要求制定监测计划并按计划完成自行监测。; 符合. 强化风险管控，严防园区突发环境 风险事故; 建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。落实环境风险防控措施，及时完成园区突发环境事件应急预案的修订和备案工作，推动企业突发环境事件应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区突发环境风险防控和环境事故应急处置能力。园区应从环境风险控制角度优化产业空间布局并督促企业（特别是化工企业）优化生产设施空间布局，加强日常监管，化工片区应建设公共的事故应急池、应急截流沟等环境风险设施。重点强化沿江1公里范围内化工企业的环境风险防控，其中湖南海利常德农药化工有限公司生产涉及光气的利用，应严格执行环境风险防控和环境应急管理相关要求。; 项目按照要求制定风险防范措施，配备应急设施与物资。; 符合. 做好周边控规，落实搬迁安置计划; 严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标。确保园区开发过程中的居民搬迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。园区管委会应与各级地方政府共同做好控规，化工片区南面500米范围内不新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑或生态敏感区。具体建设项目环评设置环境防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实，后续新建项目，如未完成建设项目环评所提环境防护距离要求的，园区应确保其不得投产。; 本项目无需设置大气防护距离，不涉及居民拆迁，且本项目不位于化工片区。; 符合. 做好园区建设期生态保护; 园区开发建设过程中尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水的污染; 项目使用已建厂房进行生产，施工过程中仅在厂房内进行设备安装，因此不会造成水土流失以及对地表水的污染。; 符合. （2）与规划环评准入行业清单的符合性分析 本项目位于常德经济技术开发区中的德山产业园片区，根据规划环评中常德经开区环境准入基本条件与德山产业园的准入行业清单，分析本项目与园区行业准入的相符性，具体分析详见下表。 表1-3 本项目与《常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》准入条件的相符性分析 类别; 准入条件; 项目建设情况; 相符性. 产业向导; - 符合国家及地方产业政策，包括《产业结构调整指导目录》、《外商投资产业指导目录》、《市场准入负面清单》等。 - 符合所属行业有关发展规划。 - 符合常德经开区总体规划产业导向。 - 4、符合规划环评提出的准入清单要求。; 本项目为金属结构件制造项目，与德山产业园的发展定位中智能装备制造产业相符，符合国家及地方产业政策与行业发展规划；符合常德经开区总体规划产业导向；符合规划环评提出的准入清单要求。; 符合. 规划选址; 选址符合常德市国土空间规划、常德经济技术开发区控制性详细规划整合。; 本项目位于德山产业园的核准范围内，用地性质为二类工业用地，符合规划要求。; 符合. 清洁 生产; 入区项目生产工艺、装备技术水平、水耗、能耗、污染物排放等应达到国内同行业领先水平。; 本项目生产工艺、装备技术水平、水耗、能耗、污染物排放等均符合要求。; 符合. 环境 保护; - 1、符合行业环境准入要求； - 2、项目建设拟排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准； - 3、建设项目新增主要污染物排放量符合总量控制和污染物减排要求； - 4、废水集中纳管排放，化工园区内实行集中供热。; 1、本项目符合规划环评提出的准入清单要求； 2、本项目放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准； 3、本项目新增主要污染物排放量符合总量控制和污染物减排要求； 4、本项目生活污水生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网排入德山污水处理厂进行处理；位于常德经济技术开发区樟木桥街道常安社区三一路266号欣福智能制造产业园内，不属于化工园区。; 符合. 表1-4 常德经开区德山产业园环境准入行业清单 区域; 类别; 行业类别; 本项目情况; 判定 结果. 德山产业园（化工园区以外）; 主导类; 发展以智能装备制造产业、医药食品健康产业、新能源及材料产业、现代物流为主。智能装备制造产业重点发展C331结构性金属制品制造；C344泵、阀门、压缩机及类似机械制造；C348通用零部件制造；C35专用设备制造业；C36汽车制造业；C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业；C382输配电及控制设备制造；C391计算机制造；C397电子器件制造；C398电子元件及电子专用材料制造；G543道路货物运输。医药食品健康产业（中成药、中药饮片等）重点发展C1491营养食品制造；C1512白酒制造；C272化学药品制剂制造；C273中药饮片加工；C274中成药生产；C277卫生材料及医药用品制造；C278药用辅料及包装材料制造。新能源及材料产业重点发展C3240有色金属合金制造及按国家和省相关政策不需要进入化工园区的新能源及材料产业; C3311金属结构制造; 属于主导类; 主导类. 限制类; 属于《产业结构调整指导目录（2021年修订）》限制类工艺和设备的项目; 不属于限制类. 禁止类; 1、禁止引进《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》及《产业结构调整指导目录（2021年修订）》淘汰类工艺和设备的项目。 2、沿江1km范围内严格执行《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》、《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》等相关法规政策要求。 3、严格执行《常德市大气污染防治若干规定》的相关要求。; 不属于禁止类. 综上，本项目与常德经济技术开发区规划环评审查意见、准入条件及准入行业清单均相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目行业类别属于C3311金属结构制造，属于金属制品业。经查中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目建设内容、所选用的工艺、设备以及生产的产品等均不在其规定的限制类和淘汰类范围内，属于允许类建设项目。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 2、选址合理性分析 本项目位于项目位于常德经济技术开发区樟木桥街道常安社区三一路266号欣福智能制造产业园内，根据园区土地利用规划资料，项目用地类型为二类工业用地，满足本项目用地要求。本项目在运行过程中，废气、废水产生量较小，固体废物得到妥善处置。项目拟建地位于园区欣福智能制造产业园内已建厂房，项目建设及营运对周围环境影响不大。另外项目可依托园区基础设施，交通便利。因此，项目选址从环保的角度是合理可行的。 3、与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023版）》相符性分析 项目与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023版）》（湘环函〔2024〕26号）文件中对常德经济技术开发区管控要求及符合性分析具体如下： 表1-5 项目与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023版）》相符性分析一览表 管理维度; 清单中管控要求; 相符性分析; 相符性. 空间布局约束; （1.1）进一步优化规划布局，区块一至区块五（德山产业园）西区严格控制三类工业用地，注重发展新材料、机械电子等高新技术产业，区块一至区块五（德山产业园）东扩区涉三类工业用地项目以化学工业、纺织印染工业、新材料工业为主，优先发展高科技、高附加值、技术密集型的工业企业，并确保引进项目具备成熟的污染防治技术。 （1.2）化工片区西侧至太阳大道的范围内不得新增居住用地，现有的枫树岗安置小区规模不得扩增，枫树岗安置小区东侧的三类工业用地调整为二类工业用地，化工片区靠近园区边界的区域避免布局以气型污染为主或环境风险大的项目。 （1.3）化工片区南面500米范围内不新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑或生态敏感区。; 本项目位于三一路不属于化工片区，项目周边500m范围内无居民区，项目行业类别为C3311金属结构制造，不涉及化工类。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水 （2.1.1）完善污水管网建设，做好雨污分流，确保经开区各片区生产生活废水应收尽收，区块一至区块五（德山产业园）废水排入德山污水处理厂，处理达标后排入东风河最终汇入洗江；区块六至区块一（烟草科技产业园）废水排入依托的常德市污水净化中心，处理达标后排入穿紫河最终汇入沅江；区块十一、区块十二（武陵移动互联网产业园）废水排入依托的常德市皇木关污水处理厂，处理达标后排入沅江；区城雨水沿地势分区排入沅江、东风河、枉水、穿紫河、马家吉河、三港渠、六号渠、中心渠，最后均进入沅江。经开区不得超过污水处理厂处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。（2.1.2）化工片区实现化工企业“一企一管”、污水明管带压输送、集中污水处理设施、经开区初期雨水收集池、污水可视可监测等相关要求，及时启动区块一至区块五（德山产业园）东部污水处理工程建设，确保化工片区废水得到稳妥处理。 （2.2）废气 （2.2.1）经开区应加强大气污染防治，推进清洁能源改造，重点控制硫酸雾、氯化、二甲苯、二氯甲烷等特征污染物的无组织排放，对排放长期无法达标的企业实行限期整改或关停，督促相关化工企业按要求做好挥发性有机物泄漏检测与修复。 （2.2.2）实施企业VOC原料替代、排放全过程控制，加强VOCs治理。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOC含量原辅材料的推广使用力度，通过使用VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少生产工艺过程无组织排放。 （2.3）经开区内电镀、无机化、杂环类农药、纺织染整、化等行业及涉锅炉大气污染物排放应满《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 （2.4）固废：建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管; （1）本项目实行雨污分流，项目生活污水经化粪池处理经污水管网排入德山污水处理厂；雨水经园区雨水管道汇集排入雨水管网。 （2）项目工艺废气采取净化措施后均可达标排放，通过采用密闭的措施，减少生产工艺过程无组织排放；目前企业使用含VOCs原辅材料为水性漆、油性漆，使用的原辅材料均为国家认证合格产品，在后续运营过程中企业将根据实际情况加大对水性漆的使用。 （3）项目产生的一般工业固体废物外售综合利用，危险废物委托有资质的单位处置，生活垃圾交由环卫部门处置。; 符合. 环境风险防控; （3.1）经开区应建立健全环境风险防控体系，落实经开区突发环境事件应急预案提出的各项环境风险防范措施，严防环境风险事故发生。化工片区应建设公共的事故应急池、应急截流沟等环境风险设施。 （3.2）经开区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：持续开展重点行业企业用地调查和典型行业周边壤环境调查，充分利用污染重点监管单位周边土壤监测成果，实施在产企业边生产边管控土壤污染风险模式。 （3.4）化工园区应按照有关规定建设园区事故废水防控系统，做好事故废水的收集、暂存和处理。化工园区应根据自身规模和产业结构需要，建立完善的安全生产和生态环境的监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统。; 厂区内将配备应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：除经过批准的火力发电企业外禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉密、工业及经营用炉灶等燃烧设施。调整经开区现有能源结构，加快推进经开区集中供热工程，集中供热范围外企业推行天然气等清洁能源。鼓励入园单位采用节能工艺，增加可利用资源的回收量，降低能样。到2025年，综合能源消费量控制在235.17万吨标煤，单位GDP能耗达到0.267标煤/万元。 （4.2）水资源：严格按照用水定额核定取用水量，进一步加强计划用水管理，强化行业和产品用水强度控制。到2025年，经开区指标应符合相应行政区域的管控要求，经开区用水总量为0.7259亿立方米，万元地区生产总量用水量比2020年下降11.80%、万元工业增加值用水量比2020年下降15.46%，加强水资源管理，切实合理开发利用和节约保护水资源。 （4.3）土地资源：促进园区土地高质量利用。在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可、竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理，园区工业用地固定资产投入强度达到350万元/亩，工业用地地均税收达到25万元/亩。; 本项目使用电能作为能源，属于清洁能源，未使用高污染燃料。本项目在已建厂房内进行生产，不新增用地。; 符合. 根据上表可知，本项目的建设符合《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023版）》管控要求。 4、与《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》相符性 本项目位于常德市武陵区樟木桥街道，与《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》相符性分析见下表。 表1-6 与常德市武陵区永安街道、樟木桥街道、长庚街道“三线一单”管控要求（ZH43070330002）符合性分析 管控维度; 管控要求; 项目情况; 符合性分析. 空间布局约束; （1.1）德山森林公园按照《森林公园管理办法》严格管控。 （1.2）严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居住、商业、学校、医疗、养老机构、人口密集区和公共服务设施等周边新建有色金属冶炼、化工等行业企业。 （1.3）严格控制排放重点污染物的建设项目；严格控制在优先保护类耕地集中区域新（改、扩）建重金属污染物排放的项目。 （1.4）加快清洁能源替代利用。推进热电联产、集中供热和工业余热利用，关停拆除热电联产集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉。 （1.5）生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立监测网络和监管平台。; （1.1）本项目不涉及森林公园 （1.2）本项目不属于有色金属冶炼、化工等行业企业，且周边无敏感点 （1.3）本项目不涉及重点污染物 （1.4）本项目能源为电能。 （1.5）本项目不涉及生态保护红线。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）德山街道、樟木桥街道促进产业结构调整，严控污染物排放增量，强化环境监管执法，严守生态保护红线，加快清洁能源替代利用 （2.2）推动工业污染源稳定达标排放。推进排污许可制度，到2020年，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发，实现排污许可“一证式”管理，督促企业严格按证排污。以建材、化工、石化、有色金属冶炼等行业为重点，全面推进清洁生产技术改造，注重过程控制。积极推进火电、建材、平板玻璃、石化、有色、化工等重点行业以及20蒸吨/小时及以上在用燃煤锅炉环保设施升级改造，实现连续稳定达标排放。; 本项目能源为电能; 符合. 环境风险防控; （3.1）加强重污染天气应对。推进大气污染防治联防联控，构建大气污染防治立体网络。提升重污染天气预报预警能力，修订完善应急预案，对重点行业企业实行差异化的错峰生产。完善生态环境、气象会商研判机制，加强重污染天气预报预警专业队伍和能力建设。 （3.2）本单元范围内可能发生突发环境事件的企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。鼓励可能造成突发环境事件的工程建设、影视拍摄和文化体育等群众性集会活动主办企业，制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 项目建成后按要求建立健全环境风险事故防范措施和应急预案; 符合. 资源开发 效率要求; （4.2.3）常德经济技术开发区全区万元国内生产总值用水量比2015年下降30%，万元工业增加值用水量比2015年下降28.2%，农田灌溉水有效利用系数达到0.526。; /; 符合. 根据上表可知，本项目的建设符合《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》管控要求。 5、与《挥发性有机物VOCs污染防治技术政策》符合性分析 本项目采取的挥发性有机物污染防治措施与《挥发性有机物VOCs污染防治技术政策》（国家环保部公告2013年第31号）的相符性分析见下表。 表1-7 《挥发性有机物VOCs污染防治技术政策》符合性分析表 政策; 规范要求; 本项目建设情况; 符合性. 挥发性有机物VOCs污染防治技术 政策; 源头和过程控制——（十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂； 2.根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业; 本项目使用的原辅材料均为符合环境标志产品技术要求的涂料；项目工艺废气采取净化措施后均可达标排放，通过采用密闭的措施，减少生产工艺过程无组织排放；目前企业使用含VOCs原辅材料为水性漆、油性漆，使用的原辅材料均为国家认证合格产品，在后续运营过程中企业将根据实际情况加大对水性漆的使用; 符合. 末端治理与综合利用——（十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放; 本项目对配漆/喷漆和烘干工序产生的有机废气采用负压收集+水喷淋+一次活性炭吸附+二次活性炭吸附+15m排气筒处理后达标排放; 符合. 运行与监测——（二十五）：1、鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果；2、当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练; 本环评要求企业在后续投产运行后，应根据当前环境管理要求，将VOCs纳入环境监测要求，并定期主动报送监测结果；本环评VOCs治理采用一次活性炭吸附+二次活性炭吸附，企业在后续运营配备应急救援人员和器材，并开展应急演练; 符合. 由上表可知，本项目采取的挥发性有机物污染防治措施符合《挥发性有机物VOCs污染防治技术政策》（国家环保部公告2013年第31号）的要求。 6、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 本项目建设内容与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关要求对比分析见下表。 表1-8 《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析表 序号; 控制标准; 项目情况; 符合性. 1; VOCs物料储存无组织排放控制要求; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭; 本项目使用的涂料储存在密闭的涂料桶中，存放于喷涂车间内，符合防雨、防晒、防渗措施，本环评要求盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭; 符合. 2; VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车；粉状、粒状VOCs物料应采用输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目使用的涂料储存在密闭的涂料桶中，运送至喷涂车间后才进行拆开; 符合. 3; 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 物料投加和卸放：液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统; 本项目配漆/喷漆和烘干工序均在密闭车间内进行，并对产生的废气收集后处理; 符合. 4; 设备与管线组件VOCs泄漏控制要求; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目配漆/喷漆和烘干工序均在密闭车间内进行，并对生产过程中产生的废气收集后处理; 符合. 根据上表可知，本项目的建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。 7、与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025年）》的相符性分析 根据湖南省人民政府办公厅印发的《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025年）》（湘政办发[2023]34号）总体要求：“以减污降碳协同增效为总抓手，以全面改善空气质量为核心，以减少重污染天气和解决突出大气环境问题为重点，突出系统治理、源头治理、综合治理，强化精准治污、科学治污、依法治污，坚持问题导向、目标导向、结果导向，举全力、出重拳、使实招，推动全省空气质量改善“一年见成效、两年有提升，到2025年基本消除重污染天气……攻坚任务：（二）3、加大低VOCs原辅材料替代力度。建立多部门联合执法机制，加大监督检查力度，确保生产、销售、使用符合VOCs含量限值标准的产品。……（四）2、开展涉VOCs重点行业全流程整治。持续开展VOCs治理突出问题排查，清理整顿简易低效、不合规定治理设施，强化无组织和非正常工况废气排放管控。规范开展泄漏检测与修复。推动各市州分别新建1-3个涉VOCs‘绿岛’项目。” 本项目选址在工业园区内，建设、运营将严格执行“三同时”制度，采用先进工艺。本项目使用的原辅材料均为符合环境标志产品技术要求的涂料；项目工艺废气采取净化措施后均可达标排放，通过采用密闭的措施，减少生产工艺过程无组织排放；目前企业使用含VOCs原辅材料为水性漆、油性漆，在后续运营过程中企业将根据实际情况加大对水性漆的使用。 综上所述，本项目建设符合《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025年）》。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 （1）项目背景 金属制品在各行各业中均起着重要作用，而金属表面处理则是工程机械等制造行业生态链中非常重要的一个环节。为了满足市场需求，更好的为公司及园区提供配套服务，常德欣福机械制造有限公司拟投资1000万元在常德经济技术开发区三一路266号欣福智能制造产业园2#生产车间建设混凝土搅拌站控制室及结构件制造项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）属于C3311金属结构制造；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），属于三十、金属制品业33；66结构性金属制品制造331，本项目溶剂型聚氨酯油漆使用量为5.167t/a、稀释剂使用量为1.706t/a，总计6.873t/a，年使用溶剂型涂料在10吨以下，因此属于报告表（其他-仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）。 （2）项目建设情况 湖南润欣机械制造有限公司成立于2023年7月10日，2024年1月建设欣福智能制造产业园，2024年10月将产业园区内2#生产车间租赁给常德欣福机械制造有限公司。员工办公场所及其他配套辅助工程、公用工程均依托欣福智能制造产业园内建设工程。 2#生产车间为1F建筑，占地面积19728.23m2，建筑面积19728.23m2。项目组成情况详见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 项目; 工程内容; 建设内容; 备注. 主体工程; 2#生产车间; 1F，占地面积19728.23m2，建筑面积19728.23m2，建筑总高度11.65m，。主要布设焊接区（1195.92m2）、打磨区（271.80m2）、板材下料区（2065.7m2）、控制室装修区（1195.93m2）、补漆区/喷漆缓冲区（163.08m2）、抛丸区（380.52m2）、喷漆房（内含配漆）及烘干房（149.2m2）、其他区域（9511.07m2）; 新建. 辅助工程; 办公室; 布置在欣福智能制造产业园内科研楼; 依托. 食堂; 欣福智能制造产业园内食堂. 门卫; 欣福智能制造产业园内门卫. 储运工程; 原料仓库; 位于2#生产车间内，占地面积1361.33m2，分为暂存区、物料仓库、装修材料仓库; 新建. 产品仓库; 位于2#生产车间内，占地面积3370.32m2，主要分为成品暂存区、控制室成品暂存区等. 公用 工程; 供水; 来自园区自来水管网; 依托. 排水; 雨污分流系统，雨水通过雨水管网就近排入水体；生活污水及车间地面清洁废水经厂区内化粪池预处理后通过园区污水管网进入德山污水处理厂深度处理达标排放. 供电; 市政供电. 供热; 生产及生活采用电能供热. 环保工程; 废气; 下料粉尘; 设备自带除尘装置，无组织排放; 新建. 抛丸粉尘; 负压收集+布袋除尘+15m排气筒（DA002）. 负压收集+布袋除尘+15m排气筒（DA003）. 焊接烟尘; 移动式焊烟净化器（4台），无组织排放. 配漆/喷漆及固化废气; 负压收集+水喷淋+一级活性炭吸附+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA001）. 废水; 项目所在产业园实行雨污分流；生活污水及车间地面清洁废水污水经化粪池预处理后进入园区污水管网，最终排入德山污水处理厂; 依托. 噪声; 隔声、消声、减震等措施; 新建. 生活垃圾; 经收集后交由当地环卫部门处置; 依托. 一般工业固体废物; 位于2#生产车间内，暂存于废料暂存区（54.36m2），定期作为废品外售; 新建. 危险废物; 位于2#生产车间内，暂存于危废间（12m2），定期交由有资质单位处置; 新建. 依托工程; 给水系统依托园区已建管网，排水系统依托厂区已有的化粪池及污水管网； 供配电依托园区线路；交通运输依托园区及厂区已有路网. 2、产品方案 本项目建成投产后，主要进行金属结构件制造，产品方案详见下表2-2。 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 设计产能（件/年）. 1; 控制室; 720. 2; 结构件; 沥青主楼计量搅拌框架; 96. 3; 水泥搅拌计量框架; 120. 4; 地坑斗; 300. 5; 螺旋; 2. 6; 砂石仓机架; 150. 3、生产设备 生产设备情况如下表2-3。 表2-3 各生产线主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 规格及型号; 单位; 数量; 备注. 下料区. 1; 激光切割机; 3KW; 台; 1; /. 2; 激光切割机; 6KW; 台; 1; /. 3; 圆管切割机; 12米; 台; 1; /. 4; 摇臂钻; 3050; 台; 1; /. 5; 锯床; /; 台; 3; /. 6; 数控液压折弯机; WE67K-300/4100; 台; 1; /. 7; 数控液压剪板机; /; 台; 1; /. 8; 滚圆机; 3轴-2000; 台; 1; /. 9; 手持云石机; /; 台; 1; /. 焊接区. 1; 气保焊机; 松下500/奥太500; 台; 30; 焊烟净化器. 打磨区. 1; 打磨机（人工）; ∮125mm; 台; 10; 无废气处理 设施. 2; 抛丸机; 3200*3200; 台; 1; 一台抛丸机左右各设置一套处理装置. 喷涂区. 1; 隔膜泵枪; /; 台; 2; 补漆区. 2; 手工喷枪; W71/W77; 把; 10; 喷漆区. 3; 螺杆空压机; 0.8MPA; 台; 2; /. 4; 烘干灯; 单个3kW; 个; 22个; 总计66kW. 装修线区. 1; 工具箱; 1.2米*1米*0.8米; 个; 5; /. 备注：根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，能满足正常生产需要。. 表2-4 喷漆房及烘干房详细参数 序号; 名称; 数量（个）; 规格; 通风 频次; 备注. 长; 宽; 高. 1; 喷漆房（内含配漆）; 1; 13; 7.5; 5; 1次/天; 每天停工时通风，出入口使用挂帘. 2; 烘干房; 1; 11; 4.7; 4; 1次/天; 不通风，出入口使用挂帘. 4、主要原辅材料 （1）项目主要原辅材料 表2-5 主要生产原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年耗量t/a; 最大储存量t; 形态; 规格/包装 方式; 储存位置. 1; H型钢; 350; 30; 固态; /; 2#生产车间-钢材暂存区. 2; 槽钢; 234; 20; 固态; /; 2#生产车间-钢材暂存区. 3; 方管; 309; 25; 固态; /; 2#生产车间-钢材暂存区. 4; 花纹板; 112; 9; 固态; /; 2#生产车间-钢材暂存区. 5; 角钢; 45; 3.5; 固态; /; 2#生产车间-钢材暂存区. 6; 冷板; 83; 6.9; 固态; /; 2#生产车间-钢材暂存区. 7; 钢板; 1000; 80; 固态; /; 2#生产车间-钢材暂存区. 8; C型钢; 22; 2; 固态; /; 2#生产车间-钢材暂存区. 9; CO2; 100; 1.2; 液态; 12kg，瓶装; 2#生产车间-钢材暂存区. 10; 氧气; 50; 1.2; 液态; 12kg，瓶装; 2#生产车间-钢材暂存区. 11; 焊丝; 2; 0.5; 固态; /; 2#生产车间-钢材暂存区. 12; 夹芯板; 10000; 2000; 固态; /; 2#生产车间-装修材料仓. 13; 竹夹板; 7200m2; 1000m2; 固态; /; 2#生产车间-装修材料仓. 14; 石塑地砖; 7200m2; 1000m2; 固态; /; 2#生产车间-装修材料仓. 15; 水性漆; 底漆; 2.389; 1.194; 0.5; 液态; 4.5kg，桶装; 2#生产车间-原料仓. 面漆; 1.195; 0.5; 液态; 4.5kg，桶装; 2#生产车间-原料仓. 16; 聚氨酯油漆（底漆、面漆）; 5.167; 2; 液态; 4.5kg，桶装; 2#生产车间-原料仓. 17; 固化剂; 1.794; 0.5; 液态; 2kg，桶装; 2#生产车间-原料仓. 18; 稀释剂; 1.706; 1.556 （喷漆）; 0.5; 液态; 2kg，桶装; 2#生产车间-原料仓. 0.15 （清洗）. 19; 门; 720件; 50; 固态; /; 2#生产车间-装修材料仓. 20; 窗户; 1440件; 50; 固态; /; 2#生产车间-装修材料仓. 21; 机油; 0.17; 0.17; 液态; 0.17kg，桶装; 2#生产车间-原料仓. 22; 液压油; 0.17; 0.17; 液态; 0.17kg，桶装; 2#生产车间-原料仓. 23; 活性炭; 3.108; 0.8; 固态; /; 2#生产车间-原料仓. （2）原辅材料成分介绍 表2-6 项目油漆成分一览表 名称; 总用量（t/a）; 成分; 比例%; 含量（t/a）. 水性漆（2.389t/a）; 底漆; 1.194; 水性环氧树脂; 35; 0.836. 防锈颜料; 23; 0.549. 填料; 20; 0.478. 助剂; 4; 0.096. 水; 18; 0.430. 面漆; 1.195; 羟丙分散体树脂; 53; 0.633. 钛白粉; 24; 0.287. 颜料; 2.5; 0.03. 助剂; 6; 0.072. 水; 14.5; 0.173. 聚氨酯油漆（5.167t/a）; 底漆; 5.167; HDI三聚体; 70; 3.617. 面漆; 醋酸正丁酯; 30; 1.550. 稀释剂; 1.556; 二甲苯; 30; 0.467. 正丁醇; 20; 0.311. 醋酸正丁脂; 10; 0.156. 100#; 20; 0.31. 乙酸乙酯; 10; 0.156. 乙酸丙酯; 10; 0.156. 固化剂; 1.794; 脂肪族异氰酸酯; 50; 0.897. 二甲苯; 20; 0.359. 醋酸丁酯; 20; 0.359. 正丁醇; 10; 0.179. 备注：油性漆喷枪和管道采用稀释剂清洗，清洗使用的稀释剂不计入废气排放量统计. （3）本项目主要原辅料理化性质、危险特性及毒性毒理 表2-7 项目主要原辅料理化性质 序号; 名称; 理化性质. 1; 水性底漆; 无气味，密度1.10-1.55kg/dm3，弱碱性，闪点>80℃，固化条件：自干或60~80℃低温烘烤；水性环氧树脂：35%、防锈颜料：23%、填料：20%、助剂：4%、水：18%；非危险品，不燃烧，不爆炸. 2; 水性面漆; 无气味，密度1.10-1.55kg/dm3，弱碱性，闪点>80℃，固化条件：自干或60~80℃低温烘烤；羟丙分散体树脂：35%、钛白粉：24%、颜料：2.6%、助剂：6%、水：14.5%；非危险品，不燃烧，不爆炸. 3; 聚氨酯油漆（底漆、面漆）; 易燃，具有刺激性气味，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。. 4; 稀释剂; 易燃液体，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。吸入蒸气可能引起瞌睡和头昏眼花，可能伴随嗜睡、警惕性下降、反射作用消失、失去协调性并感到眩晕。吸入蒸气（尤其是长期接触）可能引起呼吸道刺激，偶尔出现呼吸窘迫。. 5; 固化剂; 固化剂不属于有机溶剂，固化剂用于环氧树脂、聚氨酯等体系的硬化。. （4）项目涂料使用量核算 项目油漆使用量根据加工产品的喷涂面积、涂层厚度等参数进行核算。 1）用量计算公式： 式中： Q—用漆量（t/a）； n—工件数量； A—工件喷涂面积（m2）； D—漆膜厚度（μm）； p—油漆密度（g/cm3）； B—油漆固体份（%）； λ—上漆率（%）。 2）参数选定 ①漆料密度：水性漆调漆后密度为1.0g/cm3，油性油漆调漆后密度为1.2g/cm3； ②涂层厚度：指涂层的干膜厚度，根据企业提供的产品技术参数，工件涂层中水性涂料40~50μm（取45μm）、聚氨酯油性涂料45~55μm（取50μm）； ③喷漆总面积：根据企业提供的技术参数计算见表2-8项目各油漆消耗计算明细； ④该涂料所占总涂料比例：根据企业提供的资料，水性漆（底漆、面漆）、固化剂、稀释剂（水）调配比例约为10:1:1；聚氨酯油漆（底漆、面漆）、固化剂、稀释剂调配比例约为10:3:3。各类油漆混合后各组分比例见表2-7各油漆混合后固体分和有机分百分含量计算明细； ⑤上漆率：参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）附录E中的空气喷涂-车身等大件喷涂效率（备注：本项目工件为大件，因此参照大件喷涂效率），水性涂料喷涂过程中固体份附着率为45%，溶剂型涂料喷涂过程中固体分附着率为50%。 综上，本项目涂料用量计算参数及核算见表2-8~2-10： 表2-8 各油漆混合后固体分和有机分百分含量 项目; 水性漆/油性漆; 固化剂; 稀释剂; 混合后涂料各组分比例. 重量kg; 成分; 重 量kg; 百分比%; 重量kg; 成分; 重 量kg; 百分比%; 重量kg; 成分; 重量kg; 百分比%; 重 量kg; 成分; 重 量 kg; 百分比 %. 水性涂料; 10; 固体份; 0.82; 82; 1; 固体份; 0.85; 85; 1; 固体份; 0; 0; 12; 固体份; 9.05; 75.4. 水分; 1.8; 18; 有机份; 0.15; 15; 水; 1; 100; 有机份; 0.15; 1.3. 水; 2.8; 23.3. 油性涂料; 10; 固体份; 7.5; 75; 3; 固体份; 2.55; 85; 3; 固体份; 0; 0; 16; 固体份; 10.05; 62.8. 有机份; 2.5; 25; 有机份; 0.45; 15; 有机份; 3; 100; 有机份; 5.95; 37.2. 表2-9 项目各油漆消耗计算明细 序号; 产品; 油漆 种类; 单个喷涂面积m2; 喷涂工件量台; 总面积m2; 密度g/cm3; 厚度μm; 附着率%; 含 固 率 %; 年用量t. 1; 控 制 室; 水性涂料; 30; 240; 7200; 1.0; 45; 45; 75.4; 0.955. 油漆涂料; 30; 480; 14400; 1.2; 50; 50; 62.8; 2.752. 2; 沥青主楼计量搅拌框架; 水性涂料; 312.5; 32; 10000; 1.0; 45; 45; 75.4; 1.326. 油漆涂料; 312.5; 64; 20000; 1.2; 50; 50; 62.8; 3.822. 3; 水泥搅拌计量框架; 水性涂料; 15; 40; 600; 1.0; 45; 45; 75.4; 0.080. 油漆涂料; 15; 80; 1200; 1.2; 50; 50; 62.8; 0.229. 4; 地 坑 斗; 水性涂料; 30; 100; 3000; 1.0; 45; 45; 75.4; 0.398. 油漆涂料; 30; 200; 6000; 1.2; 50; 50; 62.8; 1.146. 5; 螺旋; 油性涂料; 75; 2; 150; 1.2; 50; 50; 62.8; 0.024. 6; 砂 石 仓 机 架; 水性涂料; 16; 50; 800; 1.0; 45; 45; 75.4; 0.106. 油漆涂料; 16; 100; 1600; 1.2; 50; 55; 62.8; 0.306. 合计; 水性涂料; 2.865t/a. 油性涂料; 8.279t/a. 表2-10 项目主剂、固化剂、稀释剂消耗量计算明细 序号; 油漆种类; 用量t/a; 名称; 占比%; 用量t/a. 1; 水性涂料; 2.865; 水性漆（底漆、面漆）; 83.4; 2.389. 固化剂; 8.3; 0.238. 稀释剂（水）; 8.3; 0.238. 2; 油性涂料; 8.279; 聚氨酯油漆（底漆、面漆）; 62.4; 5.167. 固化剂; 18.8; 1.556. 稀释剂; 18.8; 1.556. 合计; 水性漆2.389; 底漆; 50%; 1.194. 面漆; 50%; 1.195. 聚氨酯油漆5.167; 底漆; 50%; 2.583. 面漆; 50%; 2.584. 固化剂; 1.794. 水; 0.238. 稀释剂; 1.556. 5、公用工程及辅助工程 （1）给排水 拟建项目给水系统依托租赁厂区现有给水系统，用水来源于园区的市政自来水管网，项目用水主要为生活用水、喷淋设施用水和水性漆调漆用水。 - 1）生活用水：项目职工为50人，用水定额参照湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）表29城镇居民生活用水定额中-小城市-通用值145L/人·天，企业每年正常生产300天计，则职工生活用水量为2175m3/a（7.25m3/d）。 - 生活污水：排放量按用水量的80%计，生活污水总产生量为1740m3/a（5.80m3/d）。 - 2）车间地面清洁用水：为保持生产车间清洁，需定期使用拖布进行清洁，每月打扫一次，用水量平均按0.5L/次·m2核算，2#生产车间为1F建筑，占地面积19728.23m2，除去大部分生产设备占用空间，清洗部分面积月9000m2，则清洗用水量为4.5m3/月（54m3/a）。 车间地面清洁废水：废水量按用水量的80%核算，则车间地面清洗废水为3.6m3/月（43.2m3/a） 3）水性漆调漆用水：根据表2-10项目主剂、固化剂、稀释剂消耗量计算明细可知，水性漆配漆水用量为0.238m3/a。 备注：水性漆调漆用水进入产品在烘干过程中耗损，无废水产生。 4）喷淋设施用水：项目采用水喷淋用于漆雾中颗粒物治理，根据建设单位提供的资料，该喷淋设施有效容积为2m3，总储水量1.6m3（按有效容积80%）。喷淋水循环使用，在循环过程中有蒸发损耗，需要定期补充新鲜用水，该部分水因蒸发每天有2%的损耗，则项目喷淋的补充用水量为0.032m3/d（9.6m3/a）。 备注：定期对喷淋设施废水中漆渣进行清掏，喷淋水可循环使用，不外排。 5）水性喷漆设备清洗用水：根据企业提供资料，项目水性漆喷枪和管道需定期用水清洗，项目共5把喷枪喷水性漆，每把喷枪及管道清洗用水为0.2kg，2天清洗1次，清洗用水量为0.15m3/a，清洗后的废水约（0.12m3/a）作为喷淋设施补充用水。 备注：油性漆喷枪和管道采用稀释剂清洗，根据业主提供的资料，项目共5把喷枪喷油性漆，每把喷枪及管道清洗稀释剂用量为0.2kg，2天清洗1次，稀释剂用量为0.15t/a，清洗后的废稀释剂做危废处置。 图2-1 项目水平衡图（m3/a） （2）供配电 本项目用电依托园区的变配电设施进行供电。 （3）供暖与制冷 办公室夏季制冷与冬季供暖采用单体空调。 （4）消防 本项目使用园区配套消防管网。 （5）运输方式 本项目运输方式主要是汽车运输。项目所需原料均由原料供应商运输至本项目原辅材料仓库，产品均用汽车运送至各用户单位。 6、工作制度和劳动定员 本项目劳动定员50人。实行两班制生产，8h/班，年生产天数300天（4800h）。 7、厂区总平面布置 本项目在欣福智能制造产业园2#车间进行建设，厂房为矩形，车间大门位于厂房北侧。本项目充分利用厂房内空间，在保证工艺流程顺畅紧凑的同时最大限度地减少工艺输送流程和距离。厂房内根据生产工艺和大门方向，主要有南北向的四条过道，厂房北部大门两侧主要开料区域、往南为焊接区、打磨区、喷漆区。喷漆废气排气筒与打磨粉尘排气筒位于厂房东侧外部，与涂装区和打磨区相邻。 本项目车间平面布置详见附图2。项目平面布局基本根据生产工艺需要，功能分区明确，排气筒位置尽可能与产废气工艺区靠近，可缩短管道长度加大废气处理效率。项目总平面布置合理可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目在欣福智能制造产业园2#车间进行建设，施工期无土建工程，主要为设备安装和调试，污染物产生量较小，本次评价不作重点分析。 2、营运期 流程简述： 工艺流程图详见图2-2。 图2-2 沥青主楼计量搅拌框架、水泥搅拌计量框架、地坑斗、螺旋、砂石仓机架生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述： 钢材下料：该工序将外购回来的钢材（H型钢、槽钢、方管、花纹板、角钢、冷板、钢板、C型钢）通过激光切割机、圆管切割机、锯床、摇臂钻、数控液压剪板机等进行切割、钻孔等。该工序产生下料粉尘（G1-1）、废边角料（S1-1）和设备噪声（N）； 折弯：将切割后的钢材按照产品外形要求用数控液压折弯机进行折弯。该工序产生设备噪声（N）； 焊接：将折弯后的钢材按照产品结构进行焊接组装。该工序产生焊接烟尘（G1-2）、废焊渣（S1-2）和设备噪声（N）； 结构件打磨及抛丸：将焊接后结构件焊接处用打磨机或抛丸机进行平整，方便后续涂装工序操作。该工序产生打磨及抛丸粉尘（G1-3）和设备噪声（N）； 配漆/喷漆：将打磨后的结构件通过人工进行喷漆处理可起到结构件美观和防锈作用（喷涂使用手工喷枪，属于空气喷枪），每班喷漆约4小时，两班制，每天喷漆8小时，年工作2400h。该工序产生漆雾（含颗粒物及挥发性有机废气G1-4）、废漆渣（S1-3）和设备噪声（N）； 固化：将喷漆后的结构件人工送至烤漆房通过电加热进行油漆固化（固化温70℃），年固化时间为4800h。该工序产生有机废气（G1-5）、设备噪声（N）； 备注：本项目喷涂分为两次，底漆及面漆。底漆喷涂后在烘干房烘干后再进行面漆喷涂，面漆喷涂后在烘干房烘干后进行产品检验。 产品检验：对固化后的产品进行人工检验，对于不合格产品进行重新焊接、打磨、喷漆； 暂存出货：将检验合格的产品进行暂存并同意安排运送出货。 图2-3 控制室生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述： 钢材下料：该工序将外购回来的钢材通过激光切割机、圆管切割机、锯床、摇臂钻、数控液压剪板机等进行切割、钻孔等。该工序产生下料粉尘（G2-1）、废边角料（S2-1）和设备噪声（N）； 折弯：将切割后的钢材按照产品外形要求用数控液压折弯机进行折弯。该工序产生设备噪声（N）； 焊接：将折弯后的钢材按照产品结构进行焊接组装。该工序产生焊接烟尘（G2-2）、废焊渣（S2-2）和设备噪声（N）； 结构件打磨及抛丸：将焊接后控制室焊接处用打磨机或抛丸机进行平整，方便后续涂装工序操作。该工序产生打磨及抛丸粉尘（G2-3）和设备噪声（N）； 框架（配漆/喷漆）：将打磨后的结构件通过人工进行喷漆处理可起到结构件美观和防锈作用（喷涂使用手工喷枪，属于空气喷枪），每班喷漆约4小时，两班制，每天喷漆8小时，年工作2400h。。该工序产生漆雾（含颗粒物及挥发性有机废气G2-4）、废漆渣（S2-3）和设备噪声（N）； 固化：将喷漆后的控制室人工送至烤漆房通过电加热进行油漆固化（固化温70℃），年固化时间为4800h。该工序产生有机废气（G2-5）、设备噪声（N）； 室内装饰：对控制室进行地板铺设、天花板安装和门窗安装等。该工序产生废装饰材料（S2-4）、设备噪声（N）； 外部（配漆/喷漆）：将装饰后的控制室外观通过人工进行喷漆处理可起到结构件美观和防锈作用（喷涂使用手工喷枪，属于空气喷枪），每天喷漆4小时（1200h/年）。该工序产生（含颗粒物及挥发性有机废气G2-6）、废漆渣（S2-5）和设备噪声（N）； 固化：将喷漆后的控制室人工送至烤漆房通过电加热进行油漆固化（固化温70℃），每天固化按16h（4800h/年）。该工序产生有机废气（G2-7）、设备噪声（N）； 备注：本项目喷涂分为两次，底漆及面漆。底漆喷涂后在烘干房烘干后再进行面漆喷涂，面漆喷涂后在烘干房烘干后进行产品检验。 产品检验：对固化后的产品进行人工检验，对于不合格产品进行重新焊接、打磨、喷漆； 暂存出货：将检验合格的产品进行暂存并同意安排运送出货。 3、产污环节分析 根据上节工艺流程可知，本项目运营期产污环节及产污情况如下表。 表2-11 项目运营期产污环节一览表 类型; 产污 工序; 主要污 染物; 污染因子; 编号; 备注; 治理措施. 废气; 钢材 下料; 下料粉尘; 颗粒物; G1-1; 间歇; 设备自带布袋除尘+自然沉降+清扫收集. G2-1. 焊接; 焊接烟尘; 颗粒物; G1-2; 间歇; 移动式焊接烟气净化器. G2-2. 结构件打磨及抛丸; 打磨及抛丸粉尘; 颗粒物; G1-3; 间歇; 打磨粉尘：自然沉降 抛丸废气：集气罩收集+布袋除尘（2套）+15m排气筒（DA002、DA003）. G2-3. 配漆/ 喷漆; 漆雾; 颗粒物、TVOCs/非甲烷总烃、二甲苯; G1-4; 连续; 负压收集+水喷淋+一次活性炭吸附+二次活性炭吸附+15m排气筒（DA001）. 框架（配漆/喷漆）; G2-4. 外部（配漆/喷漆）; G2-6. 固化; 挥发性有机 废气; TVOCs/非甲烷总烃、二甲苯; G1-5; 连续. G2-5. G2-7. 废水; 员工办公生活; pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N; /; 连续; 化粪池预处理，排入园区污水管网，进入德山污水处理厂深度处理. 车间地面清洁; SS、石油类; /; 间歇. 噪声; 各生产 工序; 设备噪声; N; 连续; 隔声、消声、减震等措施. 固体废物; 下料; 边角料; S1-1; 一般工业固体废物; 暂存于一般工业固体废物暂存间，定期作为废品 外售. S2-1. 废气处理; 收集的粉尘; 一般工业固体废物. 配漆; 水性漆废包装; 一般工业固体废物. 装修; 废装饰材料; S2-4; 一般工业固体废物. 焊接; 废焊丝; S1-2; 一般工业固体废物. S2-2. 配漆; 沾染化学品的废包装; 危险废物; 委托有资质单位处置. 废气处理; 漆渣; S1-3; 危险废物. S2-3. S2-5. 废活性炭; 危险废物. 设备维修; 废矿物油; 危险废物. 设备维修及喷漆; 废含油及含漆手套抹布; 危险废物. 油性漆喷枪和管道清洗; 废稀释剂; 危险废物. 员工生活; 生活垃圾; 交由园区环卫部门处理. 4、项目涂料平衡情况 表2-12 涂料平衡表 VOCs物料平衡. 物料名称; 投入; 产出. 用量（t/a）; 有机份百分比（%）; 含量（t/a）; 去向; 排放量（t/a）. 水性涂料; 2.865; 1.3; 0.037; 有组织-DA001; 2.028. 油性涂料; 8.279; 37.2; 3.080; 废气处理装置去除量; 0.777. /; /; /; /; 无组织排放量; 0.312. 合计; 11.144; /; 3.117; /; 3.117. 二甲苯物料平衡. 物料名称; 投入; 产出. 含量（t/a）; 去向; 排放量（t/a）. 稀释剂、固化剂; 0.826; 有组织-DA001; 0.537. 废气处理装置去除量; 0.206. 无组织排放量; 0.083. 合计; 0.826; /; 0.826. 含固量物料平衡. 物料名称; 投入; 产出. 用量（t/a）; 百分比（%）; 含量（t/a）; 去向; 排放量（t/a）. 水性涂料; 2.865; 75.4; 2.160; 水性附着产品（45%）; 0.972. 油性涂料; 8.279; 62.8; 5.199; 油性附着产品（50%）; 2.600. /; /; /; /; 有组织-DA001; 0.511. /; /; /; /; 废气处理装置去除量; 2.897. /; /; /; /; 无组织排放量; 0.379. 合计; 11.144; /; 7.359; /; 7.359. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为迁建项目，原项目情况如下： 1、常德欣福机械制造有限公司环保手续办理情况 常德欣福机械制造有限公司成立于2014年4月，主要作为三一汽车制造有限公司及其子公司、铁建重工等上市企业上游生产企业，从事搅拌站控制室的生产加工。 1）2019年公司租赁湖南贝斯特钢品有限公司3号厂房，建设年产40台搅拌站控制室项目，编制完成《年产40台搅拌站控制室项目环境影响报告表》，2020年3月18日取得环评批复（经环建〔2020〕3号）。项目组成包括：原材料区、组装区、焊接区及成品区。生产工艺为折弯截断、钻孔、焊接、打磨、组装等，工件喷漆工艺外委。项目未进行环保验收。 2）2021年公司新建喷漆车间，将原外委喷漆工艺改为厂内自行喷漆处理，同时对厂内平面布局进行调整，将原3号厂房机加工车间改造为喷漆车间，新租赁1号厂房西半部作为新的机加工车间，新租赁2号厂房作为成品仓库。为此，公司编制完成《年产40台搅拌站控制室项目变更环境影响报告表》，2021年3月18日取得变更环评批复（经环建〔2020〕3号）。变更项目未进行环保验收。 3）2022年8月10日，公司在全国排污许可管理信息平台填报企业信息，取得排污登记回执。 4）2023年，企业继续拓展业务扩大生产规模，计划由原来年产 40台搅拌站控制室扩大到年产200台搅拌站控制室、20台搅拌站计量框架，项目从湖南贝斯特钢品有限公司搬迁至湖南省常德市经济技术开发区崇德路中德机械科技有限公司内。2023年委托常德市奇正环保工程咨询有限公司承担《年产200台搅拌站控制室、20台搅拌计量框架项目（重新报批）》的环境影响评价工作，2023年9月13日取得环评批复（常环建〔2023〕1021号）。项目未进行环保验收。 - 2、原项目基本情况 （1）建设内容 表2-13 项目建设内容 项目; 工程内容; 建设内容; 备注. 主体工程; 机加工车间; 面积3851.57m2（1F、钢构），含下料区、焊接区、组装区、抛丸区等; 租赁. 喷漆及晾干房; 面积2269.48m2（1F、钢构），含喷漆、晾干及调漆室等。喷漆及晾干房全封闭、调漆室全封闭至于喷漆及晾干房内部，喷漆及晾干房形成微负压收集有机废气. 办公区; 面积600m2（4F、砖混），内设办公室、会议等. 公用 工程; 供配电; 常德经济技术开发区电网，接入配电房，设500kwA变压器1台，不设备用电源; 依托. 供水; 由常德经济技术开发区供水管网引入. 排水; 采用雨污分流。雨水汇入雨水管网；员工生活污水经化粪池预后排入污水管网，再向东进入常德大道污水管网，最终进入德山污水处理厂深度处理，尾水经东风河排入沅江. 环保工程; 废气; 食堂油烟; 不设食堂; 新建. 喷漆及晾干 废气; 车间微负压收集废气后经“干式过滤+UV光解+活性炭吸附-脱附-催化燃烧”处理后经1根15m排气筒排放. 焊接烟尘、加工粉尘; 焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后在车间内呈无组织形式排放；加工粉尘在车间内自然沉降. 废水; 生活污水; 化粪池预处理后排入污水管网. 喷漆及晾干废气喷淋废水; 一体化处理设施处理后排入污水管网，经德山污水处理厂. 固废; 收集粉尘; 统一收集后与生活垃圾一并由环卫部门清运. 钢材边角料; 收集后定期外卖. 废催化剂; 不产生. 漆渣、油漆桶等危废; 集中收集、规范管理，定期委托有资质单位清运处理. 生活垃圾; 生活垃圾收集后由环卫部门清运. - （2）生产工艺 注：N噪声、S固废、G废气、W废水 图2-4 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： 抛丸：项目生产搅拌站计量框架，使用钢材型材作为框架支撑结构，使用前需抛丸处理； 下料：激光切割机对钢板、钢材型材裁断； 折弯：外购的钢材经折弯机、剪板机，根据需要，裁断、折弯成合适的尺寸后备用。 钻孔：折弯、裁断后的钢材经钻床、锯床进行打孔、切割。 焊接：加工后不同规格的钢材经二氧化碳保护焊接接成型。 喷漆晾干：工件运进喷漆房采用手工喷漆的方式进行喷漆处理（原材料使用包括涂料、稀释剂及固化剂），喷漆时间按4h/d计。喷漆完成后放置于喷漆房内自然晾干，晾干时间按4h/d计。喷漆废气及晾干房密闭形成微负压状态，废气收集后通过“干式过滤+UV光解+活性炭吸附-脱附-催化燃烧”处理系统处理后经15m排气筒排放。项目喷漆晾干房一体，全密闭且车间内形成微负压收集有机废气。调漆室位于喷漆晾干房内独立密闭空间，负压收集有机废气。喷涂采用压缩空气喷涂，一次喷涂到设计厚度。 组装：晾干后的框架在内部、外部安装电缆、开关、夹芯板等设备。 入库：组装好后的控制室进入成品区存放。 表2-14 产物情况一览表 类别; 编号; 主要生产单元名称; 产污环节; 主要污染物. 废气; G1; 焊接过程产生的焊接烟尘; 焊接; 烟尘. G2; 钢材切割、钻孔、打磨等过 程产生的粉尘; 钢材切割、钻孔、打磨等; 粉尘. G3; 抛丸; 抛丸; 颗粒物. G4; 调漆、喷漆晾干过程产生的 废气; 喷漆及喷漆后晾干过程; 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃. 废水; W1; 厂区; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS. 固废; S1; 厂区; 生活垃圾; 生活垃圾. S2; 除尘器收集粉尘; 除尘器收集粉尘; 一般固废. S3; 弯折、裁断过程; 边角料; 一般固废. S4; 接卸设备运转产生的废机油、废切削液; 废机油、废切削液; 危险废物. S5; 废气处理; 过滤棉及漆渣; 危险废物. S6; 油漆; 油漆、稀释剂、固化剂废桶; 危险废物. S7; 废气处理; 废活性炭; 危险废物. S8; 废气处理; 废UV灯管; 危险废物. 废催化剂; 一般固废. 噪声; N1; 生产车间; 设备噪声; 噪声. N2; 厂区; 运输原料及成品; 噪声. （3）产排污情况 表2-15 项目废气产排情况一览表 污染工序; 污染物名称; 产生状况; 污染治理设施; 处理效 率%; 排放状况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 浓度 mg/m3; 排放 方式; 排放量t/a; 排放 速率kg/h; 浓度mg/m3. 钢材加工; 颗粒物; 0.31; /; /; 自然沉降，定期人工清扫 收集; 沉降率80%; 无组织; 0.06; /; /. 焊接; 颗粒物; 0.0656; /; /; 移动式烟尘净化器; 集气效率80%，颗粒物去除效率90%; 无组织; 0.0656; /; /. 抛丸; 颗粒物; 0.0882; 0.294; 18.38; 袋式除尘器; 收集率按98% 计，末颗粒 物去除效率95%; 有组织（DA002）; 0.0044; 0.0147; 0.92. 无组织; 0.0018; /; /. 调漆/喷 漆 及 晾 干; 甲苯; 0.25; 0.1035; 5.18; 车间密闭负 压收集后经 “干式过滤 +UV光解+活性炭吸附-脱附-催化燃烧”处理后经15m排气筒排放”; 集气效率90%，漆雾去除率95%、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃，去除效率64%; 有组织（DA001）; 0.09; 0.0373; 1.86. 0.03; /; /; 无组织; /; 0.03; /. 二甲苯; 1.76; 0.7313; 36.56; 有组织（DA001）; 0.63; 0.2633; 13.16. 0.19; /; /; 无组织; 0.19; /; /. 非甲烷 总烃; 2.45; 1.0227; 51.14; 有组织（DA001）; 0.88; 0.3682; 18.41 （33.44）. 0.28; /; /; 无组织; 0.28; /; /. 漆雾; 1.99; 0.8300; 41.50; 有组织（DA001）; 0.10; 0.0415; 2.07. 表2-16 项目废水产排情况一览表 废水污染源; 产生量（t/a）; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活 污水; 696; CODCr; 250; 0.1740; 50; 0.0348. BOD5; 120; 0.0835; 10; 0.0070. SS; 200; 0.1392; 10; 0.0070. 氨氮; 20; 0.0139; 5; 0.0035. 动植物油; 40; 0.0278; 1; 0.0007. 表2-17 项目噪声情况一览表 生产单位; 设备 名称; 数量; 治理后声级; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 距离（m）; 贡献值; 距离（m）; 贡献值; 距离 （m）; 贡献值; 距离 （m）; 贡献值. 生产车间; 切割机; 2; 70dB（A）; 15; 49.48; 80; 34.94; 95; 33.45; 30; 43.46. 锯床; 2; 70dB（A）; 15; 49.48; 70; 36.10; 95; 33.45; 40; 40.96. 摇臂 钻床; 2; 70dB（A）; 15; 49.48; 60; 37.44; 95; 33.45; 50; 39.03. 剪板机; 2; 60dB（A）; 25; 35.05; 80; 24.94; 80; 24.94; 30; 33.46. 折弯机; 2; 60dB（A）; 25; 35.05; 70; 26.10; 80; 24.94; 40; 30.96. 焊机; 20; 50dB（A）; 50; 30.00; 70; 27.07; 50; 30.00; 80; 25.91. 喷涂 设备; 1; 60dB（A）; 75; 22; 65; 23.74; 30; 30.45; 95; 20.44. 风机; 1; 70dB（A）; 75; 32.49; 65; 33.74; 30; 40.45; 95; 30.44. 本项目噪声贡献值; 54.35; 41.93; 40.44; 50.45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. GB12348-2008标准; 昼间：65dB（A）夜间55dB（A）. 表2-18 项目固废汇总一览表 序号; 固废 类别; 名称; 废物代码; 产生量 （t/a）; 处置方式. 1; 生活 垃圾; 生活垃圾; /; 6.00; 统一收集后交由环卫部门处 理. 2; 一般 工业 固体 废物; 钢材边角料; 331-999-99; 2.80; 集中收集后外卖. 3; 移动式烟尘净化器收集粉尘; 331-999-66; 0.1404; 集中收集后外卖. 袋式除尘器收集 粉尘; 331-999-66; 0.0838; 集中收集后外卖. 废催化剂; 331-999-66; 3.3m³/3a; 集中收集后外售给专业回收 机构处置. 4; 危险 废物; 废机油; 900-249-08; 0.25; 集中收集、规范管理，定期 委托有资质单位清运处理. 5; 废切削液; 900-006-09; 0.12. 6; 废过滤棉漆渣; 900-252-12; 1.88. 7; 废桶; 900-041-49; 0.97. 8; 废活性炭; 900-041-49; 3.00. 9; 废UV灯管; 900-023-29; 5根. （4）原有工程存在的环境问题及整改措施 公司委托本项目环评时间为2025年5月，原批复项目所有设施设备已于2025年4月全部拆除，原批复项目“三废”均已妥善处置。拆除过程中及拆除后原项目不涉及环保投诉，项目原有工程不存在环境问题。 （5）本项目厂区存在的原有环境污染问题 本项目为新建项目，拟建地块位于常德经济技术开发区三一路266号欣福智能制造产业园2#车间进行建设，项目拟建地现状为空置的已建厂房。本项目依托已建的给水系统、供电网路、供气管网、生产厂房等，根据现场踏勘及环境质量现状调查，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）常规污染物 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)第 6.2.1.1 条规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。 本项目位于常德经济技术开发区，本次环境影响评价空气质量现状监测数据引用《常德市生态环境局关于2024年12月全市环境质量状况的通报》中附件3“2024年1～12月常德市环境空气质量状况”，环境空气质量现状见表3-1。 表3-1 2024年常德经开区空气质量现状监测统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/Nm3）; 标准值（μg/Nm3）; 占标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 39.4; 35; 112.57; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 57; 70; 81.43; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.66; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. CO; 95%日平均质量浓度; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 90%8h平均质量浓度; 145; 160; 90.63; 达标. 综上评价，项目所在区域PM2.5不达标，PM10、SO2、NO2、CO、O3达标，因此评价区域为环境空气质量不达标区。超标主要原因是工业污染以及城市机动车辆尾气排放等，采取加强工业污染防治和管理、推进机动车清洁能源的使用等措施后，环境空气质量将有所改善。根据《常德市大气环境质量限期达标规》（2020-2027年）》中相关内容，空气质量限期达标战略：以环境空气质量达标为核心，积极推动转型升级，加大污染治理力度，提升重污染天气防范水平。到2027年，不断巩固和深化整治成效，建立大气污染联防联控机制，完善监测网络体系，达到远期目标。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目排放的大气特征污染物为颗粒物、TVOCs/非甲烷总烃，其中TVOCs/非甲烷总烃属于国家、地方环境空气质量标准中无标准限值要求的特征污染物，故无需对其进行检测。 为了解本项目特征污染物TSP现状浓度，本环评引用《年产6000吨发酵谷物制品生产线项目环境影响报告书》中TSP的日均值监测数据，引用数据理由如下： 1）引用理由 ①引用监测时间：2025年3月24日至4月3日，监测7天，在3年有效期内，监测频次符合引用要求。 ②引用监测点位：项目拟建地与《年产6000吨发酵谷物制品生产线项目》相距758米，本项目位于其东北侧943m，引用的监测点位位于其5km范围内（见附图5）。 ③引用监测因子：引用的监测因子涵盖了本项目评价因子。 2）引用结果 表3-2 环境空气质量现状调查及评价 单位：mg/m3 监测点位; 污染物; 监测结果; 质量标准; 单因子标准指数; 达标情况. 本项目东北侧943m; TSP; 0.0116-0.168; 0.3; 0.039-0.56; 达标. 由上表可知，项目所在地TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、地表水环境 常德经开区周边设有1个国控断面和2个省控断面，分别为陈家河（四水厂）、三水厂、新兴咀。为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本次环境影响评价地表水质量现状监测数据引用《常德市2024年12月国省控水质监测断面水质状况》中监测结果，如下表所示： 表3-3 断面监测结果一览表 监测断面; 本月水质类别; 2024年1-12月水质类别; 超标污染物; 达标情况. 陈家河（四水厂）; Ⅱ; Ⅱ类; /; 达标. 三水厂; Ⅱ; Ⅱ类; /; 达标. 新兴咀; Ⅱ; Ⅱ类; /; 达标. 从监测数据可知，陈家河（四水厂）、三水厂、新兴咀监测断面的各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准，项目所在区域地表水环境质量现状良好。 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。 根据现场调查，本项目周边50米范围内无声环境保护目标，因此不再进行声环境质量现状监测。 4、土壤、地下水环境 根据国家生态环境部《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评[2020]33号）中《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 本项目在已建厂房进行建设，不涉及土建工程，场地地面均已硬化，运营后无土壤污染途径；同时项目用水为市政自来水，不涉及地下水的抽取，区域地下水环境不敏感，不存在地下水污染途径；故本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状监测和评价。 - 5、生态环境 本项目占地位于工业园区范围内，周边主要为其他工业企业。通过现场调查及收集资料，项目周边人工活动频繁，周边植被基本为道路绿化带等人工栽植林木，植被种类较单一，为城市生态系统。本项目租赁已建厂房进行建设，施工期不涉及土建工程，无施工期生态影响；营运期产生的污染物经处理后对周边生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道常安社区三一路266号。根据对建设项目周边环境的调查，拟建项目厂界周围无自然保护区、饮用水源保护区、文物保护地等，项目周边500m范围内无居民点、学校、医院等大气和声环境敏感目标，同时评价范围不涉及地下水集中式饮用水水源等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 （1）有组织 DA001：二甲苯、TVOCs/非甲烷总烃执行湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1标准限值； DA002、DA003：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。 （2）无组织 厂界——非甲烷总烃执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3标准限值； 二甲苯、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值； 涂装工段旁：非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中标准限值。 表3-4 大气污染物-有组织排放标准 执行标准; 监测点位; 污染物; 标准限值. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）. DB43/1356-2017; DA001; 二甲苯; 17; --; --. 非甲烷总烃; 40; --; --. TVOCs; 80; --; --. GB16297-1996; DA001、DA002、DA003; 颗粒物; 120; 3.5; 15. 表3-5 大气污染物-无组织排放标准 执行标准; 监测点位; 污染物; 标准限值. 无组织监控浓度（mg/m3）. DB43/1356-2017; 厂界; 非甲烷总烃; 2.0. GB16297-1996; 颗粒物; 1.0. 二甲苯; 1.2. GB37822-2019; 涂装工段旁; 非甲烷总烃; 6. 2、水污染物排放标准 项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及德山污水处理厂进水水质要求，详见下表。 表3-6 废水排放标准 执行标准 单位; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; SS; 石油类. 无量纲; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. （GB8978-1996）三级标准; 6~9; 500; 300; --; 400; 20. 德山污水处理厂进水水质要求; 6~9; 400; 250; 25; 300; --. 最后执行标准; 6~9; 400; 250; 25; 300; 20. 3、噪声排放标准 项目施工期间排放噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体限值见下表。 表3-7 项目场界噪声排放标准 执行标准; 标准值（dB（A）. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 4、固体废物相关标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）； 生活垃圾建设单位分类收集后由环卫部门统一清运处置。 |
| 总量 控制 指标 | 根据湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》的通知（湘政办发〔2022〕23号），主要污染物排污权有偿使用和交易活动是指化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物，主要污染物排污权有偿使用，是指排污单位按照国家或者地方规定的污染物排放标准，以及污染物排放总量控制要求，经核定允许其在一定期限内排放主要污染物种类和数量的权利。根据建设项目污染物排放特点，确定的污染物排放总量控制因子为：CODCr、NH3-N、挥发性有机物。 （1）水污染物排放总量控制指标 本项目废水排放量为1783.2t/a，经厂区化粪池预处理后排入德山污水处理厂进一步处理，尾水排放浓度以德山污水处理厂设计排放浓度COD：50mg/L，氨氮：5（8）mg/L计，经核算： 表3-7 废水排放总量一览表 总量指标; 外排废水量m3/a; 排放浓度mg/L*; 排放量t/a; 建议总量指标t/a; 取得总量指标途径. CODCr; 1783.2; 50; 0.089; 0.09; 通过交易平台购买. 氨氮; 8; 0.014; 0.02. 备注：排放浓度来源于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，其中常德市氨氮总量核算排放浓度按8计算。. 核算过程： CODCr排放总量为：1873.2m3/a×50mg/L×10-6≈0.089t/a； NH3-N的排放总量为：1873.2m3/a×8mg/L×10-6≈0.014t/a。 常德德欣福机械制造有限公司于2020年3月24日办理了排污权交易，排污权指标CODCr为0.01吨、NH3-N为0.01吨。本项目核算CODCr为0.09吨、NH3-N为0.02吨，因此CODCr需补充0.08吨、NH3-N需补充0.01吨。 （2）大气污染物总量控制指标 根据《常德市建设项目新增主要污染物排放总量管理方案》（常环发〔2024〕9号）的相关规定：“上一年度常德市环境空气质量未达国家空气质量二级标准时，所有县市区新改扩建项目SO2、NOx和VOCs实施总量倍量削减”。 本项目所在区域环境空气质量为不达标区，因此，本项目VOCs需采取倍量削减替代方案，本项目VOCs实际排放总量为2.34t/a，需要削减的VOCS为4.68t/a。 本项目VOCs削减量拟由湖南洞庭药业股份有限公司提供。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁湖南润欣机械制造有限公司欣福智能制造产业园中已建2#生产车间，施工期无土建工程，主要为设备安装和调试，污染物产生量较小，施工时间短，本次评价不作重点分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1大气环境影响分析 1、污染源强分析 本项目产生的废气主要包括下料粉尘、焊接烟尘、打磨及抛丸粉尘、配漆/喷漆及烘干工序产生的漆雾及有机废气。 （1）粉尘 1）下料粉尘 项目对钢材进行机加工时，采用激光切割下料，属于热切割方法之一。即利用经聚焦的高功率密度激光束照射工件，使被照射的材料迅速熔化、汽化、烧蚀或达到燃点，同时借助与光束同轴的高速气流吹除熔融物质，从而实现将工件割开。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册33金属制品业--04下料工序产排污系数表”可知，激光下料工序产污系数参照等离子切割产污系数，为1.1kg/t-原料。本项目需要下料的金属原料为H型钢、槽钢、方管、花纹板、角钢、冷板、钢板、C型钢，总用量为2155t/a，因此项目下料粉尘产生量为2.371t/a，下料工序年工作2400h，产生速率0.988kg/h。 激光切割机自带除尘设备，收集效率为90%，去除效率为95%，因此经处理后排放量为0.107t/a（0.044kg/h）；未收集污染物排放量为0.237t/a（0.099kg/h）。以无组织形式总排放量为0.344t/a（0.143kg/h）。 表4.1-1 下料粉尘产生系数及排放情况一览表 产污环节; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 收集率%; 去除率%; 处理工艺; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放 方式. 钢材下料; 2.371; 0.988; 90; 95; 自带除尘设备（去除量2.027t/a）; 0.107; 0.044; 无组织排放. 10; /; /; 0.237; 0.099. 合计; 0.344; 0.143; /. 2）焊接烟尘 项目在机加工过程中会产生一定量焊接烟尘，焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册33金属制品业--09焊接工序产排污系数表”，本项目采用实心焊丝，利用二氧化碳保护焊，故项目焊接工序产污系数为9.19kg/t-原料，项目焊接材料年使用量2t，则焊接烟尘产生量为0.018t/a，每天预计焊接2小时，年焊接600h，产生速率0.03kg/h。 采用移动式焊烟净化器处理后在车间内无组织排放，焊烟净化器收集率50%，去除率95%，因此经处理后排放量0.001t/a（0.002kg/h）；未收集污染物排放量为0.009t/a（0.015kg/h）。以无组织形式总排放量为0.010t/a（0.017kg/h）。 表4.1-2 焊接烟尘产生系数及排放情况一览表 产污环节; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 收集率%; 去除率%; 处理工艺; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放 方式. 焊接; 0.018; 0.03; 50; 95; 移动式焊烟净化器（0.008t/a）; 0.001; 0.002; 无组织排放. 50; /; /; 0.009; 0.015. 合计; 0.010; 0.017; /. 3）打磨及抛丸粉尘 项目工件打磨分为手工打磨及抛丸机打磨，以抛丸打磨为主，抛丸难以作用到的部位采用人工打磨，人工打磨工作量较少，在车间内无组织排放，本环评不对其进行定量分析。 抛丸粉尘根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册33金属制品业--06预处理--干式预处理工序产排污系数表”可知，钢构件抛丸工序产污系数为2.19kg/t-原料。本项目原材料钢材总用量约为2155t/a，则抛丸粉尘产生量为4.719t/a，风机风量为40000m3/h。抛丸工序年工作2400h，产生速率1.966kg/h，产生浓度为49.15mg/m3。 采取“密闭管道+布袋除尘+15m排气筒（2套）”处理工艺后排放，收集率为100%，处理率为95%，则排放量为0.236t/a，排放速率0.098kg/h，排放浓度为2.45mg/m3。 表4.1-3 打磨粉尘及抛丸粉尘产生系数及排放情况一览表 产污环节; 产生量t/a; 产生 速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 收集率%; 去除率%; 处理 工艺; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放 浓度mg/m3; 备注. 打磨; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 无组织. 抛丸; 4.719; 1.966; 49.15; 100; 95; 密闭管道+布袋除尘（2.241t/a）; 0.118; 0.049; 1.22; DA002（15m排气筒）. 密闭管道+布袋除尘（2.242t/a）; 0.118; 0.049; 1.23; DA003（15m排气筒）. 合计; 0.236; 0.098; /; /. 等效排气筒定义：当排气筒1和排气筒2排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒的高度之和时，应以一个等效排气筒代表该两个排气筒，若有三根以上的近距离排气筒，且排放同一种污染物时，应以前两根的等效排气筒依次与第三根、第四根排气筒取等效值。 本项目抛丸机设两个排气筒，其中排气筒DA002、DA003距离小于两个排气筒的高度之和30m，故可视为一个等效排气筒代表该两个排气筒。 ①高度计算如下： 式中：h—等效排气筒高度； h1、h2—排气筒1和排气筒2的高度。 则本项目等效排气筒高度为15m。 ②等效排气筒污染物排放速率： 式中：Q—等效排气筒某污染物排放速率； Q1、Q2—排气筒1和排气筒2的某污染物排放速率。 上文计算得出的排气筒DA002和排气筒DA003的排放速率分别是0.049kg/h和0.049kg/h，则等效排气筒污染物排放速率为0.049+0.049=0.098kg/h。 （2）配漆/喷漆及固化废气 项目运营期配漆/喷漆/清洗及固化废气主要为颗粒物、有机废气（以TVOCs/非甲烷总烃表征）。 ①漆雾（颗粒物） 根据喷涂物料平衡表可知，项目喷漆过程中颗粒物产生量为3.787t/a，风机风量为20000m3/h。根据建设单位提供资料，每班喷漆约4小时，两班制，每天喷漆8小时，年工作2400h，产生速率1.578kg/h，产生浓度为78.9mg/m3，根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》表2-3可知，项目配漆/喷漆过程均在密闭喷漆间内通过负压抽风收集，因此废气收集效率为90%，参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）附录F“水帘湿式除漆雾净化”效率为85%，则有组织颗粒物排放量为0.511t/a，排放速率为0.213kg/h，排放浓度为10.65mg/m3；无组织废气产生量为0.379t/a，排放速率为0.158kg/h。 表4.1-4 漆雾（颗粒物）产生系数及排放情况一览表 产污环节; 产生量 t/a; 产生 速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 收集率%; 去除率%; 处理工艺; 排 放 量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 备注. 喷漆; 3.787; 1.578; 78.9; 90; 85; “水帘湿式除漆雾净化”（漆渣量为2.897t）; 0.511; 0.213; 10.65; DA001（15m排气筒）. 10; /; /; 0.379; 0.158; /; 无组织. 合计; 0.890; 0.371; /; /. ②配漆/喷漆废气 根据项目涂料平衡表可知，本项目TVOCs/非甲烷总烃含量为3.117t/a（二甲苯0.826t/a）。参照《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（GB1097-2020）附录E“大件喷涂中有机废气产生系数为70%”，因此喷漆废气中VOCs产生量2.182t/a（二甲苯0.578t/a），风机风量为20000m3/h。根据建设单位提供资料，每班喷漆约4小时，两班制，每天喷漆8小时，年工作2400h，产生速率0.909kg/h（二甲苯0.241kg/h），产生浓度为45.45mg/m3（二甲苯12.05mg/m3）。 根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》表2-3，项目喷漆过程均在密闭喷漆间内通过负压抽风收集，因此废气收集效率为90%，一次活性炭吸附（不再生）处理效率为15%，本项目采用两次活性炭吸附，综合处理效率为27.75%，则VOCs有组织排放量为1.420t/a（二甲苯0.376t/a），排放速率为0.592kg/h（二甲苯0.157kg/h），排放浓度29.6mg/m3（二甲苯7.85mg/m3）。无组织排放量为0.218t/a（二甲苯0.058t/a），排放速率为0.091kg/h（二甲苯0.024kg/h）。 表4.1-5 TVOCs/非甲烷总烃（二甲苯）产生系数及排放情况一表 产污环节; 产生量 t/a; 产生 速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 收集率%; 去 除 率 %; 处理 工艺; 排放量 t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3; 备注. 配漆/喷漆; 2.182（0.578）; 0.909（0.241）; 45.45（12.05）; 90; 27.75; “一次活性炭吸附+光催化-一次活性炭吸附”（处理量0.544t/a）0.144t/a; 1.420（0.376）; 0.592（0.157）; 29.6 （7.85）; DA001（15m排气筒）. 10; /; /; 0.218（0.058）; 0.091（0.024）; /; 无组织. 合计; 1.638（0.434）; 0.683（0181）; /; /. ③固化废气 根据项目涂料平衡表可知，本项目TVOCs/非甲烷总烃含量为3.117t/a（二甲苯0.826t/a）。参照《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）附录E“固化有机废气产生系数为30%”，则喷漆过程中固化VOCs废气产生量为0.935t/a（二甲苯0.248t/a），风机风量为20000m3/h，年固化时间为4800h，产生速率0.195kg/h（二甲苯0.052kg/h），产生浓度为9.75mg/m3（其中二甲苯2.6mg/m3）。 根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》表2-3可知，项目喷漆过程均在密闭喷漆间内通过负压抽风收集，因此废气收集效率为90%，一次活性炭吸附（不再生）处理效率为15%，本项目采用两次活性炭吸附，综合处理效率为27.75%，则VOCs有组织排放量为0.608t/a（二甲苯0.161t/a），排放速率为0.127kg/h（二甲苯0.034kg/h），排放浓度6.35mg/m3（二甲苯1.7mg/m3）。无组织排放量为0.094t/a（二甲苯0.025t/a），排放速率为0.020kg/h（二甲苯0.005kg/h）。 表4.1-6 TVOCs/非甲烷总烃（二甲苯）产生系数及排放情况一览表 产污环节; 产 生 量 t/a; 产生 速率kg/h; 产生 浓度 mg/m3; 收集率%; 去除率%; 处理 工艺; 排 放 量 t/a; 排放 速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 备注. 固化; 0.935（0.248）; 0.195（0.052）; 9.75（2.6）; 90; 27.75; “一次活性炭吸附+光催化-一次活性炭吸附”（处理量0.233t/a）0.062t/a; 0.608（0.161）; 0.127（0.034）; 6.35（1.7）; DA001. 10; /; /; 0.094（0.025）; 0.020（0.005）; /; 无组织. 合计; 0.702（0.186）; 0.147（0.039）; /; /. 表4.1-7 TVOCs/非甲烷总烃（二甲苯）产排情况汇总一表 产污环节; 产生量 t/a; 产生 速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 收集率%; 去 除 率 %; 处理 工艺; 排放量 t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3; 备注. 配漆/喷漆/固化; 3.117（0.826）; 0.104（0.293）; 55.2（14.65）; 90; 27.75; “一次活性炭吸附+光催化-一次活性炭吸附”（处理量0.777t/a）0.206t/a; 2.028（0.537）; 0.719（0.191）; 35.95 （9.55）; DA001（15m排气筒）. 10; /; /; 0.312（0.083）; 0.111（0.029）; /; 无组织. 合计; 2.34（0.62）; 0.83（0.22）; /; /. 2、挥发性有机物收集、处理、排放流程图 图4-1 挥发性有机物收集、处理、排放流程图（单位：t/a） 3、废气治理措施可行性分析 本项目属于金属结构件制造，参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HI942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、传播、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中废气污染防治可行技术参考表进行分析，详见下表： 表4.1-8 废气污染防治措施可行性一览表 主要工艺; 大气污染物; 末端治理技术; 本项目采取的技术; 是否为可行性技术. 抛丸; 颗粒物; 袋式除尘、湿式除尘; 布袋除尘; 是. 涂装（喷漆、流平、烘干）; VOCs、二甲苯; 活性炭吸附、吸附/浓缩+热力燃烧/催化、吸收+冷凝; 一次活性炭吸附+二次活性炭吸附; 是. 颗粒物; 密闭喷漆室、文丘里/水旋/水帘、石灰粉吸附、纸盒过滤、化学纤维过滤; 水喷淋; 是. 根据上表可知，本项目采用的废气防治措施均属于《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HI942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、传播、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）的可行性技术。 根据《国家污染防治措施目录（2024年限制、淘汰类）》，本项目采用的活性炭吸附法不属于限制类及淘汰类，为允许类。 表4.1-9 项目有组织废气达标性分析一览表 污染源; 工序; 污 染 物; 产生情况; 治理 措施; 排放情况; 执行标准限值; 是否达标. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放 浓度mg/m3; 最高允许排放浓度mg/m3; 排放 速率kg/h. DA001 (15m）; 配漆/喷漆、固化; 颗粒物; 3.787; 1.578; 78.9; 负压收集+水喷淋+一次活性炭吸附+二次活性炭吸附; 0.511; 0.213; 10.65; 120; 3.5; 是. TVOCs/非甲烷总烃; 3.117; 1.104; 55.2; 2.028; 0.719; 35.95; 80/40; /; 是. 二甲苯; 0.826; 0.293; 14.65; 0.537; 0.191; 9.55; 17; /; 是. DA002（15m）; 抛丸; 颗粒物; 4.719; 1.966; 49.15; 密闭管道+布袋除尘; 0.118; 0.098 等效速率; 1.22; 120; 3.5; 是. DA003（15m）; 密闭管道+布袋除尘; 0.118; 0.098 等效速率; 1.23; 120; 3.5; 是. 根据上表可知项目颗粒物、TVOCs/非甲烷总烃和二甲苯排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）标准限值。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中10.3VOCs排放控制要求： 10.3.1VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 本项目TVOCs/非甲烷总烃产生速率为1.104kg/h，其采取的“负压收集+水喷淋+一次活性炭吸附+二次活性炭吸附（综合处理效27.75）”15m排气筒，其产生速率小于3kg/h，因此处理效率无需满足不低于80%的要求。 综上：本项目采用的废气处理可行。 4、项目废气污染源源强核算汇总 表4.1-10 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度mg/m3; 核算排放速率kg/h; 核算排放量t/a. 主要排放口. 1; DA001; 颗粒物; 10.65; 0.213; 0.511. TVOCs/非甲烷总烃; 35.95; 0.719; 2.028. 二甲苯; 9.55; 0.191; 0.537. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.511. TVOCs/非甲烷总烃; 2.028. 二甲苯; 0.537. 一般排放口. 1; DA002; 颗粒物; 1.22; 0.098等效速率; 0.118. 2; DA003; 颗粒物; 1.23; 0.098等效速率; 0.118. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.236. 有组织排放总计. 有组织排放量总计; 颗粒物; 0.747. TVOCs/非甲烷总烃; 2.028. 二甲苯; 0.537. 表4.1-11 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; 厂界; 下料; 颗粒物; 自带除尘 设备; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值; 1.0; 0.344. 2; 焊接; 颗粒物; 移动式焊烟净化器; 1.0; 0.010. 3; 厂界（涂装工段旁）; 配漆/喷漆、固化; 颗粒物; 厂房阻隔; 1.0; 0.379. TVOCs/非甲烷总烃; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3标准限值; 2.0（6）; 0.312. 二甲苯; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值; 1.2; 0.083. 无组织排放总计. 无组织排放; 颗粒物; 0.733. TVOCs/非甲烷总烃; 0.312. 二甲苯; 0.083. 表4.1-12 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量t/a. 1; 颗粒物; 1.48. 2; TVOCs/非甲烷总烃; 2.34. 3; 二甲苯; 0.62. 5、非正常（事故）情况下污染物排放 非正常排放是指非正常情况下的污染物排放，一般包括开停车和环保设施故障。 a、开停机 本项目生产工艺较为成熟，各工序具有较强的独立性。开机前，首先运行所有废气处理设施，然后再开启各生产设备，使得生产设备运行废气得到有效治理。停机前，首先停止生产设备的运行，同时继续保持环保设施的运转，待生产过程产生的废气全部排出治理达标后方可停止运行。 采取以上措施后，能确保生产设备在开停机时排出的污染物得到有效治理，做到排放浓度与正常生产时基本一致。 b、环保设施故障 根据项目特点分析，本项目环保设施故障重点关注的非正常情况为排风设施等处理设备出现故障使得环保设施对废气处理效率降低，甚至失效（处理效率为零）。 综上分析可知，本项目生产设施开停机非正常工况和突发性停电概率较小，本环评考虑废气设施出现故障（即处理效率为零）的状况，非正常排放情况见下表： 表4.1-13 非正常情况废气排放核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续 时间/h; 年发生 频次/次; 应对 措施. 1; DA001; 废气处理设施失效; 颗粒物; 78.9; 1.578; 1; 2; 加强日常检查和维护. TVOCs/非甲烷总烃; 55.2; 1.104. 二甲苯; 14.65; 0.293. 2; DA002; 颗粒物; 49.15; 0.966. DA003. 5、大气排放口基本情况 本项目大气排放口基本情况见下表。 表4.1-14 本项目大气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口 名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度 （东经）; 纬度 （北纬）. 1; DA001; 喷漆及固化废气排气筒; 颗粒物、TVOCs/非甲烷总烃、二甲苯; 111°42′45.925″; 28°54′41.834″; 15; 0.5; 20. 2; DA002; 抛丸废气排气筒; 颗粒物; 111°42′45.597″; 28°54′41.892″; 15 等效高度; 0.5; 20. 3; DA003; 抛丸废气排气筒; 颗粒物; 111°42′44.805″; 28°54′41.757″; 15 等效高度; 0.5; 20. 6、大气污染源监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），建议项目运营期大气污染源监测计划如下表。 表4.1-15 大气污染源监测计划表 环境 要素; 监测点位; 监测项目; 监测时间及频率; 执行排放标准. 废气; 有组织; 配漆/喷漆及固化废气排气筒DA001; TVOCs; 年/次; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中标准限值. 非甲烷总烃. 二甲苯. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准. 抛丸废气排气筒DA002; 颗粒物; 年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准. 抛丸废气排气筒DA003. 无组织; 厂界四周; 颗粒物; 半年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB10897-1996）表2中无组织排放标准. 二甲苯. 非甲烷总烃; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3标准限值. 涂装工段旁; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中标准限值. 7、大气环境影响评价小结 项目投产后车间设备正常运转，环保处理设施正常运行，项目废气对周边环境和环境保护目标影响较小，产生的大气环境影响可以接受。 4.2地表水环境影响分析 1、污染源强核算 本项目营运期产生的废水主要为生活污水及车间地面清洁废水。 项目职工为50人，用水定额参照湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）表29城镇居民生活用水定额中-小城市-通用值145L/人·天，企业每年正常生产300天计，则职工生活用水量为2175m3/a（7.25m3/d）。排放量按用水量的80%计，生活污水总产生量为1740m3/a（5.80m3/d）。 车间地面清洁用水：为保持生产车间清洁，需定期使用拖布进行清洁，每月打扫一次，用水量平均按0.5L/次·m2核算，2#生产车间为1F建筑，占地面积19728.23m2，除去大部分生产设备占用空间，清洗部分面积约9000m2，则清洗用水量为4.5m3/月（54m3/a）。废水量按用水量的80%核算，则车间地面清洗废水为3.6m3/月（43.2m3/a） 综上：生活污水及车间地面清洁废水量总计1783.2m3/a。 由于本项目特点：废水排放主要为生活污水及车间地面清洁废水，废水量较小，水质较为简单，类比生活污水及车间地面清洁废水水质情况为：CODCr300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L、石油类20mg/L。则污染物的产生量分别为：CODCr0.535t/a、BOD50.267t/a、SS0.357t/a、氨氮0.053t/a、石油类0.036t/a。类比同类车间依托产业园化粪池预处理效率，则生活污水及车间地面清洁废水纳管水质情况为：CODCr255mg/L、BOD5105mg/L、SS100mg/L、氨氮20mg/L、石油类16mg/L。则污染物的产生量分别为：CODCr0.455t/a、BOD50.187t/a、SS0.178t/a、氨氮0.036t/a、石油类0.028t/a。 表4.2-1 生活污水及车间地面清洁废水纳管产生及排放情况表 主要污染物; 生活污水及车间地面清洁废水. 项目; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 石油类. 产生; 产生量1783.2m3/a; 浓度（mg/L）; 300; 150; 200; 30; 20. 产生量（t/a）; 0.535; 0.267; 0.357; 0.053; 0.036. 化粪池处理效率（%）; 15; 30; 50; 33; 20. 排放; 排放量1783.2m3/a; 排放浓度（mg/L）; 255; 105; 100; 20; 16. 排放量（t/a）; 0.455; 0.187; 0.178; 0.036; 0.028. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及德山污水处理厂进水水质要求; 400; 250; 300; 25; 20. 2、废水处理可行性分析 本项目营运过程中产生的废水为生活污水及车间地面清洁废水，这类废水成分简单。生活污水及车间地面清洁废水在通过化粪池处理后可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及德山污水处理厂进水水质要求。 表4.2-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息一览表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排污口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水及车间地面清洁废水; pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS、石油类; 德山污水处理厂; 间接排放; TW001; 厌氧/ 沉淀; DW0 01; 是; 废水总排口. 表4.2-3 废水间接排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量m3/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 进厂水质标准; 出水水质标准. 1; DW001; 111°42′44.235″; 28°54′43.398″; 1783.2; 城镇污水处理厂; 间接排放，排放期间流量稳定; /; 德山污水处理厂; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及德山污水处理厂进水水质; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. 表4.2-4 废水污染物排放信息表 序号; 排放口 编号; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 日排放量kg/d; 年排放量t/a. 1; DW001; CODCr; 50; 0.297; 0.089. 2; BOD5; 10; 0.060; 0.018. 3; SS; 10; 0.060; 0.018. 4; 氨氮; 5（8）; 0.03（0.047）; 0.009（0.014）. 5; 石油类; 1; 0.007; 0.002. 全厂排放口合计; CODCr; 0.089. BOD5; 0.018. SS; 0.018. 氨氮; 0.009（0.014）. 石油类; 0.002. 3、自行监测计划 建设单位应委托有相应监检测资质的第三方检测机构定期对项目的污染源进行采样检测，并形成管理台账。为加强环境管理，较为准确客观地掌握其污染物的排放情况根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），项目运营期废水开展的监测计划详见下表。 表4.2-5 废水监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测时间及频率; 执行排放标准. 废水总 排口; pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、石油类; 半年/次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及德山污水处理厂进水水质要求. 4、废水进入德山污水处理厂可行性分析 德山污水处理厂位于常德市经开区德山镇五一村新包垸11组，设计处理规模为10万m3/d，采用改良型卡鲁塞尔氧化沟处理工艺，处理设施按2条5万m3/d处理线建设，项目于2005年5月取得省厅环评批复（湘环评[2005]44号），2010年4月开工建设，2011年9月建成调试。2013年1月项目经常德市环保局同意投入试生产。目前，因进水管网不配套，仅运行单条线处理，污水处理厂收集处理的污水量约3万m3/d，故进行阶段性验收，于2013年9月3日取得省环保厅关于德山污水处理厂一期工程阶段性竣工环保验收意见的函（湘环评验[2013]56号）。2018年8月通过德山污水处理厂提标改造工程项目环评，出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准提标至一级A标准。于2018年12月竣工投产，提标改造处理规模为5万m3/d，提标改造后的处理工艺采用水解酸化+改良型氧化沟+二沉池+深度处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 根据现场调查，本项目所在区域污水管网配套齐全，本项目厂区内的排水采用雨污分流制，营运期产生的废水处理后经市政污水管网进入德山污水处理厂处理后，流入东风河，最终排入沅江。目前德山污水处理厂设计规模为10万m3/d，目前德山污水处理厂实际运行规模约5.4万m3/d，项目废水排放量约为5.944m3/d，本项目废水进德山污水处理厂处理不会对其造成冲击影响。 综上所述，本项目废水预处理后排入德山污水处理厂集中处理是可行的。 5、地表水环境影响分析小结 本项目废水采用该工艺处理后，对周边水环境基本没有影响，本项目水环境影响可接受。 4.3、声环境影响分析 1、噪声污染源强分析 本项目噪声主要为生产设备和环保设备运转时候产生的机械噪声，主要噪声源为机加工的设备、喷漆设备、风机等，类比同类型设备，其噪声源强为70~90dB（A）左右。经基础减震、建筑隔声等措施后，噪声源强可降至60~75dB（A）以下。 结合项目的总平面布置图和外环境关系，项目厂界噪声预测主要控制东、南、西、北四个厂界。 建设项目营运期各噪声污染源强及与厂界位置关系见表4.3-1。 表4.3-1 项目主要设备噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建 筑 物 插 入 损 失 /dB（A）; 建筑物外 噪声. 声功率级dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 激光切割机 2台; 80; 选用低噪声设备、隔声、减震; -60; -28; 0.1; 2; 75; 昼/夜; 15; 60; 1m. 2; 圆管切割机 1台; 80; -61; -27; 0.8; 2; 75; 昼/夜; 15; 60; 1m. 3; 摇臂钻1台; 80; -25; -17; 0.5; 2; 75; 昼/夜; 15; 60; 1m. 4; 锯床 3台; 90; -10; 6; 0.5; 2; 85; 昼/夜; 15; 70; 1m. 5; 数控液压折弯机1台; 85; 0; 0; 0.2; 2; 80; 昼/夜; 15; 65; 1m. 6; 数控液压剪板机1台; 80; 3; 6; 0.8; 2; 75; 昼/夜; 15; 60; 1m. 7; 滚圆机 1台; 85; 25; -45; 5.5; 3; 80; 昼/夜; 15; 65; 1m. 9; 手持云石机 1台; 80; 15; -24; 2.3; 2; 80; 昼/夜; 15; 65; 1m. 10; 气保焊机30台; 95; 12; 7; 0.5; 3; 90; 昼/夜; 15; 75; 1m. 11; 抛丸机1台; 90; 4; 2; 3.2; 0.5; 85; 昼/夜; 15; 70; 1m. 表4.3-2 项目主要设备噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 声功率级dB（A）; 控制措施. 1; 风机; 20000m3/h; 80; 设备减振、安装消声器. 2; 40000m3/h; 90; 设备减振、安装消声器. 3; 40000m3/h; 90; 设备减振、安装消声器. 2、噪声达标排放分析 本次评价以四周厂界外1m进行厂界达标论证。 本项目主要噪声源分布在室内，项目拟通过建筑隔声、在设备安装基础减振、消声等措施降低噪声，同时加强设备的保养和维修，避免因不正常运行所导致的噪声增大等措施控制项目运营噪声。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），结合本项目声源的噪声排放特点，结合选择点声源预测模式，来模拟预测本建设项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 （1）预测过程 1）预测点A声级计算公式： 式中： LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）； Lpi（r）——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； △Li——第i倍频带的A计权网络修正值，dB； 只考虑几何发散衰减时，按以下计算公式： 式中： LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB（A）； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； 2）噪声贡献值计算： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s； - 3）噪声叠加值计算 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背值，dB（A）。 （2）预测结果 本项目对各主要噪声源采取措施后，利用上述噪声预测模式计算出各设备影响噪声值，根据能量合成法则叠加各噪声源对各个预测点的影响，其预测结果见下表。 表4.3-3 项目厂界噪声预测结果 预测点位; 监测时间; 预测值dB（A）; 噪声标准限值dB（A）; 是否达标. 东厂界; 昼间; 40.13; 昼间≤65 夜间≤55; 是. 夜间; 36.11; 是. 西厂界; 昼间; 45.04; 是. 夜间; 34.13; 是. 南厂界; 昼间; 43.15; 是. 夜间; 33.62; 是. 北厂界; 昼间; 52.72; 是. 夜间; 43.43; 是. 由以上表的预测结果可知，建设项目正常营运时，在采取隔声、减震等措施处理后，噪声贡献值较小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目建设对周围环境影响较小。 3、监测计划 项目厂界噪声监测计划依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）制定。 表4.3-4 项目噪声监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂区四侧厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 4、降噪措施 为确保项目生产过程中厂界噪声达标排放，并进一步减轻噪声对周边环境的影响，建设单位应采取以下措施： 1）总平面布置 从总平面布置的角度出发，将生产区设置于远离厂区边界。生产区均采取封闭式结构，生产时尽量减少车间门的开启频次，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 2）设备选型 在满足功能要求的前提下，优先选用低噪音的设备，以此减少噪声影响。 3）加强治理 对高噪声设备设置基础减震。 4）加强管理 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产。 5）交通运输噪声 ①建立运输车辆管理制度，运输车辆定期保养，保持良好的车况； ②严格控制运输时间，避免夜间运输； ③要求进入镇区减速行驶，禁止鸣笛。 4.4固体废物环境影响 1、固体废物产生情况 本项目产生的固体废物包括一般工业固体废物、生活垃圾及危险废物。 （1）生活垃圾 项目职工人数50人，不在厂内食宿，生活垃圾排放量按0.5kg/人•d计，则每天产生生活垃圾的量为25kg，年工作300天，则年产生垃圾量为7.5t。生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运处理。 （2）一般工业固体废物 ①边角料 本项目在激光下料等工序会产生金属边角料，根据企业提供的计算参数，边角料产生量为使用量的1%，钢材使用量为2155t/a，因此边角料产生量约为21.55t/a。属于一般工业固体废物，暂存于一般工业固体废物暂存间，外售物资回收单位。 ②收集的粉尘 本项目在激光下料、打磨抛丸工序都将产生金属粉尘，部分由除尘器收集，部分直接清扫收集，根据前文分析，项目收集的金属粉尘共计6.518t/a。属于一般工业固体废物，暂存于一般工业固体废物暂存间，定期作为废品外售。 ③水性漆废包装 项目水性漆废包装桶属于一般工业固体废物。水性漆规格为4.5kg/桶，漆重4kg，空桶重0.5kg，因此用量约598桶/年，则水性漆废包装桶产生量约为0.299t/a。属于一般工业固体废物，暂存于一般工业固体废物暂存间，定期作为废品外售或供应商回收。 ④废装饰材料 根据建设单位提供资料，产生废装饰材料主要为夹芯板，根据企业提供的计算参数，废装饰产生量约为使用量的0.5%，夹芯板使用量为10000t/a，因此废装饰材料产生量约为50t/a。属于一般工业固体废物，暂存于一般工业固体废物暂存间，定期作为废品外售或供应商回收。 ⑤废焊丝：废焊条产生量约占使用量的5‰，焊丝使用量为2t/a，则废焊条产生量约0.01t/a。属于一般工业固体废物，暂存于一般工业固体废物暂存间，定期作为废品外售或供应商回收。 （3）危险废物 ①沾染化学品的废包装 项目生产中需使用稀释剂、固化剂、聚氨酯油漆（底漆、面漆）等化学品，沾染该类原辅材料的废包装材料属于危废。油性漆规格为4.5kg/桶，漆重4kg，空桶重0.5kg，油性漆使用量约1292桶/年，则废桶重0.646t/a；固化剂规格为2kg/桶，漆重1.8kg，空桶重0.2kg，固化剂使用量约997桶/年，则废桶重0.199t/a；稀释剂规格为2kg/桶，漆重1.8kg，空桶重0.2kg，稀释剂使用量约948桶/年，则废桶重0.190t/a；综上产生量约为1.035t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，沾染化学品的废包装废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位进行处置。 ②漆渣 根据水性涂料及油性涂料的附着率等，项目喷涂线将产生少量漆渣。根据前文分析，项目漆渣产生量约为2.897t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，漆渣属于危废，废物类别为HW12，废物代码为900-252-12，收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。 ③废活性炭 项目有机废气治理采用“一次活性炭吸附+二次活性炭吸附”工艺，活性炭吸附饱和后需更换，活性炭的吸附效率为1kg活性炭吸附250g有机废气，本项目由活性炭吸附处理的有机废气主要包括喷漆及固化废气，约0.777t/a，需要吸附用活性炭3.108t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废活性炭属于危废，废物类别为HW49，废物代码为900-039-49，收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。 ④废矿物油 本项目生产设备及检修中使用机油及液压油，因此会产生少量废矿物油。本项目机油及液压油使用量为0.34t/a，根据类比，废矿物油产生量约0.02t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废矿物油属于危废，废物类别为HW08，废物代码为900-249-08，收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。 ⑤废含油及含漆手套抹布 本项目设备维修及喷漆过程中会产生废含油及含漆手套抹布。根据抹布及手套使用量计算，使用手套的员工约30人，5天1副手套（0.1kg/副），则废含油及含漆手套抹布产生量约0.18t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废矿物油属于危废，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。 ⑥废稀释剂 油性漆喷枪和管道采用稀释剂清洗，根据业主提供的资料，项目共5把喷枪喷油性漆，每把喷枪及管道清洗稀释剂用量为0.2kg，2天清洗1次，稀释剂用量为0.15t/a，清洗后的废稀释剂做危废处置。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废稀释剂属于危废，废物类别为HW06，废物代码为900-402-06，收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。 综上，本项目固废产生情况及处置方式见表4.4-1。 表4.4-1 项目固体废物产排情况表 序号; 产生工序; 固废名称; 废物类别; 编号; 产生量t/a; 处置方式. 1; 员工生活; 生活垃圾; SW64其他垃圾; 900-002-S64; 7.5; 收集后由当地环卫部门统一清运处理. 2; 下料; 边角料; 一般工业固体废物; SW17可再生类废物; 900-001-S17; 21.55; 外售物资回收单位. 3; 废气处理; 收集的 粉尘; 一般工业固体废物; SW17可再生类废物; 900-001-S17; 6.518; 暂存于一般工业固体废物暂存间，定期作为废品外售. 4; 配漆; 水性漆废包装; 一般工业固体废物; SW17可再生类废物; 900-099-S17; 0.299; 暂存于一般工业固体废物暂存间，定期作为废品外售或供应商回收. 5; 装修; 废装饰 材料; 一般工业固体废物; SW17可再生类废物; 900-099-S17; 50; 暂存于一般工业固体废物暂存间，定期作为废品外售. 6; 焊接; 废焊丝; 一般工业固体废物; SW17可再生类废物; 900-099-S17; 0.01. 7; 配漆; 沾染化学品的废 包装; 危险废物; HW49其他废物; 900-041-49; 1.035; 收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位进行处置. 8; 废气处理; 漆渣; 危险废物; HW12染料、涂料废物; 900-252-12; 2.897. 9; 废活性炭; 危险废物; HW49其他废物; 900-039-49; 3.108. 10; 设备维修; 废矿物油; 危险废物; HW08废矿物油与含废矿物油废物; 900-249-08; 0.02. 11; 设备维修及喷漆; 废含油及含漆手套抹布; 危险废物; HW49其他废物; 900-041-49; 0.18. 12; 油性漆喷枪和管道清洗; 废稀释剂; 危险废物; HW06废有机溶剂与含有机溶剂 废物; 900-402-06; 0.15. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部〔2017〕43号）要求，本项目危险废物基本情况见下表。 表4.4-2 项目危险废物汇总表 序号; 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 沾染化学品的废包装; HW49其他废物; 900-041-49; 1.035; 配漆; 固态; 有机物、 油漆; 毒性有机物; 天; T; 收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位进行处置. 2; 漆渣; HW12染料、涂料废物; 900-252-12; 2.897; 废气 处理; 固态; 油漆; 毒性有机物; 天; T，I. 3; 废活 性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 3.108; 固态; 有机物; 毒性有机物; 月; T. 4; 废矿 物油; HW08废矿物油与含废矿物油废物; 900-249-08; 0.02; 设备 维修; 液态; 油脂; 毒性有机物; 周; T，I. 5; 废含油及含漆手套 抹布; HW49其他废物; 900-041-49; 0.18; 设备维修及喷漆; 固态; 油脂、油漆; 毒性有机物; 天; T. 6; 废稀 释剂; HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物; 900-402-06; 0.15; 油性漆喷枪和管道 清洗; 液态; 有机物、 油漆; 毒性有机物; 2天; T、I、R. 2、固体废物环境管理 （1）生活垃圾 生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运处理。 （2）一般工业固体废物环境管理 一般工业固体废物包括边角料、收集的粉尘、水性漆废包装、废装饰材料、废焊丝等，项目设置一般工业固体废物暂存间，约54.36m2，暂存于一般工业固体废物暂存间，定期作为废品外售。一般固废暂存间建设应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 （3）危险废物环境管理要求 1）危险废物管理要求 本项目危险废物包括沾染化学品的废包装物、漆渣、废活性炭、废矿物油、废含油及含漆手套抹布等。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等法律法规要求，设置危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 本项目设置危险废物暂存间，面积约12m2。 表4.4-3 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产废 位置; 占地面积m2; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 沾染化学品的废包装; HW49其他废物; 900-041-49; 生产车间; 1; 桶装; 1t; 月. 漆渣; HW12染料、涂料废物; 900-252-12; 喷漆车间; 2; 桶装; 1t; 月. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 废气处理设施; 2; 袋装; 1t; 季度. 废矿物油; HW08废矿物油与含废矿物油废物; 900-249-08; 设备保养、维护; 1; 桶装; 1t; 月. 废含油及含漆手套抹布; HW49其他废物; 900-041-49; 1; 桶装; 1t; 月. 废稀 释剂; HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物; 900-402-06; 油性漆喷枪和管道清洗; 1; 桶装; 1t; 月. 在按上述要求建设的前提下，预计不会对周边环境空气、地下水、土壤等造成不利影响。 2）危废间贮存设施管理要求 本项目危险废物贮存设施应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及相关国家及地方法律法规的要求进行建设，主要包括： ①建立危险废物单独贮存场所，且贮存容器应耐腐蚀、耐压、密封，禁止混放不相容固体废物，禁止危险废物混入非危险废物中储存。 ②危险废物贮存场所要做到防风、防雨、防晒，并针对危险废物设置环境保护图形标志和警示标志。 ③危险废物贮存场所内地面应做表面硬化和基础防渗处理，且表面无裂隙，同时建筑材料必须与危险废物兼容，并将液态危废暂存在防渗托盘上。一旦出现盛装液态固体废物的容器发生破裂或渗漏情况，马上修复或更换破损容器。 ④贮存危险废物时按照危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置间隔，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ⑤险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施等。 ⑥危险废物贮存单位应建立危险废物贮存台账制度，做好危险废物出入库交接记录。 3）危险废物运输的环境管理要求 本项目的运输过程主要指将厂区内已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存间的内部转运。已装好的危险废物在内部转运到临时贮存设施时可能发生倾倒、撒漏到车间地面造成对土壤、地下水等的不利影响。为此，本项目应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求采取如下措施： ①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）做好危险废物厂内转运记录。 ③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上等。 本项目危险废物产生位置和危险废物贮存设施距离较近，运输路线均在厂区内，厂区地面除绿化外均为硬化处理，在采取上述措施的情况下预计危险废物在厂区内部运输不会对周围环境造成不利影响。 4）危险废物委托处置的环境管理要求 本项目产生的危险废物交由有资质的单位处理。在选择处置单位时，应选择具有危险废物经营许可证，资质许可范围包含本项目产生的危险废物类别，能够提供专业收集、运输、贮存、处理处置及综合利用危险废物的企业，避免危险废物对环境的二次污染风险。在满足上述条件下，本项目危险废物交有资质单位处理途径可行。 综上所述，本项目固体废物去向明确合理、处置措施可行，不会对周边环境造成二次污染。 4.5地下水和土壤影响分析 本项目租赁的厂区已按照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）、《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）等要求建设，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）设计了地下水污染防渗措施。项目各危险废物暂存设施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求：建有耐腐蚀硬化地面，建设裙脚围堰，同时堆放基础铺设有人工防渗材料，确保渗透系数≤10-10cm/s。在正常情况下，可有效防止项目运营过程中污染物进入地下水和土壤环境。 正常情况下，对周边土壤和地下水的影响不大。因此，项目土壤及地下水污染防治措施可行。 4.6生态影响 本项目位于铜官工业基地内，项目周边人工活动频繁，动植物物种简单，无国家重点保护动植物，无古树名木，项目建设对周边的生态环境不会产生明显的影响。 4.7环境风险 （1）风险物质识别和潜势分析 根据调查，本项目竣工后，全厂原辅材料、产品、固体废物中涉及化学物质主要为聚氨酯油漆（底漆、面漆）、固化剂、稀释剂、废矿物油、废漆渣等。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，本项目涉及的危险物质数量与临界量比值（Q）的确定情况见下表。 表4.7-1 危险物质数量与临界量比值（Q）表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量/最大在线量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 稀释剂; ——; 0.5; 10; 0.05. 2; 固化剂; ——; 0.5; 10; 0.05. 3; 聚氨酯油漆（底漆、面漆）; ——; 2; 10; 0.2. 4; 废矿物油; ——; 0.02; 2500; 0.000008. 5; 废漆渣; ——; 2.897; 50; 0.058. 项目Q值Σ; 0.358008. 备注：稀释剂、固化剂、聚氨酯油漆（底漆、面漆）中成分二甲苯、乙酸乙酯临界量为10t. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，判定项目危险物质数量与临界量比值Q=0.358008＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中“4.3评价工作等级划分”，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （2）风险识别 1）风险类型 根据调查，项目的原辅材料、产品、固体废物中存在可燃性物质（油漆）有毒有害气体，因此本项目风险类型主要为火灾和泄漏。一旦发生火灾、泄漏事故，存在有毒有害物质扩散到空气，造成中毒事故；同时发生火灾、泄漏时，如果处置不当，导致泄漏物料、消防废水进入地表水、土壤、地下水等外环境，将引起地表水、土壤、地下水的环境污染风险。 2）影响途径分析 ①大气污染途径与风险分析 项目油漆等可燃物质发生火灾时，燃烧产生次/伴生污染物有毒物质CO、二甲苯等通过扩散影响周围大气环境；盛装油漆的容器破裂发生泄漏，油漆中含有的有毒有害物质二甲苯等通过扩散也会影响周围大气环境。项目大气风险的影响程度与区域气象条件和敏感点位置密切相关，直接受风向、风速影响。 ②水体污染途径与风险分析 厂区发生火灾事故时，在没有事故水防控系统的情况下，厂区内受污染消防水可能会流入厂外水体，从而导致一系列继发水体污染事故；同时如果盛装油漆的容器发生泄漏事故未及时得到治理，通过地面漫流也将影响项目周边水体。 ③土壤与地下水污染途径与风险分析 项目发生泄漏环境风险事故时，对项目区域土壤与地下水的污染途径和影响主要有两个方面： A、项目发生物料泄漏事故时，存在对厂区土壤与地下水污染的可性； B、工程向大气排放的污染物可能由于重力沉降，雨水淋洗等作用而降落到地表，有可能被水携带渗入，造成土壤与地下水污染。 （3）风险分析 ①大气环境风险分析 项目油漆等可燃物质发生火灾产生的次/伴生污染物CO、二甲苯，向四周扩散，使得项目周边大气环境中相应有害物质浓度升高，但项目油漆存量较少，同时与主要大气环境敏感目标距离较远，火灾产生的次/伴生污染物CO的浓度在此距离范围内会得到有效的扩散与稀释，对项目周围最近敏感目标的环境空气质量只产生暂时性影响，但不会对人体健康造成损害；油漆发生泄漏，油漆中二甲苯向四周扩散，使得项目周边大气环境中二甲苯浓度升高，项目存储的油漆量较少，因此扩散到空气中的二甲苯也较少，加之空气的稀释作用，对项目周围最近敏感目标的环境空气质量影响较小，不会对人体健康造成损害，对项目周边环境影响有限。 ②地表水环境风险分析 项目火灾时产生的消防废水和物料泄漏可能会流入厂外水体，造成项目周边水体污染。本环评建议建设单位配备沙袋、堵水气囊等风险物资，防止事故情况下厂区内的事故废水进入厂外水体，对项目周边水体影响较小。 ③土壤和地下水污环境风险分析 项目发生泄漏事故时，泄漏物料一旦进入土壤可能对周围土壤和地下水造成污染，影响土壤中的微生物生存，造成土壤的盐碱化，破坏土壤的结构，对土壤环境造成局部斑块状的影响。但本项目厂界内除了绿化用地以外，其它全部都是混凝土路面，基本没有直接裸露的土壤存在。因此，本工程发生物料泄漏时对厂界内的土壤和地下水影响有限，事故后及时控制基本不会对厂界内的土壤和地下水造成严重污染。 项目对厂区外部的土壤和地下水污染主要是由项目废气污染物挥发至大气环境中通过自然沉降或降水进入到土壤和地下水中。但是项目生产废气污染物颗粒物、TVOCs/非甲烷总烃浓度不高，通过大气沉降或降水对厂界外土壤和地下水造成污染的可能性很小。 （4）风险防治措施 1）化学品运输、储存、使用、管理风险防范措施 ①项目使用的原辅材料全部由送货单位负责运输，运送化学品货物的运输车辆应按照按照国家相关标准的要求进行运输。 ②在化学品运输过程中，一日发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，防止事态进一步扩大，使损失降低到最小范围。 ③密闭操作，全面通风。操作人员须经过培训，严格遵守操作规程，防止化学品泄漏到工作场所空气中。 ④仓库及库区应符合储存化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风等），加强现场管理，消除跑、冒、滴、漏；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态。 2）工艺和设备、装置方面安全防范措施 ①各装置防静电设计应符合《防止静电事故通用导则》（GB12518-2006）；各装置防静电设计应根据生产工艺要求，作业环境特点和物料性质采取相应的防静电措施。 ②各装置、设备、设施及建/构筑物，应设计可靠的防雷保护装置，防止静电对人身、设备以及建/构筑物的危害和破坏，防雷设计应符合国家标准和有关规定；生产装置的防雷设计应根据生产性质、环境特点以及保护设施的类型，设计相应防雷设施；有火灾爆炸危险的装置、露天设备、电气和建/构筑物应设计直击雷装置。 3）电气、电讯安全防范措施 ①正常不带电而事故时可能带电的配电装置及电气设备外露可导电部分，均应按《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65-83）要求设计可靠接地装置；移动式电气设备应采用漏电保护装置，漏电电流≤30mA；凡应采用安全电压场所，应采用安全电压，安全电压标准按《安全电压》（GB3805-83）执行；凡使用移动风扇的场所，应根据生产性确定使用防爆、隔爆、非防爆型的，并要测试绝缘电阻。 ②配电室应有防止雨雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的措施；配电场所的电缆沟和电缆室应采取防水、排水设施；配电场所不应设在爆炸危险场所内，不宜设在有火灾危险场所的正上方或正下方；不应设在厕所或其它经常积水场所的正下方，且不宜与上述场所相毗邻；固定敷设的照明、通讯、信号和控制用电缆应分别使用铠装电缆、塑料护套电缆，非固定敷设的电缆应用橡胶护套电缆、外套金属软管保护。 ③防雷设施：在生产装置及厂区范围内应装设避雷设施（避雷针、避雷线、避雷网、避雷带），独立避雷针的接地电阻一般不大于10Ω，且电气设备的接地和防雷设施接地分开设置，露天设置的有爆炸危险的金属罐应接地，且接地点不应大于2处，其间距不应大于30米，冲击接地电阻不应大于30Ω。 （5）环境风险分析结论 本项目原辅材料中涉及化学物质主要为油漆等。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目使用的原辅材料中没有属于突发环境事件风险物质，其Q值为0.352008＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。经环境风险简单分析，在采取相应的事故风险防范措施之后，本项目环境风险事故的发生概率较低。建设单位通过加强化学品的使用管理，落实工艺和设备、装置方面安全防范措施，在此基础上，本项目的环境风险水平是可以接受的。 表4.7-2 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 混凝土搅拌站控制室及结构件制造项目. 建设地点; 湖南省常德市常德经济技术开发区樟木桥街道常安社区三一路266号. 地理坐标; 经度; E：111.711166; 纬度; N：28.911899. 主要危险物质及 分布; 危险物质：聚氨酯漆、稀释剂、固化剂、废矿物油等 分布：原辅材料仓库、生产车间、危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目存放的危险物质可能影响环境的途径是： 物质泄漏及火灾爆炸事故导致的废水、废气等次生环境污染事件。. 风险防范措施要求; ①合格进行化学品运输、储存、使用管理，加强培训等风险防范措施。 ②注重对作业人员的操作培训和教育，操作使用要严格按操作规程操作，确保设备的正常运行，并每半年对设备检查一次，半年维护一次；生产设备要建立完善的运转、故障、检修的技术档案； ③生产及输配的所有设备和管道应经常检查，严防跑、冒、滴、漏； ④项目配置消防灭火器、消防沙等应急物资； ⑤建筑消防的安全防范；火源、电气管理； ⑥配备应急物资。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目环境风险物质数量与其临界量比值Q=0.358008，为Q＜1，因此项目风险潜势初判为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。. 4.8环保投资估算 项目总投资1000万元，环保投资55万元，占总投资的5.5%。环保治理所需投资估算如下： 表4.8-1 环保投资一览表 序号; 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 投资估算 （万元）. 1; 废水; 生产 区域; 生活污水及车间地面清洁废水; 化粪池; 依托. 2; 废气; 生产 区域; 下料粉尘; 设备自带除尘设备; 设备自带. 焊接烟尘; 移动式焊烟净化器; 5. 抛丸粉尘; 集气罩收集+布袋除尘（2套）+15m排气筒（DA002、DA003）; 15. 喷漆及固化废气; 负压收集+水喷淋+一次活性炭吸附+二次活性炭吸附+15m排气筒（DA001）; 20. 3; 噪声; 生产 区域; 设备噪声; 隔声、消声、减震等措施; 3. 4; 固体 废物; 生产 区域; 边角料、收集的粉尘、水性漆废包装、废装饰材料、废焊丝; 一般工业固体废物暂间; 2. 沾染化学品的废包装、漆渣、废活性炭、废矿物油、废含油及含漆手套抹布、废稀释剂; 危废暂存间，委托有资质单位处置; 10. 合计; /; /; /; 55. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | DA001 （配漆/喷漆及固化废气排气筒） | 颗粒物 | 负压收集+水喷淋+一次活性炭吸附+二次活性炭吸附+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值 |
|  |  | TVOCs/非甲烷总烃 |  | 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中标准限值 |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
|  | DA002/DA003 （抛丸废气排气筒） | 颗粒物 | 集气罩收集+布袋除尘（2套）+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中二级标准限值 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 厂房阻隔、移动式焊烟净化器、设备自带除尘装置 | 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3标准限值 |
|  |  | 颗粒物、二甲苯 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值 |
|  | 涂装工段旁 | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中标准限值 |
| 地 表 水 环 境 | 生活污水及车间地面清洁废水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮、石油类 | 化粪池、德山污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及德山污水处理厂进水水质要求 |
| 声 环 境 | 运营期生产 噪声 | 连续等效A声级 | 建筑隔声、设备安装基础减振、吸声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | （1）生活垃圾：收集后由当地环卫部门统一清运处理； （2）一般工业固体废物：包括边角料、收集的粉尘、水性漆废包装、废装饰材料、废焊丝暂存于一般工业固体废物暂存间，定期作为废品外售； （3）危险废物：沾染化学品的废包装、漆渣、废活性炭、废矿物油、废含油及含漆手套抹布、废稀释剂收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）在生产过程中对各生产设备、管道、固废等收集、贮运装置及处理构筑物均采取适当有效的防护措施，防止污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低； （2）在项目重点污染区防渗措施为：生产厂房、原料仓库、一般固废暂存间、危废暂存间均用水泥硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强项目原辅材料的使用管理，落实工艺和设备、装置方面安全和消防防范措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污许可要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于登记管理，按照排污许可要求办理排污许可（登记）手续。 表5-1 排污许可情况 行业类别（一级）; 行业类别（二级）; 登记管理. 二十八、金属制品制造33; 80.结构性金属制品制造; 其他*. 五十一、通用工序; 111表面处理; 其他（本项目溶剂型聚氨酯油漆、稀释剂使用量总计6.733t/a，年使用溶剂型涂料在10吨以下）. （2）排污口规范化管理要求 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发﹝1999﹞24号）和《排放口规范化整治技术》（国家环境保护总局环发﹝1999﹞24号文）文件的要求，一切新建、扩建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。 建设单位的各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。应在各水、气、声、固废排污口（源）挂牌标志，标志牌的设置要求应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定执行。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。检查时间一年两次。 表5-2 排放口图形标志 排口; 废气排放口; 固体废物堆场. 图形符号. 废水排放口; 雨水排放口. （3）竣工环保验收 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的要求，建设项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，编制建设项目竣工环境保护验收报告，并依法向社会公开。在项目竣工环保验收前办理排污许可。 |

六、结论

混凝土搅拌站控制室及结构件制造项目位于常德经济技术开发区樟木桥街道常安社区三一路266号。项目建设符合国家产业政策要求，建设用地为工业用地，规划选址符合常德经济技术开发区总体规划及土地利用规划。本项目实施后产生的废气、废水、噪声经相应的环保措施治理后均可实现达标排放，固体废物处置去向合理，综上所述，在落实本报告提出的各项环保措施的情况下，本项目的建设具备环境可行性。

与排污许可的衔接关系

表1  大气污染物排放基本情况一览表

| 生产工艺 | 产污 设备 | 治理措施 | 排放形式 | 排放口编号 | 排放口坐标 | 排放口类型 | 污染因子 | 标准值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度限值（mg/m3） | 速率限值（kg/h） |  |
| 涂装 | 喷枪、烘干设备 | 负压收集+水喷淋+一次活性炭吸附+二次活性炭吸附+15m排气筒 | 有组织 | DA001 | E111°42′45.925″ N28°54′41.834″ | 一般排放口 | TVOCs/非甲烷总烃 | 80/40 | / | 表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017） |
|  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 17 | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 120 | 3.5 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 抛丸 | 抛丸机 | 密闭管道+布袋除尘+15m排气筒 | 有组织 | DA002 | E111°42′45.597″ N28°54′41.892″ | 一般排放口 | 颗粒物 | 120 | 3.5 |  |
|  |  | 密闭管道+布袋除尘+15m排气筒 | 有组织 | DA003 | E111°42′44.805″ N28°54′41.757″ | 一般排放口 | 颗粒物 | 120 | 3.5 |  |
| 厂界 |  | 厂房阻隔、移动式焊烟净化器、设备自带除尘装置 | 无组织 | / | / | / | 非甲烷总烃 | 2.0 | / | 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017） |
|  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 1.0 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 1.2 | / |  |
| 涂装工段旁 |  | 厂房阻隔 | 无组织 | / | / | / | 非甲烷总烃 | 6 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |

表2  水污染物排放基本情况一览表

| 废水类别 | 产生环节 | 污染治理设施 |  | 排放口 编号 | 排放口坐标 | 排放方式 | 排放去向 | 排放口 类型 | 污染物种类 | 排放浓度限值（mg/L） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活污水及车间地面清洁废水 | 员工生活 | 化粪池 | 厌氧/沉淀 | DW001 | E111°42′44.235″ N28°54′43.398″ | 间接排放 | 德山污水处理厂 | 一般排放口 | pH | 6-9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及德山污水处理厂进水水质要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODCr | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 250 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 20 |  |

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | TVOCs/非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 2.34t/a | 0 | 2.34t/a | +2.34t/a |
|  | 二甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0.62t/a | 0 | 0.62t/a | +0.62t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 1.48t/a | 0 | 1.48t/a | +1.48t/a |
| 废水 | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0.089t/a | 0 | 0.089t/a | +0.089t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.018t/a | 0 | 0.018t/a | +0.018t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.018t/a | 0 | 0.018t/a | +0.018t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.009t/a（0.015t/a） | 0 | 0.009t/a（0.015t/a） | +0.009t/a（0.015t/a） |
|  | 石油类 | 0 | 0 | 0 | 0.002t/a | 0 | 0.002t/a | +0.002t/a |
| 一般工业固体废物 | 边角料 | 0 | 0 | 0 | 21.55t/a | 0 | 21.55t/a | +21.55t/a |
|  | 收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 6.518t/a | 0 | 6.518t/a | +6.518t/a |
|  | 水性漆废包装 | 0 | 0 | 0 | 0.299t/a | 0 | 0.299t/a | +0.299t/a |
|  | 废装饰材料 | 0 | 0 | 0 | 50t/a | 0 | 50t/a | +50t/a |
|  | 废焊丝 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
| 危险 废物 | 沾染化学品的废 包装 | 0 | 0 | 0 | 1.035t/a | 0 | 1.035t/a | +1.035t/a |
|  | 漆渣 | 0 | 0 | 0 | 2.897t/a | 0 | 2.897t/a | +2.897t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 3.108t/a | 0 | 3.108t/a | +3.108t/a |
|  | 废矿物油 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废含油及含漆手套抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.18t/a | 0 | 0.18t/a | +0.18t/a |
|  | 废稀释剂 | 0 | 0 | 0 | 0.15t/a | 0 | 0.15t/a | +0.15t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①