
德财基〔2025〕审结字003号

关于临沅水片区棚户区改造项目五期

（德政园小区改扩翻）工程结算的评审报告

常德经济技术开发区开发建设局：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的临沅水片区棚户区改造项目五期（德政园小区改扩翻）工程（以下简称“本工程”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、工程概况

本工程由常德经济技术开发区开发建设局建设，常德市建筑设计院有限公司设计，中鸿亿博集团有限公司实施监理，通过政府采购竞争性磋商选取常德弘昇建设工程有限公司中标实施。中标金额为247万元。工程于2023年11月开工建设，2024年1月完成竣工验收。
本工程位于常德经开区德政巷与德山大道交叉口以西，主要工作内容为：小区地面硬化5922m2、瓦屋面维修600m2，天沟及雨篷防水翻修210m2；新建电动车成品膜结构停车棚213m2；新建D300-D500 混凝土承插管171m，原有D300-400混凝土管道清淤1248.87m；新建PVC50-160塑料排水管677m；乔木修剪、修复散水和排水沟、更换破损井圈井盖、围墙改造、挡土墙改造、单元门油漆翻新、场地内老旧太阳能路灯更换等。
二、评审依据

1.建设单位报送的《临沅水片区棚户区改造项目五期（德政园小区改扩翻）工程》结算资料，包括送审单、结算书、施工合同、施工图、竣工图、技术资料等项目资料；

2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>》的通知（湘建价〔2020〕56号）；

3.常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第1-4期）的通知》；
4.对账记录以及现场查勘的实际情况；

5.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序

（一）评审范围

临沅水片区棚户区改造项目五期（德政园小区改扩翻）工程结算的工程费。

（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。
四、评审中的主要问题及说明

1.小区内弃土外运按提供的相应资料计算，工程量及单价均相应调整，核减6.8万元；

2.原混凝土路面拉毛、地面加罩沥青抗裂贴，工程量多计，核减1.25万元；
3.新增沥青、混凝土地面，工程量多计，核减3.43万元；
4.电动车成品膜结构停车棚，工程量多计，核减1.71万元；

5.小区及德政巷上坡路段围墙整修，工程量多计，核减4.62万元；

6.楼梯栏杆重新刷漆，工程量多计，核减0.56万元；

7.新增排水管道改造、管道缺陷改造、管道混接改造等管道砂垫层及回填中粗砂，工程量多计，核减14.67万元；

8.原有管道清淤，工程量多计，核减0.2万元；

9.20cmC35混凝土路面，原施工图为C30混凝土路面，扣除主材价差，审减0.76万元；

10.乔木修剪，子目调整，审减0.95万元；

11.修复排水沟和散水，定额子目、材料价格调整，审减0.67万元；

12.围墙改造，工程量多计、材料价格调整，审减1.4万元；

13.单元门户油漆翻新，材料价格调整，工程量多计，审减0.68万元；

14.瓦屋面维修、户外设施晾晒、垃圾分类设施、大型树池及灌木挖除等材料价格调整，审减2.65万元；

15.更换井盖井座，主材价格偏高，审减0.71万元；

16.LED太阳能灯头5V/20W主材单价偏高，核减0.51万元；

17.未提供安全责任险、环境保护税相应票据，核减1.03万元；
18.按相关规定下浮、取费及其他调整，核减6.95万元。

五、对比合同金额增减情况说明

本工程合同金额为247万元，审定金额为221.43万元，相比合同金额减少造价25.57万元，主要增减情况如下：

1.变更增加工作乔木修剪、修复散水和排水沟、更换破损井圈井盖、围墙改造、挡土墙、单元门油漆、场内路灯更换等增加金额约14万元；
2.合同内弃土外运、管道沟槽砂垫层及中粗砂回填、新增沥青地面、电动车成品膜结构停车棚等，工程量及单价核减，减少造价约39.6万元。
六、评审结论

本工程送审金额2709762元，审定金额2214260元，审减金额495502元，审减率为18.29%。（详见附表）
其中：初审金额2383236元，内审金额2214260元。

根据德财发〔2020〕5号文相关规定，本工程审减率超过15%及以上，应扣减施工单位费用9468元，此费用未在审定金额中扣除，请建设单位落实。

本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。

七、评价与建议

1.建设单位、施工单位在建设过程中做好签证资料及其相应的影像资料，以便审核时查实；

2.监理单位在项目施工过程中严格把控施工单位完成的内容是否按图施工、是否符合相关标准和规范，对于过程中内容做好详细记载。
八、评审人员

初审机构：湖南兴诚工程咨询有限公司

初审人员：陈彪              初审负责人：徐祥宏

复审人员：元惠敏、张敏      技术负责人：高绍娟

项目负责人：梅智凯
                  2025年1月10日
附件：临沅水片区棚户区改造项目五期（德政园小区改扩翻）工程结算评审汇总表

附件1：

	临沅水片区棚户区改造项目五期（德政园小区改扩翻）

工程结算造价评审汇总表

	
	金额单位：元

	序号
	工程名称
	送审金额
	初审金额
	复审金额
	审减金额
	备注

	一
	工程费
	2709761.75 
	2383236.33 
	2214259.73 
	495502.02 
	

	
	合 计
	2709761.75 
	2383236.33 
	2214259.73 
	495502.02 
	18.29%


注：根据德财发〔2020〕5号文相关规定，本工程审减率超过15%及以上，应扣减施工单位费用9468元，此费用未在审定金额中扣除，请建设单位落实。

PAGE  


