
德财基〔2025〕审结字006号

关于宏旺环保二期项目热力管道迁改工程
结算的评审报告
常德经济技术开发区开发建设局：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的宏旺环保二期项目热力管道迁改工程（以下简称“本工程”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、工程概况
本工程由常德经济技术开发区开发建设局建设，常德市建筑设计院有限公司勘察，南京苏夏设计集团股份有限公司设计，中鸿亿博集团有限公司实施监理，通过政府采购选取华实安装有限公司中标实施。中标金额为306.5万元。工程于2022年7月开工建设，2022年9月完成竣工验收。
本工程位于常德市经济开发区民建路与海德路交汇处，由已建DN600柱A002固定处开始，将原来经过宏旺环保二期建设厂区内的DN600管道改为沿围墙敷设至已建DN600桁架处与民建路旁已建DN600和DN450管道对接。同时将改造起点处接出DN200管道向北敷设至已厂区与原有DN300管道对接。具体内容为：拆除原有DN600管道385m、新建Φ630*10螺旋缝焊接钢管647.1m、旋转补偿器10个、蒸汽疏水装置8组、高温玻璃棉管道绝热470.91m3、耐中温反射层8233.14m2、彩钢板保护层2142.7m2、换填级配砂石271.15m3、C30独立基础56.71m3、C30矩形柱22.28m3及相应的土方开挖、基础回填等其它附属工程。
二、评审依据

1.建设单位报送的《宏旺环保二期项目热力管道迁改工程》结算资料，包括结算书、竣工图、签证单、施工图片及现场查勘的实际情况和对账记录等资料；
2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

3.湖南省建设工程造价管理总站《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》（湘建价〔2022〕146号）；
4.关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期及修订版）的通知；

5.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0二二年第五期建设工程材料预算价格的通知》（常建价〔2020〕9号）及市场询价；

6.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。
三、评审范围及程序

（一）评审范围

宏旺环保二期项目热力管道迁改工程结算工程费。

（二）评审程序
1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.挖基坑土方、土方回填工程量多计，审减4.11万元；

2.换填级配砂石工程量多计，审减25.94万元；

3.C30矩形柱、矩形柱模板、预埋铁件工程量多计，审减2.62万元；

4.管道除锈、管道刷油 防锈漆工程量多计，审减3.86万元；

5.管道绝热 、耐中温反射层、普通反射层、抗对流层工程量多计，审减7.51万元；

6.彩钢板保护层工程量多计，审减8.28万元；

7.扣减合同内安全生产责任险、环境保护税，审减2.79万元；

8.增加补报管道计入合同内，审减7.3万元；

9.临时道路工程量多计、定额子目调整，审减1.4万元；
10取费及其它调整，审减6.44万元。

五、对比合同金额增减情况说明
本工程合同金额为306.5万元，审定金额250.08万元，相比合同造价减少56.42万元，主要情况如下：

1.挖基坑土方、土方回填、换填级配砂石、矩形柱工程量减少，减少36.35万元；

2.管道除锈、刷油、管道绝热、耐中温反射层、彩钢板保护层等工程量减少，减少20.07万元。
六、评审结论

本工程送审金额为3203245元，审定金额为2500794元（工程费用），审减金额为702451元，审减率21.93%。（详见附表）

其中：初审审定金额2534136元，复审审定金额2500794元。（详见附件）
根据《关于明确区本级政府性工程建设项目投资评审工作有关事项的通知》（德财发〔2020〕5号），本工程审减率超过15%以上，应扣减施工单位评审费用11025元，此费用未在审定金额中扣除，请建设单位落实。
本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。
七、评价与建议

1.建设单位应加强对项目的建设程序、合同管理、现场管理、资料管理等工作；

2.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
八、评审人员

初审机构：宏达基业国际工程咨询有限公司
初审人员：陈晔、麦建波        初审负责人：陈晔
复审人员：张敏                技术负责人：高绍娟

项目负责人：梅智凯
2025年1月17日

附件：宏旺环保二期项目热力管道迁改工程结算评审汇总表

附件
	宏旺环保二期项目热力管道迁改工程

结算评审汇总表

	                              金额单位：元   

	序号
	评审内容
	送审金额
	初审金额
	复审金额
	审减金额
	备  注

	一
	合同内部分
	3063312 
	2477820 
	2447927 
	615385 
	

	二
	合同外增加
	139933 
	56316 
	52867 
	87066 
	下浮3%

	
	合计
	3203245 
	2534136 
	2500794 
	702451 
	审减率21.93%


注：根据德财发〔2020〕5号文相关规定，本工程审减率超过15%及以上，应扣减施工单位评审费用11025元，此费用未在审定金额中扣除，请建设单位落实。
PAGE  


