德财基〔2025〕审预字006号

关于常德经开区高标准农田建设项目

（二0二四年新增）预算的评审报告
常德经济技术开发区农业农村中心：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区高标准农田建设项目（二0二四年新增）（以下简称“本项目”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、项目概况

本项目由常德市农业农村局《关于常德经开区高标准农田建设项目（二〇二四年新增）批复的请示》（常农田〔2024〕45号）文件批准，批复总投资73.89万元。

本项目位于常德经开区赵家桥村。主要工作内容为：新建沟渠3处合计长1780m，配套建设节制闸12座，跨路涵管11处，分出口19处，量水设施3处、集水池4处，镶嵌式标牌3块，下田坡道共10处等分部工程。
二、评审依据

1.建设单位报送的《常德经开区高标准农田建设项目（二〇二四年新增）》预算资料，包括常德市规划建筑设计院出具的施工图及造价咨询报告书、送审单等资料；
2.《湖南省农业农村厅关于下达 2023年农田建设任务及编制项目实施计划的通知》及附件(湘农发〔2023〕8号)； 
3.《湖南省农田建设项目管理实施办法》（湘农发〔2020〕61 号）； 
4.湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》的通知（湘水发〔2019〕6号）； 
5.《“十三五”新增 1 亿亩高效节水灌溉面积实施方案》（湘水农〔2017〕8号）； 
6.《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)； 
7.湖南省水利厅《关于发布〈湖南省水利水电工程设计概（估） 
算编制规定〉等文件的通知》(湘水建管〔2015〕130号)； 
8.水利部办公厅印发《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）； 
9.湖南省水利厅办公室转发《水利部办公厅关于调整水利工程 计价依据安全生产措施计算标准的通知》(湘水办函〔2023〕24号)； 
10.湖南省农业农村厅农田建设与农垦处《农田建设项目初步设计评审工作有关要求》； 
11.《水利工程量清单计算规范》（GB50501-2007）；
12.《湖南省水利水电工程建筑工程预算定额(2015)》； 
13.《湖南省水利水电工程设备安装工程预算定额》； 
14.《湖南省水利水电工程机械台时费定额(2015)》； 
15.《湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准（试行）(2014)》；

16.常建价〔2024〕16号《关于发布常德市二〇二四年第十一期建设工程材料价格的通知》；

17.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。
三、评审范围及程序

（一）评审范围

常德经开区高标准农田建设项目（二〇二四年新增）项目预算，含工程费、前期其他费及不可预见费。

（二）评审程序
1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.渠道清杂，已包含在土方开挖工程，审核取消，核减0.38万元；

2.清淤并外运2km，根据现场踏勘情况，审核按照挖土方考虑，核减0.71万元；

3.机闸一体式平面铸铁闸门0.7m*0.7m，送审定额子目高套，核减0.8万元；

4.材料价格及取费等其他原因，核减3.2万元；

5.不可预见费和前期费核减0.4万元。
五、评审结论
本项目建设单位预算送审金额为770025元，审定金额为714678元（其中：工程费661413元、工程建设其他费33422元、不可预见费19843元），审减金额为55347元,审减率7.19%。（详见附件）
六、相关事项说明及建议

1.该评审结论可作为常德经开区高标准农田建设项目（二〇二四年新增）招标上限值的依据。

2.本项目弃土运距暂定2km，结算时应提供过程性资料以及相关签证资料。

3.暂估价、暂列金额情况说明：

（1）低压输电线路移设555m，按专业工程暂估价计取，结算时应提供相应资料；

4.本项目相关前期费用暂按《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（德财函〔2018〕2号）文件计取，结算据实办理。
5.建设单位应做好本项目资金管控，对于暂估、暂列金额应完善相关程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发〔2020〕5号文件履行变更程序后实施。
6.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
七、评审人员

评审机构：湖南明诚项目管理有限公司

初审人员：彭正熙             初审负责人：李志红
内审人员：陆蓉                 

项目负责人：周文敏
2025年1月16日

附件：常德经开区高标准农田建设项目（二〇二四年新增）预算评审汇总表
附件：

关于常德经开区高标准农田建设项目

（二〇二四年新增）预算评审汇总表
金额单位：元
	序号
	评审内容
	送审金额
	审定金额
	核减金额
	备  注

	一
	工程费
	712635.06
	661413.13
	51221.93
	

	二
	前期其他费
	36010.51
	33422.2
	2588.31
	

	1
	设计费
	14430.86
	13393.62
	1037.24
	暂按德财函〔2018〕2号文

	2
	监理费
	10476.8
	9723.77
	753.03
	

	3
	造价咨询费
	3142.72
	2916.83
	225.89
	

	4
	工程测绘费
	833.78
	773.85
	59.93
	

	5
	建设单位管理费
	7126.35
	6614.13
	512.22
	1%

	三
	不可预见费
	21379.05
	19842.39
	1536.66
	3%

	四
	合  计
	770025
	714678
	55347
	审减率7.19%


PAGE  


