常环经建〔2025〕14号

常德市生态环境局

关于年产100吨辅酶Q10生产线建设项目

环境影响报告表的批复

湖南兴凯生物科技有限公司：

你公司《年产100吨辅酶Q10生产线建设项目环境影响报告表》及相关附件收悉，根据环评报告结论、专家审查意见，经研究，现批复如下：

- 该项目选址于常德经济技术开发区医疗器械产业园B区6#厂房，用地性质为工业用地，厂房占地面积为3100.6m2，1层，楼层高度约6米，建设单位对厂房进行适应性改造，在一楼辅助用房区域搭建2层，作为办公区。项目分两期建设，一期建设能力为年产50吨辅酶Q10，布设1条生产线，主要建设内容包括主体工程：生产区-辅酶Q10生产线1、净洁区；辅助工程：检测室、门卫值班室、办公区、洗手间、辅助设备用房；储运工程：原料仓库及成品仓库；公用工程及环保工程；二期建设能力为年产50吨辅酶Q10，布设1条生产线，主要建设内容包括主体工程：生产区-辅酶Q10生产线2，其余均依托一期建设工程。本项目产能为年产100吨辅酶Q10，总投资1000万元，其中环保投资62万元。根据湖南德瀚环保科技有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实各项污染防治措施，外排污染物实现长期稳定达标排放的情况下，从环境保护的角度分析，我局原则上同意该项目建设。

二、你单位在项目设计、建设和运行管理中，须全面落实报告表中提出的各项污染防治措施和环境管理要求，并着重做好以下工作：

（一）严格落实废气污染防治措施。干燥、一次浓缩、二次浓缩、乙醇回收系统-单效浓缩器产生的有机废气经“冷凝器+喷淋塔”装置处理后通过不低于15m高排气筒（DA001）排放，产生的有机废气排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中有组织排放标准限值；乙醇输采用管道密闭输送方式，输送、储存工序产生的有机废气以无组织形式排放；烘干/过筛产生的颗粒物经设备自带布袋除尘器处理，以无组织形式排放；产品桶装过程中产生的颗粒物以无组织形式排放。厂界无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放标准限值。厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1特别排放限值要求。

（二）严格落实废水处理措施。生活污水、地面清洁废水、喷淋塔废水、循环水塔废水经化粪池处理后经园区管网最后进入德山污水处理厂处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及德山污水处理厂进水水质要求。

（三）加强噪声污染控制。选用低噪声设备，同时合理布局，加强管理，采取有效的减震、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。禁止高噪声设备夜间(22:00至次日凌晨6:00)生产。

（四）严格落实固体废物处置措施。质检废物，收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置；分离、过滤、一次浓缩、二次浓缩工序产生的菌丝蛋白、滤渣、杂质作为副产品出售；质检工序产生的不合格晶体返回二次浓缩结晶，质检未使用试剂的质检废物收集后混入副产品生物蛋白饲料中外售；废包装暂存于一般工业固体废物间，定期作为废品外售；布袋除尘收集的粉尘收集后混入副产品生物蛋白饲料中外售；生活垃圾交由环卫部门定期清运。

（五）严格落实环境管理要求，建立生态环境管理体系。明确环保机构、人员、职责和制度，确保环保设施运行稳定、所有外排污染物长期稳定达标排放。

（六）本项目污染物总量控制指标为COD≤0.04t/a，NH3-N≤0.01t/a，总量指标需向常德市排污权交易中心购买。

三、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目投产前应按排污许可管理相关要求办理排污许可证或者填报排污登记表。同时建设单位要按规定程序进行环保“三同时”验收，相关信息按规定自行发布。

常德市生态环境局

2025年12月8日