常环经建〔2026〕2 号

常德市生态环境局

关于常德市威宏新能源有限公司日产30万只新能源电池建设项目（重新报批）环境影响

报告表的批复

常德市威宏新能源有限公司：

你公司《日产30万只新能源电池建设项目（重新报批）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关附件收悉，根据环评报告结论、专家审查意见，经研究，批复如下：

- 该项目选址于湖南省常德经济技术开发区乾明路106号智能产业园24栋，建设镍氢电池生产线。该项目于2021年5月20日取得我局批复（经环建〔2021〕16号）。现由于企业实际生产过程，新增汽油使用、新增封口清洗废水且根据企业实际生产情况，未按原环评要求在车间地面（第一层）设置收集沟、收集池，因此建设单位进行重新报批，其产能不变，仍为日产30万只镍氢电池。项目总投资950万元，其中环保投资45万元。根据湖南永欣环保科技有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实各项污染防治措施，外排污染物实现长期稳定达标排放的情况下，从环境保护的角度分析，我局原则上同意该项目建设。

二、你单位在项目设计、建设和运行管理中，须全面落实报告表中提出的各项污染防治措施和环境管理要求，并着重做好以下工作：

（一）严格落实废气污染防治措施。配料搅拌在封闭厂房内进行，分为湿式搅拌和干式搅拌，湿式搅拌废气在车间无组织排放；干式搅拌工序废气经集气罩收集后通过布袋除尘器处理，在车间无组织排放；清粉粉尘通过管道收集至集尘室；汽油擦拭在封闭厂房进行，擦拭过程产生的废气（以非甲烷总烃表征）加强封口区域的自然通风，在车间内无组织排放。项目厂界废气执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6中新建企业污染物排放标准。厂界废气钴及其化合物参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）限值标准。

（二）严格落实废水处理措施。本项目封口清洗在封口清洗沉淀池内清洗，定期补充损耗，不外排；地面拖洗水经拖地废水处理设施处理后回用于拖地，不外排；生活废水及去离子制备产生的浓水经化粪池处理后经园区管网进入德山污水处理厂处理，满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2 新建企业水污染物排放限值以及德山污水处理厂进水水质要求。

（三）加强噪声污染控制。合理布置噪声设备位置，优化厂区平面布局，对高噪声设备采取基础减震措施，加强设备维护与保养，减少噪声对周边的影响，厂界东、南、北侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，西侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

（四）严格落实固体废物处置措施。废电极片边角料、拖地废水处理设施、封口清洗沉淀池沉渣、废包装桶（袋）（泡沫镍、球镍、氧化亚钴、储氢合金粉等原料包装袋）、废润滑油以及废抹布、手套等危险废物暂存于厂区危废暂存间，交由有危险废物处理资质单位进行处置；收集的金属粉尘暂存于厂区危废暂存间，回用于生产；废隔膜、包装废料（钢壳、盖帽、密封圈等）、不合格电池收集后外卖综合利用；生活垃圾和废滤芯及废反渗膜交由环卫部门处置。

（五）原环评要求车间地面（第一层）设置收集沟、收集池，根据企业实际，企业对车间地面进行了硬化且涂有防渗涂层，满足防渗要求，车间地面采用拖把对地面进行拖地，地面不会形成径流，可不再对拖地废水设置收集沟、收集池。拖把清洗设置在纯水房内进行清洗，清洗后拖把放置在废水处理区域，严禁乱堆乱放。同时纯水房门口设置围坎，封口清洗区域设置托盘。

（六）严格落实环境管理要求，建立生态环境管理体系。明确环保机构、人员、职责和制度，确保环保设施运行稳定、所有外排污染物长期稳定达标排放。

三、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本项目重新报批完成后需重新申领排污许可证，同时建设单位要按规定程序进行环保“三同时”验收，相关信息按规定自行发布。

常德市生态环境局

2026年1月14日