
德财基〔2025〕审结字045号

关于石门桥镇中学室外篮球场和羽毛球场新建项目结算的评审报告
常德经济技术开发区石门桥镇中学：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的石门桥镇中学室外篮球场和羽毛球场新建项目（以下简称“本项目”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况
本项目由常德经济技术开发区石门桥镇中学建设，湖南金奥体育发展有限公司实施，合同金额为30.35万元。工程于2025年5月开工建设，2025年6月完成竣工验收。

本项目位于常德经济技术开发区石门桥镇中学内。主要工作内容包括开挖土方及运输，碎石垫层及基础夯实，水泥混凝土浇筑，两侧排水管安装，大理石沟盖板安装，PU篮球场面层，篮球场、羽毛球场划线等。
二、评审依据

1.建设单位报送的《石门桥镇中学室外篮球场和羽毛球场新建项目》结算资料，包括结算书、竣工图、签证单、施工图片及现场查勘的实际情况和对账记录等资料；

2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

3.湖南省建设工程造价管理总站《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》（湘建价〔2022〕146号）；

4.湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数》（湘建价建〔2024〕20号）；

5.市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版
6.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序

（一）评审范围

石门桥镇中学室外篮球场和羽毛球场新建项目结算工程费。

（二）评审程序
1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.开挖土方及运输工程量多计，审减0.02万元；

2.钢板租赁及运费工程量多计，审减0.2万元；

3.篮球场及羽毛球场PU面层单价偏高，审减0.51万元；

4.其他取费及调整，审减0.17万元。

五、对比合同金额增减情况说明
本工程合同金额为30.35万元，审定金额29.42万元，相比合同造价减少0.93万元，主要因工程量、材料单价及取费调整而减少。
六、评审结论
本工程送审金额为303196元，审定金额为294222元（工程费用），审减金额为8974元，审减率2.96%。（详见附表）

其中：初审审定金额295178元，复审审定金额294222元。（详见附件）
本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。
七、评价与建议

1.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
八、评审人员

初审机构：湖南清华工程管理有限公司

初审人员：胡慧平              初审负责人：曾军

复审人员：张敏                技术负责人：高绍娟
项目负责人：周文敏
2025年8月13日

附件：石门桥镇中学室外篮球场和羽毛球场新建项目结算评审汇总表

附件
	石门桥镇中学室外篮球场和羽毛球场      新建项目结算评审汇总表
 金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	初审金额
	复审金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	303196.00
	295178.00
	294221.85
	8974.15
	下浮3%

	　
	合  计
	303196.00
	295178.00
	294221.85
	8974.15
	审减率2.96%


PAGE  


