
德财基〔2025〕审结字050号

关于石门桥镇敬老院室内装修及护理型床位

建设项目的评审报告
常德经济技术开发区石门桥镇人民政府：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区石门桥镇敬老院室内装修及护理型床位建设项目（以下简称“本项目”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况
本项目由常德经济技术开发区石门桥镇人民政府建设，通过政府采购选取汉寿县湖芝南装饰工程有限公司中标实施。中标金额为52.37万元。工程于2024年7月开工建设，2024年9月完成竣工验收。

本工程位于石门桥镇敬老院内。主要工作内容为：一层平房、二层楼层宿舍室内墙面及吊顶翻新；宿舍电气线路改造、开关、插座、灯具更换；宿舍内卫生间无障碍设施改造；新增护理套床及实木套床及窗帘更换等。

二、评审依据

1.建设单位报送的《常德经开区石门桥镇敬老院室内装修及护理型床位建设项目》结算资料，包括结算书、竣工图、签证单、施工图片及现场查勘的实际情况和对账记录等资料；

2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

3.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布湖南省建设工程计价依据动态调整汇编<2022年度第一期>的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

4.关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期及修订版）的通知；

5.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二四年第八期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕11号）；

6.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二四年第一期安装工程材料价格预算价格的通知》（常建价〔2024〕8号）及市场询价；
7.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序

（一）评审范围

常德经开区石门桥镇敬老院室内装修及护理型床位建设项目工程费。

（二）评审程序
1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.室内天棚、墙面灰壳层拆除工程量多计，楼面垃圾外运未提供相关影像资料扣减，审减0.84万元；

2.窗帘工程量多计，材料价格偏高，审减0.57万元；

3.天棚、内墙面乳胶漆，吊顶天棚集成式铝扣板工程量多计、块料踢脚线材料价格偏高，审减0.92万元；

4.衣柜门（含原衣柜门拆除、新建制作安装 不含税金）工程量多计、材料价格偏高，审减1.11万元；

5.门窗工程单价偏高，审减1.18万元；

6.措施费中垂直运输费按解释汇编相关规定调整，地面石膏板保护未施工，审减0.72万元；

7.室内灯具拆除、安装，定额高套，单价偏高，审减1.24万元；
8.本项目无预算按相关规定下浮，审减1.74万元。
五、评审结论
本工程送审金额为523766 元（其中成品床位费110048元未评审，实际开票金额为92960元），初审金额343549元，审定金额为330081元，审减金额为83637元，审减率20.22%。（详见附表）

本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。
六、评审人员

初审机构：湖南时利和工程管理咨询有限公司
初审人员：陈博              初审负责人：雷攀
复审人员：元惠敏、张敏      技术负责人：高绍娟
项目负责人：周文敏

2025年9月8日

附件：常德经开区石门桥镇敬老院室内装修及护理型床位建设项目结算评审汇总表

附件：
	常德经开区石门桥镇敬老院室内装修及护理型床位建设项目结算评审汇总表

	                                               金额单位：元

	序号
	单位工程
	送审金额
	初审金额
	复审金额
	审减金额
	备注

	一
	工程费
	413718.02 
	343548.62 
	330080.65 
	83637.37 
	20.22%

	1
	装饰工程
	301093
	247641.53 
	237672.33 
	63420.67 
	下浮5%

	2
	安装工程
	112625.02
	95907.10 
	92408.32 
	20216.70 
	下浮5%

	二
	成品床位
	110047.8
	 
	 
	 
	未评审

	合 计
	523766 
	343549 
	330081 
	83637 
	

	注：1.成品床位费未评审，送审金额110047.8元（实际开票金额为92960元）。
    2.根据德财发【2020】5号文相关规定，本项目审减率超过15%及以上，应扣减施工单位评审费用2836元，此费用未在审定金额中扣除。


PAGE  


