
德财基〔2025〕审结字053号

关于常德经开区石门桥镇敬老院消防升级

改造项目的评审报告
常德经济技术开发区石门桥镇人民政府：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区石门桥镇敬老院消防升级改造项目（以下简称“本项目”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、工程概况
本项目由常德经济技术开发区石门桥镇人民政府建设，湖南国安消防工程有限公司汉寿分公司实施。合同金额为50.03万元。工程于2024年7月开工建设，2024年9月完成竣工验收。

本项目位于石门桥镇敬老院内。主要工作内容为：室内消防管道安装，喷淋系统、报警系统、安全出口应急通道电源、消防泵房建设、消防控制室建设及附属设施设备等。

二、评审依据

1.建设单位报送的《常德经开区石门桥镇敬老院消防升级改造项目》结算资料，包括结算书、竣工图、签证单、施工图片及现场查勘的实际情况和对账记录等资料；

2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

3.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布湖南省建设工程计价依据动态调整汇编<2022年度第一期>的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

4.关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期及修订版）的通知；

5.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二四年第八期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕11号）；

6.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二四年第二期安装工程材料价格预算价格的通知》（常建价〔2024〕18号）及市场询价；
7.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序

（一）评审范围

常德经开区石门桥镇敬老院消防升级改造项目工程费。

（二）评审程序
1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.配管 JDG20工程量多计、定额子目高套，审减0.45万元；

2.配线WDZN-BYJ-2.5工程量多计，审减0.22万元；

3.配管KGB20审核为PC20管，审减1.4万元；

4.自动报警系统调试工程量多计，审减0.78万元；

5.管道支架工程量多计，审减1.73万元。

6.智慧型离心式泵单价偏高，审减0.24万元；

7.消防水泵接合器工程量多计、单价偏高，审减0.23万元；

8.消火栓钢管 DN150工程量多计，审减0.42万元；

9.明杆闸阀 DN125工程量多计，审减0.32万元；

10.消防泵站基础挖基坑土方、余方弃置工程量多计，审减0.11万元；

11.消防泵站砼基础工程量多计，审减1.36万元；

12.彩钢墙面板审核为压型彩钢板，审减0.83万元；

13.消防救援平台碎石、20cm厚水泥稳定碎石工程量多计，审减4.82万元；

14.水泥混凝土路面、安砌侧石及停车棚工程量多计，审减0.69万元；

15.其它零星调整及下浮，审减3.46万元。
五、对比合同金额增减情况说明
本工程合同金额为50.03万元，审定金额32.97万元，相比合同造价减少17.06万元，主要情况如下：

1.消防配管配线、消火栓钢管钢管、消防水泵接合器等工程量及单价减少，减少5.79万元；
2.彩钢墙面板、消防救援平台碎石、水泥稳定碎石等工程量减少，减少7.81万元；

3.其它零星调整及下浮，减少3.46万元。
六、评审结论
本工程送审金额为500295元，审定金额为329745元（工程费用），审减金额为170550元，审减率34.09%。（详见附表）

其中：初审审定金额346145元，复审审定金额329745元。（详见附件）

根据《关于明确区本级政府性工程建设项目投资评审工作有关事项的通知》（德财发〔2020〕5号），本工程审减率超过15%以上，应扣减施工单位评审费用3706元，此费用未在审定金额中扣除，请建设单位落实。
本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。
七、评价与建议

1.此工程无设计变更情况；
2.施工单位在结算时要保持竣工图与其他资料的完整性。
八、评审人员

初审机构：湖南时利和工程管理咨询有限公司
初审人员：陈博              初审负责人：雷攀
内审人员：张敏              技术负责人：高绍娟
项目负责人：周文敏
2025年09月11日

附件：常德经开区石门桥镇敬老院消防升级改造项目结算评审汇总表

附件
	常德经开区石门桥镇敬老院消防升级改造

项目结算评审汇总表
 金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	初审金额
	复审金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	500295.41 
	346144.95 
	329744.51 
	170550.90 
	下浮5%

	1
	1#楼消防工程
	122686.39
	92572.66 
	85328.41 
	37357.98 
	

	2
	2#楼消防工程
	56095.07
	41736.26 
	39273.27 
	16821.80 
	

	3
	3#楼消防工程
	57686.23
	42386.86 
	40858.37 
	16827.86 
	

	4
	消防泵站
	161556.63
	125238.54 
	120988.37 
	40568.26 
	

	5
	消防救援平台
	102271.09
	44210.64 
	43296.09 
	58975.00 
	

	　
	合  计
	500295
	346145 
	329745 
	170550 
	审减率34.09%


注：根据德财发〔2020〕5号文相关规定，本工程审减率超过15%及以上，应扣

减施工单位评审费用3706元，此费用未在审定金额中扣除，请建设单位落实。
PAGE  


