德财基〔2022〕审预字第055号

关于常德经开区东区弃土场工程

预算的评审报告

常德经济技术开发区国土资源储备中心：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区东区弃土场工程预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

- 一、项目概况

常德经开区东区弃土场工程经《关于启动经开区政德路以北取弃土场建设的请示》管委会同意该工程启动。

本工程位于常德经济技术开发区政德路与尚德路东北角，占地约123.45亩,实际堆土面积约78.62亩。

主要实施内容包括：砌筑长851m、高2.2m砖围墙，安装长466m、高1.7m成品铁艺围墙，场内浇筑C30水泥混凝土路面509m2及新建门卫室、排水沟、弱电杆线转移等工程。

- 二、评审依据

1、常德市建筑设计院有限责任公司出具的施工图，湖南国方工程建设咨询有限公司编制《常德经开区东区弃土场造价咨询报告书》；

2、《关于启动经开区政德路以北取弃土场建设的请示》的领导批示件；

3、常德经济技术开发区国土资源储备中心报送的《经开区工程项目预算评审送审单》；

4、湘建价〔2020〕56号《湖南省住房和城乡建设厅关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》》的通知；

5、湘建价〔2022〕146号《湖南省住房和城乡建设厅关于发布（湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年第度一期）》的通知；

6、常建价〔2022〕11号《关于发布常德市二〇二二年第六期建设工程材料价格》的通知；

7、影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

- 评审范围及程序

（一）评审范围

常德经济技术开发区国土资源储备中心的常德经开区东区弃土场工程预算，含工程费及前期费。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、现场踏勘、测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、参与对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明

1、成品活动板房不应计取脚手架费用、大型机械进出场费，现场砌筑及抹灰砂浆预拌砂浆调整为按现拌考虑，成品洗车机及临时板房价格减少，审减3.4万元；

2、临时板房安装中穿墙套管DN20、玻璃钢化粪池井盖工程量多计，审减0.11万元；

3、室外降尘喷雾中给水管、喷头、降尘喷雾增压主机工程量多计，审减6.46万元；

4、前期费因取费基数工程费变化而减少，审减3.65万元。

五、评审结论

本项目建设单位送审金额为1838202元，审定金额为1701955元（其中：工程费1466457元、工程建设其他费235498元），审减金额为136247元,审减率7.41%。

六、相关事项说明及建议

1、该评审结论仅作为常德经开区东区弃土场工程招标上限值的依据；

2、建设单位应做好本项目资金管控，变更增加投资额的应按照德管办发〔2020〕5号履行变更程序后实施。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2022年12月5日