德财基〔2022〕审预字第056号

关于经开区消防大队装修改造工程

预算评审报告

常德经济技术开发区建设管理局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对你单位报来的经开区消防大队装修改造工程预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况

经开区消防大队装修改造工程经《关于对营院进行维修改造的请示》和《关于对营院提质改造项目的报告》报管委会批准启动，总投资410万元，项目资金来源为政府投资。

主要建设内容为战士功能楼、值班室、家属宿舍区和食堂共4栋房屋的装修改造。

室内地面更换为复合木地板、灰色地胶地面、耐磨混凝土楼地面、卫生间防滑地砖地面等；墙面为PVC烤漆造型墙板及宣绒布墙面，餐厅、走廊为瓷砖墙裙+乳胶漆饰面，卫生间墙面砖饰面，其余墙面为乳胶漆饰面；餐厅为轻钢龙骨吊顶刷乳胶漆，卫生间为铝扣板吊顶，其余为乳胶漆饰面；食堂窗户更换为5+9A+5中空钢化玻璃塑钢窗；值班室入户门更换为防盗门；屋面更换防水保温基层及瓦屋面层；灯具线管重新安装；水电管线、弱电箱、配电箱重新安装；外墙面涂刷外墙砖+真石漆饰面等。

室内软装含成品家具采购，定制成品装饰柜，墙面PVC立体字等内容。

二、评审依据

1、中城科泽工程设计集团有限责任公司出具的施工图，湖南中汇同建设工程管理有限公司编制《经开区消防大队装修改造工程造价咨询报告书》；

2、常德经济技术开发区消防救援大队《关于对营院进行维修改造的请示》〔常经消〔2021〕46号〕立项批复文件；

3、常德经济技术开发区消防救援大队《关于对营院提质改造项目的报告》〔常经消〔2022〕10号〕立项批复文件；

4、常德经开区建设管理局报送的《经开区工程项目预算评审送审单》；

5、《关于经开区消防大队装修改造工程预算》的回复函；

6、《关于发布常德市二0二二年第六期预算价格的通知》常建价〔2022〕11号及市场询价；

7、《关于发布常德市二0二一年安装工程材料价格的通知》常建价[2022]6号；

8、影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

- 评审范围及程序

（一）评审范围

经开区消防大队装修改造工程预算，含工程费、不可预见费及前期费。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、现场踏勘、测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、参与对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明

（一）审减主要原因：

1、战士功能楼墙面刮腻子两遍，乳胶漆三遍子目高套，审减造价2.77万元；

2、战士功能楼平面块料拆除工程量多计，审减造价0.87万元；

3、战士功能楼塑钢窗5+9A+5中空钢化玻璃窗价格偏高及工程量多计，审减造价2.65万元；

4、战士功能楼卫生间立面块料拆除工程量多计，审减造价0.3万元；

5、战士功能楼外墙真石漆子目高套，审减造价6.55万元；

6、战士功能楼块料墙面子目高套，审减造价0.44万元；

7、战士功能楼挑檐底面油漆子目高套，审减造价0.24万元；

8、战士功能楼瓦屋面子目高套，审减造价0.93万元；

9、战士功能楼水沟拆除、外运子目高套，审减造价0.43万元；

10、战士功能楼木地板铺贴工程量多计，审减造价1.44万元；

11、战士功能楼建筑垃圾外运工程量多计，审减造价5.56万元；

12、值班室墙面刮腻子两遍，乳胶漆三遍子目高套，审减造价0.1万元；

13、家属宿舍区外墙真石漆子目高套，审减造价1.8万元

14、家属宿舍区块料墙面子目高套，审减造价0.41万元；

15、家属宿舍区屋顶面工程量多计，审减造价0.63万元；

16、家属宿舍区建筑垃圾外运工程量多计，审减造价0.49万元；

17、食堂墙面刮腻子两遍，乳胶漆三遍子目高套，审减造价0.48万元；

18、食堂双开钢化玻璃门价格偏高，审减0.11万元；

19、食堂塑钢窗5+9A+5中空钢化玻璃窗价格偏高，审减0.91万元；

20、食堂外墙真石漆子目高套，审减造价1.82万元；

21、食堂块料墙面子目高套，审减造价0.56万元；

22、食堂瓦屋面子目高套，审减造价4.67万元；

23、食堂建筑垃圾外运工程量多计，审减造价1.37万元；

24、垂直运输子目高套，按暂列金额暂列5万元，审减造价15.79万元；

25、软装3F荣誉室窗户贴隔热防晒膜工程量多计，审减造价0.14万元；

26、软装3F荣誉室轻钢龙骨隔墙子目高套，审减造价0.27万元；

27、软装3F荣誉室灰色地胶地面子目高套，审减造价0.63万元；

28、软装3F荣誉室顶面工程乳胶漆子目高套及主材单过高，审减造价0.62万元；

29、软装3F荣誉室墙面工程石膏板价格偏高，审减造价1.3万元；

30、软装3F党建文化室窗户贴隔热防晒膜工程量多计，审减造价0.14万元；

31、软装3F党建文化室灰色地胶地面子目高套，审减造价0.63万元；

32、软装3F党建文化室工程乳胶漆子目高套及价格偏高，审减造价0.9万元；

33、软装3F党建文化室墙面工程石膏板价格偏高，审减造价1.31万元；

34、软装4F消防之家共挤塑木地板价格偏高，审减造价0.66万元；

35、软装4F消防之家顶面工程U型铝方通吊顶子目高套，审减造价1.13万元；

36、软装4F消防之家墙面工程乳胶漆子目高套及价格偏高，审减造价0.13万元；

37、墙面宣绒布价格偏高，审减造价1.3万元；

38、软装安装风机盘管价格偏高，审减造价6.56万元；

39、取费及其他零星审减，审减造价7.44万元；

40、环境影响报告书编制、水土保持方案编制费、可行性研究报告编制费、工程设计费、造价咨询费、监理费、检测费等共审减造价6.22万元。

（二）审增主要原因：

1、室外破损及恢复费用少计，审增造价5万元；

2、不可预见费用少计，审增造价7.59万元。

五、评审结论

本项目建设单位送审预算金额为3441896元，审定金额为2760802元（其中：工程费2529568元、工程建设其他费155347元、不可预见费75887元），审减金额为681094元，审减率19.79%。

六、相关事项说明及评价建议

1、该评审结论仅作为经开区消防大队装修改造工程招标上限值依据。

2、该项目垂直运输费暂列5万元、室外破损及恢复暂列5万元,结算时根据实际发生情况计算。

3、建设单位应做好本项目资金管控，变更增加投资额的应按照德管办发[2020]5号履行变更程序后实施。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2022年12月8 日